Приложение № 1

к постановлению администрации округа Муром

от 04.05. 2012 г.     № 1275

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении смотра-конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию

защитных сооружений гражданской обороны в округе Муром

1. Смотр - конкурс проводится с целью:

- проверки готовности защитных сооружений гражданской обороны (далее ЗС ГО) к приему укрываемых;

- обеспечения сохранности, улучшения содержания и эксплуатации ЗС ГО;

- распространения опыта содержания и эксплуатации лучших ЗС ГО.

2. Смотр - конкурс проводится в два этапа.

На первом этапе, с 14 мая по 10 сентября 2012 года, комиссией округа Муром определяются 3 лучших ЗС ГО в округе для представления на областной смотр - конкурс.

Результаты проведения смотра – конкурса оформляются протоколом, который подписывают председатель и члены комиссии, протокол представляется в областную комиссию по организации проведения смотра – конкурса (через Главное управление МЧС России по Владимирской области)

На втором этапе, с 10 сентября по 30 октября 2012 года, областной комиссией определяются лучшие ЗС ГО области, занявшие 1, 2 и 3 места.

3. Наилучшее состояние и использование ЗС ГО оценивается в 3000 баллов.

При наличии недостатков из максимального количества баллов (3000) вычитается общая сумма баллов, снижающих оценку защитного сооружения, согласно таблице баллов.

Таблицы оценок состояния защитных сооружений гражданской обороны при проведении смотра – конкурса

Убежищ

| № п/п | Основные недостатки, снижающие готовность защитных сооружений | Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. При оценке герметичности, состояния ограждающих конструкций и защитных устройств |
| 1.1 | Герметичность ЗС не обеспечена. Величина эксплуатационного подпора меньше, чем предусмотрено проектом (в этом случае остальные показатели не оцениваются) | 3000 |
| 1.2 | В защитных конструкциях (стенах, перекрытий) имеются проемы, не предусмотренные проектом. | 500 |
| 1.3 | Неисправны защитные и защитно-герметические ворота, двери, ставни, (перекос полотна, неисправность затворов), нет уплотнительной резины. | 10 (за каждую дверь, ставень) |
| 1.4 | Неисправны противовзрывные устройства (МЭС, УЭС, КИД), установлены негерметично, сопряженные детали не смазаны, не покрашены. | 10 (за каждое устройство) |
| 1.5 | Гермоклапаны неисправны, закрываются с применением инструмента. | 20 (за каждый ГК) |
| 1.6 | Отсутствует маркировка на воротах, дверях, ставнях и другом инженерном оборудования | 5 (за каждое наименование) |
| 1.7 | Помещения ЗС влажные, имеют протечки. | 30 |
| 1.8 | Планово - предупредительный ремонт сооружения не проводится. | 50 |
| 2. При оценке состояния инженерно - технического оборудования |
| 2.1 | Срок эксплуатации фильтров - поглотителей истек (свыше 20 лет). | 50 (за каждый комплект) |
| 2.2 | Фильтро-вентиляционное оборудование содержится с нарушением правил их эксплуатации. | 30 |
| 2.3 | Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом. | 60 (за каждый агрегат) |
| 2.4 | Воздуховоды, трубы имеют коррозию, их окраска не соответствует установленному цвету. | 15 |
| 2.5 | Емкости запаса воды имеют нарушение теплоизоляции. | 10 |
| 2.6 | Неисправны унитаз, раковина, писсуар, запорная арматура. | 20 (за каждый прибор) |
| 2.7 | Дизельная электрическая станция не запускается (находится в нерабочем состоянии). | 200 |
| 2.8 | Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, ящик с песком, передвижная углекислотная установка). | 20 (за каждый прибор) |
| 2.9 | В сооружении отсутствуют измерительные приборы (тягонапорометр, психометр, термометр) | 10 (за каждый) |
| 2.10 | В сооружении отсутствует телефонная связь | 50 |
| 3. При оценке технической и эксплуатационной документации |
| 3.1 | В защитном сооружении отсутствуют: |  |
|  | - график приведения ЗС в готовность; | 50 |
|  | - паспорт ЗС; | 20 |
|  | - документация в соответствии с приказом МЧС от 15.12.2002 №583 | 10 (по каждому элементу) |
| 4. При оценке личного состава формирования ЗС |
| 4.1 | Формирования по обслуживанию ЗС созданы с нарушением требований инструкций по эксплуатации ЗС ГО в военное время | 10 |
| 4.2 | Личный состав формирования недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению ЗС в готовность к приему укрываемых | 150 |
| 5.При оценке готовности к заполнению ЗС укрываемыми |
| 5.1 | Подходы к ЗС не расчищены, входы загромождены, пути движения укрываемых не обозначены | 100 |
| 5.2 | Ключи хранятся с нарушением установленного порядка, на дверях убежища нет надписей с указанием места хранения ключей | 300 |
| 6. При оценке эффективности использования ЗС для нужд экономики и обслуживания населения |
| 6.1 | ЗС не используется в соответствии с проектным предназначением для нужд экономики и обслуживания населения | 500 |
| 6.2 | Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим ЗС | 100 |

Противорадиационных укрытий

| N п/п | Основные недостатки, снижающие готовность сооружений | Количество баллов, снижающих оценку состояния ЗС |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1. При оценке состояния ограждающих конструкций и защитных устройств |
| 1.1 | Отсутствие дверей, оконного остекления, створок люков и лазов ( остальные показатели не оцениваются) | 3000 |
| 1.2 | В защитных конструкциях (стенах, перекрытий) имеются проемы, не предусмотренные проектом. | 500 |
| 1.3 | Неисправны двери, ставни, оконные переплеты (перекос дверных и оконных полотен, неисправность запорных устройств, нарушение целостности оконного остекления); | 20 (за каждую дверь, ставень) |
| 1.4 | Отсутствует маркировка на дверях и ставнях; | 5 (за каждое наименование) |
| 1.5 | Наружная часть вентиляционных коробов не имеет защиты от попадания влаги или разрушены; | 50 (за каждый вентиляцион-ный короб) |
| 1.6 | Помещения влажные, имеют протечки. | 100 (за каждое помещение) |
| 1.7 | Планово - предупредительный ремонт сооружения не проводится. | 250 |
| 2. При оценке состояния инженерно - технического оборудования |
| 2.1 | Отсутствуют электроручные или электровентиляторы (в ПРУ вместимостью свыше 50 чел.) | 1000 |
| 2.2 | Отсутствуют отдельные виды оборудования, предусмотренные проектом | 60 |
| 2.3 | Неисправны унитаз, раковина, запорная арматура | 50 (за каждый прибор) |
| 2.4 | Отсутствует противопожарное имущество (ручной пенный или углекислотный огнетушитель, лопата, лом, ведро, ящик с песком и др.) | 50 (за каждое наименование) |
| 3. При оценке технической и эксплуатационной документации |
| 3.1 | В защитном сооружении отсутствуют: |  |
|  | - график приведения ЗС в готовность; | 250 |
|  | - паспорт ЗС; | 50 |
|  | - документация в соответствии с приказом МЧС от 15.12.2002 №583 | 10 (по каждому элементу) |
| 4. При оценке готовности личного состава формирования по обслуживанию ЗС |
| 4.1 | Формирования по обслуживанию ЗС не созданы, ЗС не закреплено за ответственным лицом | 2000 |
| 4.2 | Личный состав формирований недостаточно подготовлен к выполнению мероприятий по приведению ЗС в готовность к приему укрываемых | 550 |
| 5.При оценке готовности к заполнению ЗС укрываемыми |
| 5.1 | Подходы к ЗС не расчищены, входы загромождены, пути движения укрываемых не обозначены | 200 |
| 5.2 | Ключи хранятся с нарушением установленного порядка, на дверях убежища нет надписей с указанием места хранения ключей | 300 |
| 1 | 2 | 3 |
| 6. При оценке эффективности использования ЗС для нужд экономики и обслуживания населения |
| 6.1 | ЗС не используется в соответствии с проектным предназначением для нужд экономики и обслуживания населения | 100 |
| 6.2 | Не выполняются все требования, обеспечивающие пригодность помещений к переводу их в установленные сроки на режим ЗС | 500 |

4. При проверке состояния ЗС ГО учитываются требования СНиП 3.01.09-84 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством защитных сооружений гражданской обороны и их использование в мирное время», а также «Правила эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны», утвержденных приказом МЧС России от 15.12.2002 № 583 «Об утверждении и введении в действие Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны».

5. Состав комиссии утверждается постановлением администрации округа Муром.

6. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины членов комиссии.

Решение комиссии принимается путем открытого голосования простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии и оформляется протоколом, который подписывается председателем и всеми членами комиссии.

7. Итоги смотра – конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию ЗС ГО  в округе Муром доводится до сведения Главы округа Муром.

8. По итогам смотра-конкурса принимается распоряжение Губернатора области. Результаты смотра - конкурса по содержанию и эксплуатацию защитных сооружений гражданской обороны и награждение победителей дипломами производится на подведении итогов деятельности территориальной подсистемы РСЧС.

Начальник муниципального казенного учреждения

«Управление по делам ГО и ЧС округа Муром»                              В.И. Иванчук

Приложение № 2

к постановлению администрации округа Муром

от 04.05.2012 г.   № 1275

Состав

комиссии по проведению смотра - конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию защитных сооружений гражданской обороны в округе Муром

| Федурин Игорь Константинович | Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ – председатель комиссии |
| --- | --- |
| Члены комиссии: |
| Бутнев Анатолий Георгиевич | Ведущий специалист муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» |
| Михалицына Валерия Валентиновна | Заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства |
| Родин Вячеслав Анатольевич | Главный инженер муниципального бюджетного учреждения «Муромстройзаказчик» |

Начальник муниципального казенного учреждения

«Управление по делам ГО и ЧС округа Муром»                                  В.И. Иванчук

|  | Приложение № 3 к постановлению администрации округа Муром от 04.05.2012 г. № 1275 |
| --- | --- |

График

проверки защитных сооружений гражданской обороны

в округе Муром при проведении смотра – конкурса

| № п/п | Наименование предприятия, организации, учреждения | Номера убежищ, подлежащих проверке | Дата проведения проверки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | ОАО «Муроммашзавод» | 131, 175, 252 | 28.05. 2012 г. |
| 2. | Межрайонный центр тех- нической эксплуатации телекоммуникаций г. Муром линейно – технич- ческого цеха г. Муром | 175 | 30.05.2012 г. |
| 3. | СМП - 626 | 171 | 04.06.2012 г. |
| 4. | 7-я дистанция связи и сигнализации | 172 | 04.06. 2012 г. |
| 5. | Локомотивно – эксплуатационное депо | 174 | 05.06.2012 г. |
| 6. | Ж/д станция Муром | 165, 284 | 06.06.2012 г. |
| 7. | Школа машинистов | 309 | 07.06.2012 г. |
| 8. | Вагонно – ремонтное депо | 316 | 08.06.2012 г. |
| 9. | ОАО «Муромский стрелочный завод» | 166 | 14.06.2012 |
| 10. | Администрация округа Муром (ЗПУ) | 341 | 21.06.2012 |
| 11. | ОАО «Муромский приборостроительный завод» | 132, 313, 326, 328, 340, 183 | 28-29.06.2012 |
| 12. | ОАО «Муромский завод РИП» | 261, 190, 191, 192, 193 | 05.07.2012 |
| 13. | ОАО «Муромтепловоз» | 310, 263, 202, 203 | 12.07.2012 |
| 14. | ООО «ВВК» | 130, 173 | 19.07.2012 |
| 15. | ООО «Порт Муром» | БВУ | 26.07.2012 |
| 16. | ОАО «Муромский радиозавод» | 206 | 02.08.2012 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 17. | Муромский завод ЖБК | БВУ | 09.08.2012 |
| 18. | ФКГУ «11 ОФПС» | 259 | 16.08.2012 |

Примечание: Начало проверки убежищ устанавливается накануне дня проверки.

Начальник муниципального казенного учреждения

«Управление по делам ГО и ЧС округа Муром»                                             В.И. Иванчук

|  | Приложение № 4 к постановлению администрации округа Муром от 04.05.2012 г. № 1275 |
| --- | --- |

План

работы комиссии по проведению смотра-конкурса на лучшее

содержание и эксплуатацию убежищ гражданской обороны

в округе Муром

| № пп | Проводимые мероприятия | Дата проведения | Исполните-ли | Отметка о выпол-нении |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ознакомление с постановлением Главы администрации округа Муром о проведении смотра-конкурса ЗС ГО, положением о проведении смотра- конкурса и графиком проверки убежищ округа Муром. | 20.05.2012 г. | Председа - тель комис- сии |  |
| 2 | Анализ протоколов внутренних комиссий организаций по проверке состояния убежищ. | 16.07.2012 г. | Комиссия |  |
| 3 | Информация о наличии и предварительном состоянии убежищ округа Муром. | 20.07.2012 г. | Вед. спец. МКУ «УГОЧС» |  |
| 4 | Проведение проверки убежищ согласно графика. | 28.05-16.08.2012 г. | Комиссия |  |
| 5 | Подсчет баллов при оценке состояния убежищ. | 20.08.2012 г. | Комиссия |  |
| 6 | Определение мест, занятых убежищами согласно набранных баллов и отбор убежищ на смотр-конкурс. | 21.08.2012 г. | Комиссия |  |
| 7 | Определение первого, второго и третьего мест убежищами в своей номинации. | 22.08.2012 г. | Комиссия |  |
| 8 | Отбор лучших убежищ округа для участия в областном смотре-конкурсе на лучшее содержание и эксплуатацию ЗС ГО. | 23.08.2012 г. | Комиссия |  |
| 9. | Доведение результатов проведенного смотра-конкурса на лучшее содержание и эксплуатацию ЗС ГО в округе до Главы округа Муром и до руководителей организаций, предприятий и учреждений. | 12.11.2012 г. | Председа-тель комиссии |  |

Начальник муниципального казенного  учреждения

«Управление по делам ГО и ЧС округа Муром»                           В.И. Иванчук