## без налогов
Инвестиционная программа МУП "Тепловые сети" 2011-2015 г.г.
без налогов
Наименование статьи | ВСЕГО | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
| Собственные средства | Собственные средства | Собственные средства | Собственные средства | Собственные средства | Собственные средства | Собственные средства
Реконструкция котельных и т/трасс (за счет прибыли) | 90686 |  | 0 | 17360 | 28526 | 30800 | 14000 | 113357.5 | 22671.5 | 16323.48 | 129680.98
Реконструкция т/трассы ул. Советская-44 а до Советская-35 | 0
Реконструкция котельной по ул. Механизаторов | 0
Реконструкция теплотрассы от ТП Московская-106 | 26000 | 2012: 10000; 2013: 16000
Реконструкция ТП Осипенко (строительство котельной) | 27000 | 2014: 27000
Реконструкция котельной ГБ-2 | 5960 | 2012: 5960
Строительство т/трассы ул. Лакина (1 этап) | 11226 | 2013: 11226
Строительство котельной в районе Фанерного завода | 14000 | без налогов 2015: 14000
Проектные работы | 6500 | 2012: 1400; 2013: 1300; 2014: 3800
Модернизация теплового хозяйства (за счет амортизации) | 63626 |  | 0 | 17313 | 17313 | 14500 | 14500 | 63626 |  | 11452.68 | 75078.68
Реконструкция котельной РТП | 0
Реконструкция котельной пос. Войково | 5108 | 2012: 5108
Реконструкция котельной Муромский | 3600 | 2012: 3600
Строительство т/трассы ул. Лакина (2этап) | 6000 | 2013: 6000
Установка приборов контроля по газу | 2800 |  |  | 500 | 500 | 900 | 900
Установка тепловых счетчиков | 0
Установка приборов "Комплексон" | 0
Установка пластинчатых теплообменников | 12500 |  |  | 2000 | 3500 | 3500 | 3500
Насосное оборудование | 6880 |  |  | 680 | 1200 | 2500 | 2500
Транспорт | 15100 |  |  | 3000 | 3500 | 4300 | 4300
Установка конвективной части котла ПТВМ-30 | 0
Установка радиоционной части котла ПТВМ-30 | 0
Установка частотных преобразователей, эл.узлов | 7600 |  |  | 1800 | 1800 | 2000 | 2000
Прочее оборудование | 4038 |  |  | 625 | 813 | 1300 | 1300
Обеспечение строительных площадок инфраструктуры | 22687.96 |  | 7462.03 | 2600.68 | 2157.25 | 3768.5 | 6699.5 | 28359.95 | 5671.99 | 4083.8328 | 32443.7828
Всего по МУП «Тепловые сети»: | 176999.96 |  | 7462.03 | 37273.68 | 47996.25 | 49068.5 | 35199.5 | 205343.45 |  |  | 237203.4428
#REF!
Директор МУП "Тепловые сети" |  | 2013: А.Н.Загладин

## Свод для ТЗ
Раздел 9. Перечень мероприятий ДЦП комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2011-2015 годы
№ п/п | Наименование статьи | По годам: | [5 empty] | Сроки реализации по годам | Ответственный исполнитель
|  | ВСЕГО | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
|  | Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб.
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Итого водоснабжение: |  | 55091.4 | 6959.6 | 4706.6 | 12304.6 | 17219.9 | 13900.7
| МУП "Водоканал" | 48922 | 6959.6 | 3669.1 | 11042.1 | 15444.1 | 11807.1
| МУП ПЖРЭП № 3 | 6169.4 | 0 | 1037.5 | 1262.5 | 1775.8 | 2093.6
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого водоотведение |  | 69143.2 | 4063.6 | 7990 | 17636.1 | 26411.9 | 13041.6
| МУП "Водоканал" | 59413 | 4063.6 | 6448.6 | 15183.6 | 23808.6 | 9908.6
| МУП ПЖРЭП № 3 | 9730.2 | 0 | 1541.4 | 2452.5 | 2603.3 | 3133
Итого теплоснабжение: |  | 229934.15 | 9327.5375 | 48591.65 | 64195.5625 | 62373.125 | 45446.275
| МУП "Тепловые Сети" | 205343.45 | 9327.5375 | 42263.85 | 55667.0625 | 57710.625 | 40374.375
| МУП ПЖРЭП № 3 | 24590.7 | 0 | 6327.8 | 8528.5 | 4662.5 | 5071.9
Итого электроснабжение |  | 241964.98 | 34185.49 | 43630.86 | 49500.12 | 52648.51 | 62000 | 2011-2015г
Итого утилизация ТБО |  | 8450.3 | 2332.6 | 2694.4 | 2482.1 | 470.6 | 470.6
Всего: |  | 604584.03 | 56868.8275 | 107613.51 | 146118.4825 | 159124.035 | 134859.175
| МУП "Водоканал" | 108335 | 11023.2 | 10117.7 | 26225.7 | 39252.7 | 21715.7
| МУП ПЖРЭП № 3 | 40490.3 | 0 | 8906.7 | 12243.5 | 9041.6 | 10298.5
| МУП "Тепловые Сети" | 205343.45 | 9327.5375 | 42263.85 | 55667.0625 | 57710.625 | 40374.375
| Горэлектросеть | 241964.98 | 34185.49 | 43630.86 | 49500.12 | 52648.51 | 62000
| Эко-транс | 8450.3 | 2332.6 | 2694.4 | 2482.1 | 470.6 | 470.6
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Лист1
Раздел 9. Перечень мероприятий ДЦП комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2011-2015 годы
№ п/п | Наименование статьи | По годам: | [5 empty] | Сроки реализации по годам | Ответственный исполнитель
|  | ВСЕГО | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
|  | Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб.
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Водоснабжение:
1 | Демонтаж скважины №11 на Александровском водозаборе) | 5625 |  |  | 1875 | 1875 | 1875 | 2013-2015 | МУП "Водоканал"
2 | Строительство водопровода по путепроводу в районе ул. Л.Толстого и КРШ | 2250 |  |  | 2250 |  |  | 2013 | МУП "Водоканал"
3 | Строительство водопровода по ул.Губкина с целью закольцовки водопроводов по ул.Лакина и ул.Комсомольская | 875 |  |  | 875 |  |  | 2013 | МУП "Водоканал"
4 | Реконструкция водопровода Старого Южного микрорайона | 1437.5 |  |  | 1437.5 |  |  | 2013 | МУП "Водоканал"
5 | Реконструкция Александровского водозабора | 11613 |  |  |  | 4375 | 7238 | 2014-2015 | МУП "Водоканал"
6 | Реконструкция водопровода от скважины №5 до ЦТП ул.Парковая | 3125 |  |  |  | 3125 |  | 2014 | МУП "Водоканал"
7 | Строительство водопровода по ул.Советской с целью закольцовки водопроводов по ул.Парковой и ул.Дзержинского | 1500 |  |  |  | 1500 |  | 2014 | МУП "Водоканал"
МУП "Водоканал"
8 | Замена ветхих сетей водопровода | 4422.5 | 1360 |  | 1187.5 | 1875 |  | 2011, 2013-2014 | МУП "Водоканал"
9 | Обеспечение строительных площадок инфраструктурой | 4095.5 | 819.1 | 819.1 | 819.1 | 819.1 | 819.1 | 2011-2015 | МУП "Водоканал"
Водоканал
10 | Реконструкция водовода от периметра завода до котельной | 2300 |  | 1037.5 | 1262.5 |  |  | 2012-2013 | МУП ПЖРЭП № 3
11 | Разработка ПСД на станцию II подъема и СМР | 3869.4 |  |  |  | 1775.8 | 2093.6 | 2014-2015 | МУП ПЖРЭП № 3
1 | Реконструкция эл. отопления на повысительных насосных станциях | 368 | 240 |  | 128 |  |  | 2011, 2013 | МУП "Водоканал"
2 | Реконструкция наружного освещения | 170 | 170 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал"
3 | Реконструкция внутреннего освещения на светодиодные светильники | 30 | 30 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал"
4 | Объединение повысительных насосных станций | 540.5 | 540.5 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал"
5 | Приобретение и установка преобразователей частоты на ПНС и городских скважинах | 1000 | 400 | 450 | 150 |  |  | 2001-2013 | МУП "Водоканал"
6 | Внедрение автоматической информационно-измерительной системы комерческого учета электроэнергии. (АСКУЭ) | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал"
7 | Приобретение и установка приборов учета на объектах водоснабжения | 4500 | 2000 | 1500 | 1000 |  |  | 2011-2013 | МУП "Водоканал"
8 | Создание системы диспетчерского управления насосными станциями | 1600 | 400 | 600 | 600 |  |  | 2011-2013 | МУП "Водоканал"
9 | Реконструкция системы защиты насосных станций | 420 |  | 300 | 120 |  |  | 2012-2013 | МУП "Водоканал"
10 | Проведение энергетического обследования объектов водоснабжения | 600 |  |  | 600 |  |  | 2013 | МУП "Водоканал"
11 | Диспетчеризация Александровского водозабора | 3750 |  |  |  | 1875 | 1875 | 2014 - 2015 | МУП "Водоканал"
Итого водоснабжение: |  | 55091.4 | 6959.6 | 4706.6 | 12304.6 | 17219.9 | 13900.7
| МУП "Водоканал" | 48922 | 6959.6 | 3669.1 | 11042.1 | 15444.1 | 11807.1
| МУП ПЖРЭП № 3 | 6169.4 | 0 | 1037.5 | 1262.5 | 1775.8 | 2093.6
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Водоотведение
1 | Реконструкция сетей | 11235 | 810 |  |  | 3225 | 7200 | 2011, 2014-2015 | МУП "Водоканал"
2 | Реконструкция напорного коллектора по ул.Московская от ул.Трудовая до ул.Серова | 3125 |  | 3125 |  |  |  | 2012 | МУП "Водоканал"
3 | Строительство КНС в районе ул.Новая в Якиманской Слободе | 4375 |  |  |  | 4375 |  | 2014 | МУП "Водоканал"
4 | Обеспечение строительных площадок инфраструктурой | 4168 | 833.6 | 833.6 | 833.6 | 833.6 | 833.6 | 2011-2015 | МУП "Водоканал"
5 | Реконструкция блока фильтров с заменой фильтрующего материала и фильтросных труб | 1541.4 |  | 1541.4 |  |  |  | 2012 | МУП ПЖРЭП № 3
6 | Разработка ПСД на реконструкцию очистных сооружений | 1702.5 |  |  | 1702.5 |  |  | 2013 | МУП ПЖРЭП № 3
7 | Реконструкция очистных сооружений | 5736.3 |  |  |  | 2603.3 | 3133 | 2014-2015 | МУП ПЖРЭП № 3
8 | Установка частотного преобразователя на очистных сооружениях | 750 |  |  | 750 |  |  | 2013 | МУП ПЖРЭП № 3
1 | Реконструкция системы отопления КНС | 190 | 190 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал"
2 | Реконструкция наружного освещения КНС и ГОС | 1000 |  | 750 | 250 |  |  | 2012-2013 | МУП "Водоканал"
3 | Реконструкция внутреннего освещения КНС и ГОС | 230 | 230 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал"
4 | Приобретение и установка преобразователей частоты на КНС | 240 |  | 240 |  |  |  | 2012 | МУП "Водоканал"
5 | Реконструкция эрлифтов городских очистных сооружений | 15000 |  | 1500 | 7500 | 6000 |  | 2012 - 2014 | МУП "Водоканал"
отстойников городских
очистных сооружений
6 | Реконструкция главной насосной станции городских очистных сооружений | 13500 |  |  | 6000 | 7500 |  | 2013-2014 | МУП "Водоканал"
насосной станции
городских очистных
сооружений
7 | Реконструкция воздуходувной насосной станции ГОС | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал"
8 | Внедрение Автоматической информационно-измерительной системы комерческого учета электроэнергии (АСКУЭ ) | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал"
9 | Проведение энергетического обследования объектов водоотведения | 600 |  |  | 600 |  |  | 2013 | МУП "Водоканал"
10 | Реконструкция КНС №3,4,6,9,10 | 3750 |  |  |  | 1875 | 1875 | 2014 - 2015 | МУП "Водоканал"
Итого водоотведение |  | 69143.2 | 4063.6 | 7990 | 17636.1 | 26411.9 | 13041.6
| МУП "Водоканал" | 59413 | 4063.6 | 6448.6 | 15183.6 | 23808.6 | 9908.6
| МУП ПЖРЭП № 3 | 9730.2 | 0 | 1541.4 | 2452.5 | 2603.3 | 3133
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Теплоснабжение
1 | Реконструкция котельных и т/трасс (за счет прибыли) | [7 empty] | МУП "Тепловые Сети"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МУП "Тепловые Сети"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МУП "Тепловые Сети"
2 | Реконструкция теплотрассы от ТП Московская-106а* | 32500 | 0 | 12500 | 20000 | 0 | 0 | 2012-2013 | МУП "Тепловые Сети"
3 | Реконструкция ТП Осипенко (строительство котельной) | 33750 | 0 | 0 | 0 | 33750 | 0 | 2014 | МУП "Тепловые Сети"
4 | Реконструкция котельной ГБ-2 | 7450 | 0 | 7450 | 0 | 0 | 0 | 2012 | МУП "Тепловые Сети"
5 | Строительство т/трассы ул. Лакина (1 этап) | 14032.5 | 0 | 0 | 14032.5 | 0 | 0 | 2013 | МУП "Тепловые Сети"
6 | Строительство котельной в районе Фанерного завода | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 2015 | МУП "Тепловые Сети"
7 | Проектные работы | 8125 | 0 | 1750 | 1625 | 4750 | 0 | 2012-2014 | МУП "Тепловые Сети"
8 | Модернизация теплового хозяйства (за счет амортизации) | [7 empty] | МУП "Тепловые Сети"
9 | Реконструкция котельной пос. Войкова | 5108 | 0 | 5108 | 0 | 0 | 0 | 2012 | МУП "Тепловые Сети"
10 | Реконструкция котельной Муромский | 3600 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2012 | МУП "Тепловые Сети"
11 | Строительство т/трассы ул. Лакина (2этап) | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 2013 | МУП "Тепловые Сети"
12 | Установка приборов контроля по газу | 2800 | 0 | 500 | 500 | 900 | 900 | 2012-2015 | МУП "Тепловые Сети"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МУП "Тепловые Сети"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МУП "Тепловые Сети"
13 | Установка пластинчатых теплообменников | 12500 | 0 | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2012-2015 | МУП "Тепловые Сети"
14 | Насосное оборудование | 6880 | 0 | 680 | 1200 | 2500 | 2500 | 2012-2015 | МУП "Тепловые Сети"
15 | Транспорт | 15100 | 0 | 3000 | 3500 | 4300 | 4300 | 2012-2015 | МУП "Тепловые Сети"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МУП "Тепловые Сети"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МУП "Тепловые Сети"
16 | Установка частотных преобразователей, эл.узлов | 7600 | 0 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2012-2015 | МУП "Тепловые Сети"
17 | Прочее оборудование | 4038 | 0 | 625 | 813 | 1300 | 1300 | 2012-2015 | МУП "Тепловые Сети"
18 | Обеспечение строительных площадок инфраструктурой | 28359.95 | 9327.5375 | 3250.85 | 2696.5625 | 4710.625 | 8374.375 |  | МУП "Тепловые Сети"
т.СЕТИ
т.СЕТИ
т.СЕТИ
т.СЕТИ
19 | Реконструкция теплотрассы от д/к №54 до дома №26/6 по ул.Ленинградской | 2244 |  | 2244 |  |  |  | 2012 | МУП ПЖРЭП № 3
20 | Реконструкция теплотрассы от дома № 9/2 по ул.Муромской до теплового колодца школы № 2 | 3130.5 |  | 3130.5 |  |  |  | 2012 | МУП ПЖРЭП № 3
21 | Реконструкция сетей горячего водоснабжения | 1941.8 |  | 953.3 | 988.5 |  |  | 2012-2013 | МУП ПЖРЭП № 3
22 | Реконструкция центральной магистрали от западной проходной до ул.Ленинградской | 4362.5 |  |  | 4362.5 |  |  | 2013 | МУП ПЖРЭП № 3
23 | Строительство газовых котельных | 12286.9 |  |  | 3177.5 | 4037.5 | 5071.9 | 2013-2015 | МУП ПЖРЭП № 3
24 | Установка прибора учета на выходе тепловой энергии из котельной | 625 |  |  |  | 625 |  | 2014 | МУП ПЖРЭП № 4
Итого теплоснабжение: |  | 229934.15 | 9327.5375 | 48591.65 | 64195.5625 | 62373.125 | 45446.275
| МУП "Тепловые Сети" | 205343.45 | 9327.5375 | 42263.85 | 55667.0625 | 57710.625 | 40374.375
| МУП ПЖРЭП № 3 | 24590.7 | 0 | 6327.8 | 8528.5 | 4662.5 | 5071.9
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Электроснабжение
1 | Внедрение новой техники (Спец. и автотранспорт) Всего, в том числе: | 21966.1 | 0 | 3966.1 | 6000 | 6000 | 6000 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть"
| Автогидроподъемник - 1ед. А/м "Электротехническая лаборатория" на базе шасси "Газель" - 1ед. Экскаватор - 1ед. | 3966.1 |  | 3966.1 |  |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| Автогидроподъемник - 1ед. УАЗ 3309 - 2ед. Передвижная электролаборатория (для выявления места повреждения кабеля) | 6000 |  |  | 6000 |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| Автогидроподъемник - 1 ед. УАЗ 3309 - 1ед. А/М "Волга" - 1ед. | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| Тягач, Фургон | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  | МУП "Горэлектросеть"
2 | Механизация и автоматизация производства .Внедрение АСКУЭ. | 24237.29 | 4237.29 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть"
3 | Модернизация оборудования (замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым) | 33554.76 | 6635.6 | 8919.16 | 6000 | 6000 | 6000 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть"
| ТП-7,10,42,52,62,75,76,125,132,138 | 6635.6 | 6635.6 | [5 empty] | МУП "Горэлектросеть"
| ТП-17,61,65,85,104,111,114,115,122,139,РП-10 Комплект оборудования для электротехнической лаборатории | 8919.16 |  | 8919.16 |  |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| РП-8, ТП-45 | 6000 |  |  | 6000 |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| РП-2,ТП-57, ТП-205(Верб.) | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| ТП- | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  | МУП "Горэлектросеть"
4 | Реконструкция | 30251.44 | 10601.03 | 1141.91 | 0 | 6508.5 | 12000 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть"
| КЛ 6кВ ПС"Ждановская" - РП6 №1 ПС"Ждановская" - РП6 №2 | 10601.03 | 10601.03 | [5 empty] | МУП "Горэлектросеть"
| ПС"Ждановская" - ТП ОАО "РЖД" (605м) ТП105 - ТП10 (216м) ТП55 - ТП10(216м) | 1141.91 |  | 1141.91 |  |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| КЛ 6кВ ТП94-ТП155, ТП38 - ТП140 КЛ 0,4кВ ТП157 - ул.Комсомольская 46,50 ТП121 - ул.Энгельса 3 | 6508.5 |  |  |  | 6508.5 |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| ЛЭП (6кВ - 0,4кВ) | 12000 |  |  |  |  | 12000 |  | МУП "Горэлектросеть"
5 | Новое стоительство Всего, в том числе по годам: | 84994.9 | 8474.58 | 16380.29 | 21000.12 | 17639.91 | 21500 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть"
| ТП-15 (новая) (2*400) вместо ТП-15 (1*400) ТП-55 (новая) (2*400) вместо ТП-55 (1*400) | 8474.58 | 8474.58 | [5 empty] | МУП "Горэлектросеть"
| ТП-90 (2*400) вместо ТП-90 (1*250) ТП105 (2*400) вместо ТП-105 (1*400) | 10943.92 |  | 10943.92 |  |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| КЛЭП 6,0кВ от ТП189 - ТП127 (864м) от ТП189 - РП5 (507м) от ТП97 - ТП188 (540м) от ТП98 - ТП186 (270м) от ТП83 - ТП186 (615м) | 3636.85 |  | 3636.85 |  |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| КЛ 0,4кВ ТП14 - Московская 71 (324м) ТП14 - Московская 75 (648м) ТП186 - ж/д ул.Нижегородская (54м) ТП15 - ул.Л.Толстого 111 (216м) ТП75 - ул.Комсомольская (выход на ВЛ) (194м) ТП138 - Владимирская 9 (432м) | 1799.52 |  | 1799.52 |  |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| ТП ТП54 (2*400) вместо ТП54 (1*400) Вновь ТП (2*400) | 14491.62 |  |  | 14491.62 |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| КЛ 0,4кВ ТП122-Детский сад (200м) ТП85 - Филатова 21 (180м) ТП157 - ул.Комсоомольская 46,50 (400м) ТП121 - ул.Энгельса 3 (300м) | 3254.2 |  |  | 3254.2 |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| КЛ 6кВ (фид.625) ПС "Стрелочная" - РП6 (5200м) КТП60 - КТП108 (новая) (1600м) ТП38 - ТП140 (500м) | 3254.3 |  |  | 3254.3 |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| ТП ТП (Новая)(2*400) вместо ТП(1*400) | 17639.91 |  |  |  | 17639.91 |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| КЛ6кВ КЛЭП - 6,0 | 0 | [6 empty] | МУП "Горэлектросеть"
| ЛЭП 0,4кВ ЛЭП 0,4кВ | 0 | [6 empty] | МУП "Горэлектросеть"
| ТП ТП(Новая) (2*400) вместо ТП (1*400) | 21500 |  |  |  |  | 21500 |  | МУП "Горэлектросеть"
| КЛ6кВ КЛЭП - 6,0 | 0 | [6 empty] | МУП "Горэлектросеть"
| ЛЭП 0,4кВ | 0 | [6 empty] | МУП "Горэлектросеть"
| КЛ 6кВ (фид.625) ПС "Стрелочная" - РП6 (5200м) КТП60 - КТП108 (новая) (1600м) ТП38 - ТП140 (500м) | 0 | [6 empty] | МУП "Горэлектросеть"
| ТП, ЛЭП Новое строительство с целью технологического присоединения . | 46960.69 | 4237.29 | 8223.4 | 11500 | 11500 | 11500 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть"
Итого электроснабжение |  | 241964.98 | 34185.49 | 43630.86 | 49500.12 | 52648.51 | 62000 | 2011-2015г
|  | 195004.49 | 29948.5 | 35407.46 | 38000.12 | 41148.41 | 50500
|  | 46960.49 | 4236.99 | 8223.4 | 11500 | 11500.1 | 11500
Утилизация ТБО
1 | Строительство сетей электроснабжения на городской свалке | 7160.3 | 1983.8 | 2694.4 | 2482.1 |  |  | 2011-2013 | ООО "ЭКО-транс"
2 | Разработка технических условий для подготовки проекта на подключение к сетям электроснабжения | 348.8 | 348.8 |  |  |  |  | 2011 | ООО "ЭКО-транс"
3 | Приобретение и установка весовой системы на контрольно пропускном пункте приёма отходов | 941.2 |  |  |  | 470.6 | 470.6 | 2014-2015 | ООО "ЭКО-транс"
Итого утилизация ТБО |  | 8450.3 | 2332.6 | 2694.4 | 2482.1 | 470.6 | 470.6
Всего: |  | 604584.03 | 56868.8275 | 107613.51 | 146118.4825 | 159124.035 | 134859.175
в том числе мероприятия по энергосбережению :
Водоснабжение:
1 | Реконструкция эл. отопления на повысительных насосных станциях | 368 | 240 |  | 128 |  |  | 2011, 2013 | МУП "Водоканал"
2 | Реконструкция наружного освещения | 170 | 170 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал"
3 | Реконструкция внутреннего освещения на светодиодные светильники | 30 | 30 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал"
4 | Объединение повысительных насосных станций | 540.5 | 540.5 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал"
5 | Приобретение и установка преобразователей частоты на ПНС и городских скважинах | 1000 | 400 | 450 | 150 |  |  | 2001-2013 | МУП "Водоканал"
6 | Внедрение автоматической информационно-измерительной системы комерческого учета электроэнергии. (АСКУЭ) | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал"
7 | Приобретение и установка приборов учета на объектах водоснабжения | 4500 | 2000 | 1500 | 1000 |  |  | 2011-2013 | МУП "Водоканал"
8 | Создание системы диспетчерского управления насосными станциями | 1600 | 400 | 600 | 600 |  |  | 2011-2013 | МУП "Водоканал"
9 | Реконструкция системы защиты насосных станций | 420 |  | 300 | 120 |  |  | 2012-2013 | МУП "Водоканал"
10 | Проведение энергетического обследования объектов водоснабжения | 600 |  |  | 600 |  |  | 2013 | МУП "Водоканал"
11 | Диспетчеризация Александровского водозабора | 3750 |  |  |  | 1875 | 1875 | 2014 - 2015 | МУП "Водоканал"
Водоканал
12 | Реконструкция водовода от периметра завода до котельной | 2300 |  | 1037.5 | 1262.5 |  |  | 2012-2013 | МУП ПЖРЭП № 3
13 | Разработка ПСД на станцию II подъема и СМР | 3869.4 |  |  |  | 1775.8 | 2093.6 | 2014-2015 | МУП ПЖРЭП № 3
Итого водоснабжение: |  | 20147.9 | 4780.5 | 3887.5 | 3860.5 | 3650.8 | 3968.6
Водоотведение
1 | Реконструкция системы отопления КНС | 190 | 190 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал"
2 | Реконструкция наружного освещения КНС и ГОС | 1000 |  | 750 | 250 |  |  | 2012-2013 | МУП "Водоканал"
3 | Реконструкция внутреннего освещения КНС и ГОС | 230 | 230 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал"
4 | Приобретение и установка преобразователей частоты на КНС | 240 |  | 240 |  |  |  | 2012 | МУП "Водоканал"
5 | Реконструкция эрлифтов городских очистных сооружений | 15000 |  | 1500 | 7500 | 6000 |  | 2012 - 2014 | МУП "Водоканал"
отстойников городских
очистных сооружений
6 | Реконструкция главной насосной станции городских очистных сооружений | 13500 |  |  | 6000 | 7500 |  | 2013-2014 | МУП "Водоканал"
насосной станции
городских очистных
сооружений
7 | Реконструкция воздуходувной насосной станции ГОС | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал"
8 | Внедрение Автоматической информационно-измерительной системы комерческого учета электроэнергии (АСКУЭ ) | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал"
9 | Проведение энергетического обследования объектов водоотведения | 600 |  |  | 600 |  |  | 2013 | МУП "Водоканал"
10 | Реконструкция КНС №3,4,6,9,10 | 3750 |  |  |  | 1875 | 1875 | 2014 - 2015 | МУП "Водоканал"
11 | Установка частотного преобразователя на очистных сооружениях | 750 |  |  | 750 |  |  | 2013 | МУП ПЖРЭП № 3
Итого водоотведение |  | 37260 | 2420 | 2490 | 15100 | 15375 | 1875
Теплоснабжение
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | т.СЕТИ
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | т.СЕТИ
1 | Реконструкция теплотрассы от ТП Московская-106а* | 32500 | 0 | 12500 | 20000 | 0 | 0 | 2012-2013 | МУП "Тепловые Сети"
2 | Реконструкция котельной ГБ-2 | 7450 | 0 | 7450 | 0 | 0 | 0 | 2012 | МУП "Тепловые Сети"
3 | Реконструкция котельной пос. Войкова | 5108 | 0 | 5108 | 0 | 0 | 0 | 2012 | МУП "Тепловые Сети"
4 | Реконструкция котельной Муромский | 3600 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2012 | МУП "Тепловые Сети"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МУП "Тепловые Сети"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МУП "Тепловые Сети"
5 | Установка пластинчатых теплообменников | 12500 | 0 | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2012-2015 | МУП "Тепловые Сети"
6 | Насосное оборудование | 6880 | 0 | 680 | 1200 | 2500 | 2500 | 2012-2015 | МУП "Тепловые Сети"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | т.СЕТИ
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | т.СЕТИ
7 | Установка частотных преобразователей, эл.узлов | 7600 | 0 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2012-2015 | МУП "Тепловые Сети"
т.СЕТИ
т.СЕТИ
т.СЕТИ
т.СЕТИ
8 | Реконструкция теплотрассы от д/к №54 до дома №26/6 по ул.Ленинградской | 2244 |  | 2244 |  |  |  | 2012 | МУП ПЖРЭП № 3
9 | Реконструкция теплотрассы от дома № 9/2 по ул.Муромской до теплового колодца школы № 2 | 3130.5 |  | 3130.5 |  |  |  | 2012 | МУП ПЖРЭП № 3
10 | Реконструкция сетей горячего водоснабжения | 1941.8 |  | 953.3 | 988.5 |  |  | 2012-2013 | МУП ПЖРЭП № 3
11 | Реконструкция центральной магистрали от западной проходной до ул.Ленинградской | 4362.5 |  |  | 4362.5 |  |  | 2013 | МУП ПЖРЭП № 3
12 | Строительство газовых котельных | 12286.9 |  |  | 3177.5 | 4037.5 | 5071.9 | 2013-2015 | МУП ПЖРЭП № 3
13 | Установка прибора учета на выходе тепловой энергии из котельной | 625 |  |  |  | 625 |  | 2014
Итого теплоснабжение: |  | 100228.7 | 0 | 39465.8 | 35028.5 | 12662.5 | 13071.9
Электроснабжение
1 | Механизация и автоматизация производства .Внедрение АСКУЭ. | 24237.29 | 4237.29 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть"
2 | Модернизация оборудования (замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым) | 33554.76 | 6635.6 | 8919.16 | 6000 | 6000 | 6000 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть"
| ТП-7,10,42,52,62,75,76,125,132,138 | 6635.6 | 6635.6 | [5 empty] | МУП "Горэлектросеть"
| ТП-17,61,65,85,104,111,114,115,122,139,РП-10 Комплект оборудования для электротехнической лаборатории | 8919.16 |  | 8919.16 |  |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| РП-8, ТП-45 | 6000 |  |  | 6000 |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| РП-2,ТП-57, ТП-205(Верб.) | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| ТП- | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  | МУП "Горэлектросеть"
| Реконструкция | 30251.44 | 10601.03 | 1141.91 | 0 | 6508.5 | 12000 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть"
| КЛ 6кВ ПС"Ждановская" - РП6 №1 ПС"Ждановская" - РП6 №2 | 10601.03 | 10601.03 | [5 empty] | МУП "Горэлектросеть"
| ПС"Ждановская" - ТП ОАО "РЖД" (605м) ТП105 - ТП10 (216м) ТП55 - ТП10(216м) | 1141.91 |  | 1141.91 |  |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| КЛ 6кВ ТП94-ТП155, ТП38 - ТП140 КЛ 0,4кВ ТП157 - ул.Комсомольская 46,50 ТП121 - ул.Энгельса 3 | 6508.5 |  |  |  | 6508.5 |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| ЛЭП (6кВ - 0,4кВ) | 12000 |  |  |  |  | 12000 |  | МУП "Горэлектросеть"
4 | Новое стоительство Всего, в том числе по годам: | 84994.9 | 8474.58 | 16380.29 | 21000.12 | 17639.91 | 21500 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть"
| ТП-15 (новая) (2*400) вместо ТП-15 (1*400) ТП-55 (новая) (2*400) вместо ТП-55 (1*400) | 8474.58 | 8474.58 | [5 empty] | МУП "Горэлектросеть"
| ТП-90 (2*400) вместо ТП-90 (1*250) ТП105 (2*400) вместо ТП-105 (1*400) | 10943.92 |  | 10943.92 |  |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| КЛЭП 6,0кВ от ТП189 - ТП127 (864м) от ТП189 - РП5 (507м) от ТП97 - ТП188 (540м) от ТП98 - ТП186 (270м) от ТП83 - ТП186 (615м) | 3636.85 |  | 3636.85 |  |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| КЛ 0,4кВ ТП14 - Московская 71 (324м) ТП14 - Московская 75 (648м) ТП186 - ж/д ул.Нижегородская (54м) ТП15 - ул.Л.Толстого 111 (216м) ТП75 - ул.Комсомольская (выход на ВЛ) (194м) ТП138 - Владимирская 9 (432м) | 1799.52 |  | 1799.52 |  |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| ТП ТП54 (2*400) вместо ТП54 (1*400) Вновь ТП (2*400) | 14491.62 |  |  | 14491.62 |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| КЛ 0,4кВ ТП122-Детский сад (200м) ТП85 - Филатова 21 (180м) ТП157 - ул.Комсоомольская 46,50 (400м) ТП121 - ул.Энгельса 3 (300м) | 3254.2 |  |  | 3254.2 |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| КЛ 6кВ (фид.625) ПС "Стрелочная" - РП6 (5200м) КТП60 - КТП108 (новая) (1600м) ТП38 - ТП140 (500м) | 3254.3 |  |  | 3254.3 |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| ТП ТП (Новая)(2*400) вместо ТП(1*400) | 17639.91 |  |  |  | 17639.91 |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| КЛ6кВ КЛЭП - 6,0 | 0 | [6 empty] | МУП "Горэлектросеть"
| ЛЭП 0,4кВ ЛЭП 0,4кВ | 0 | [6 empty] | МУП "Горэлектросеть"
| ТП ТП(Новая) (2*400) вместо ТП (1*400) | 21500 |  |  |  |  | 21500 |  | МУП "Горэлектросеть"
| КЛ6кВ КЛЭП - 6,0 | 0 | [6 empty] | МУП "Горэлектросеть"
| ЛЭП 0,4кВ | 0 | [6 empty] | МУП "Горэлектросеть"
| КЛ 6кВ (фид.625) ПС "Стрелочная" - РП6 (5200м) КТП60 - КТП108 (новая) (1600м) ТП38 - ТП140 (500м) | 0 | [6 empty] | МУП "Горэлектросеть"
| ТП, ЛЭП Новое строительство с целью технологического присоединения . | 46960.69 | 4237.29 | 8223.4 | 11500 | 11500 | 11500 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть"
Итого электроснабжение |  | 219999.08 | 34185.79 | 39664.76 | 43500.12 | 46648.41 | 56000 | 2011-2015г
Всего: |  | 377635.68 | 41386.29 | 85508.06 | 97489.12 | 78336.71 | 74915.5
Зам.Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ | [6 empty] | И. К. Федурин
Согласовано:
Зам.начальника Управления ЖКХ, начальник отдела по развитию инженерной инфраструктуры | [6 empty] | А. В. Виноградов
Директор МУП "Тепловые сети" | [6 empty] | А. Н. Загладьин
Директор МУП "Водоканал" | [6 empty] | И. В. Шмелев
Директор МУП "Горэлектросеть" | [6 empty] | В. В. Борисов
Директор МУП "ПЖ РЭП № 3" | [6 empty] | С. Н. Зотов
И.о. генерального директор ООО "ЭКО-транс" | [6 empty] | Н. И. Бундин

## в печать
Раздел 9. Перечень мероприятий ДЦП комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2011-2015 годы
№ п/п | Наименование статьи | По годам: | [5 empty] | Сроки реализации по годам | Ответственный исполнитель
|  | ВСЕГО | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015
|  | Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб.
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Водоснабжение:
1 | Демонтаж скважины №11 на Александровском водозаборе) | 5625 |  |  | 1875 | 1875 | 1875 | 2013-2015 | МУП "Водоканал"
2 | Строительство водопровода по путепроводу в районе ул. Л.Толстого и КРШ | 2250 |  |  | 2250 |  |  | 2013 | МУП "Водоканал"
3 | Строительство водопровода по ул.Губкина с целью закольцовки водопроводов по ул.Лакина и ул.Комсомольская | 875 |  |  | 875 |  |  | 2013 | МУП "Водоканал"
4 | Реконструкция водопровода Старого Южного микрорайона | 1437.5 |  |  | 1437.5 |  |  | 2013 | МУП "Водоканал"
5 | Реконструкция Александровского водозабора | 11613 |  |  |  | 4375 | 7238 | 2014-2015 | МУП "Водоканал"
6 | Реконструкция водопровода от скважины №5 до ЦТП ул.Парковая | 3125 |  |  |  | 3125 |  | 2014 | МУП "Водоканал"
7 | Строительство водопровода по ул.Советской с целью закольцовки водопроводов по ул.Парковой и ул.Дзержинского | 1500 |  |  |  | 1500 |  | 2014 | МУП "Водоканал"
МУП "Водоканал"
8 | Замена ветхих сетей водопровода | 4422.5 | 1360 |  | 1187.5 | 1875 |  | 2011, 2013-2014 | МУП "Водоканал"
9 | Обеспечение строительных площадок инфраструктурой | 4095.5 | 819.1 | 819.1 | 819.1 | 819.1 | 819.1 | 2011-2015 | МУП "Водоканал"
Водоканал
10 | Реконструкция водовода от периметра завода до котельной | 2300 |  | 1037.5 | 1262.5 |  |  | 2012-2013 | МУП ПЖРЭП № 3
11 | Разработка ПСД на станцию II подъема и СМР | 3869.4 |  |  |  | 1775.8 | 2093.6 | 2014-2015 | МУП ПЖРЭП № 3
1 | Реконструкция эл. отопления на повысительных насосных станциях | 368 | 240 |  | 128 |  |  | 2011, 2013 | МУП "Водоканал"
2 | Реконструкция наружного освещения | 170 | 170 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал"
3 | Реконструкция внутреннего освещения на светодиодные светильники | 30 | 30 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал"
4 | Объединение повысительных насосных станций | 540.5 | 540.5 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал"
5 | Приобретение и установка преобразователей частоты на ПНС и городских скважинах | 1000 | 400 | 450 | 150 |  |  | 2001-2013 | МУП "Водоканал"
6 | Внедрение автоматической информационно-измерительной системы комерческого учета электроэнергии. (АСКУЭ) | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал"
7 | Приобретение и установка приборов учета на объектах водоснабжения | 4500 | 2000 | 1500 | 1000 |  |  | 2011-2013 | МУП "Водоканал"
8 | Создание системы диспетчерского управления насосными станциями | 1600 | 400 | 600 | 600 |  |  | 2011-2013 | МУП "Водоканал"
9 | Реконструкция системы защиты насосных станций | 420 |  | 300 | 120 |  |  | 2012-2013 | МУП "Водоканал"
10 | Проведение энергетического обследования объектов водоснабжения | 600 |  |  | 600 |  |  | 2013 | МУП "Водоканал"
11 | Диспетчеризация Александровского водозабора | 3750 |  |  |  | 1875 | 1875 | 2014 - 2015 | МУП "Водоканал"
Итого водоснабжение: |  | 55091.4 | 6959.6 | 4706.6 | 12304.6 | 17219.9 | 13900.7
Водоотведение
1 | Реконструкция сетей | 11235 | 810 |  |  | 3225 | 7200 | 2011, 2014-2015 | МУП "Водоканал"
2 | Реконструкция напорного коллектора по ул.Московская от ул.Трудовая до ул.Серова | 3125 |  | 3125 |  |  |  | 2012 | МУП "Водоканал"
3 | Строительство КНС в районе ул.Новая в Якиманской Слободе | 4375 |  |  |  | 4375 |  | 2014 | МУП "Водоканал"
4 | Обеспечение строительных площадок инфраструктурой | 4168 | 833.6 | 833.6 | 833.6 | 833.6 | 833.6 | 2011-2015 | МУП "Водоканал"
5 | Реконструкция блока фильтров с заменой фильтрующего материала и фильтросных труб | 1541.4 |  | 1541.4 |  |  |  | 2012 | МУП ПЖРЭП № 3
6 | Разработка ПСД на реконструкцию очистных сооружений | 1702.5 |  |  | 1702.5 |  |  | 2013 | МУП ПЖРЭП № 3
7 | Реконструкция очистных сооружений | 5736.3 |  |  |  | 2603.3 | 3133 | 2014-2015 | МУП ПЖРЭП № 3
8 | Установка частотного преобразователя на очистных сооружениях | 750 |  |  | 750 |  |  | 2013 | МУП ПЖРЭП № 3
1 | Реконструкция системы отопления КНС | 190 | 190 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал"
2 | Реконструкция наружного освещения КНС и ГОС | 1000 |  | 750 | 250 |  |  | 2012-2013 | МУП "Водоканал"
3 | Реконструкция внутреннего освещения КНС и ГОС | 230 | 230 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал"
4 | Приобретение и установка преобразователей частоты на КНС | 240 |  | 240 |  |  |  | 2012 | МУП "Водоканал"
5 | Реконструкция эрлифтов городских очистных сооружений | 15000 |  | 1500 | 7500 | 6000 |  | 2012 - 2014 | МУП "Водоканал"
отстойников городских
очистных сооружений
6 | Реконструкция главной насосной станции городских очистных сооружений | 13500 |  |  | 6000 | 7500 |  | 2013-2014 | МУП "Водоканал"
насосной станции
городских очистных
сооружений
7 | Реконструкция воздуходувной насосной станции ГОС | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал"
8 | Внедрение Автоматической информационно-измерительной системы комерческого учета электроэнергии (АСКУЭ ) | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал"
9 | Проведение энергетического обследования объектов водоотведения | 600 |  |  | 600 |  |  | 2013 | МУП "Водоканал"
10 | Реконструкция КНС №3,4,6,9,10 | 3750 |  |  |  | 1875 | 1875 | 2014 - 2015 | МУП "Водоканал"
Итого водоотведение |  | 69143.2 | 4063.6 | 7990 | 17636.1 | 26411.9 | 13041.6
Теплоснабжение
1 | Реконструкция котельных и т/трасс (за счет прибыли) | [7 empty] | МУП "Тепловые Сети"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МУП "Тепловые Сети"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МУП "Тепловые Сети"
2 | Реконструкция теплотрассы от ТП Московская-106а* | 32500 | 0 | 12500 | 20000 | 0 | 0 | 2012-2013 | МУП "Тепловые Сети"
3 | Реконструкция ТП Осипенко (строительство котельной) | 33750 | 0 | 0 | 0 | 33750 | 0 | 2014 | МУП "Тепловые Сети"
4 | Реконструкция котельной ГБ-2 | 7450 | 0 | 7450 | 0 | 0 | 0 | 2012 | МУП "Тепловые Сети"
5 | Строительство т/трассы ул. Лакина (1 этап) | 14032.5 | 0 | 0 | 14032.5 | 0 | 0 | 2013 | МУП "Тепловые Сети"
6 | Строительство котельной в районе Фанерного завода | 17500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17500 | 2015 | МУП "Тепловые Сети"
7 | Проектные работы | 8125 | 0 | 1750 | 1625 | 4750 | 0 | 2012-2014 | МУП "Тепловые Сети"
8 | Модернизация теплового хозяйства (за счет амортизации) | [7 empty] | МУП "Тепловые Сети"
9 | Реконструкция котельной пос. Войкова | 5108 | 0 | 5108 | 0 | 0 | 0 | 2012 | МУП "Тепловые Сети"
10 | Реконструкция котельной Муромский | 3600 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2012 | МУП "Тепловые Сети"
11 | Строительство т/трассы ул. Лакина (2этап) | 6000 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 2013 | МУП "Тепловые Сети"
12 | Установка приборов контроля по газу | 2800 | 0 | 500 | 500 | 900 | 900 | 2012-2015 | МУП "Тепловые Сети"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МУП "Тепловые Сети"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МУП "Тепловые Сети"
13 | Установка пластинчатых теплообменников | 12500 | 0 | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2012-2015 | МУП "Тепловые Сети"
14 | Насосное оборудование | 6880 | 0 | 680 | 1200 | 2500 | 2500 | 2012-2015 | МУП "Тепловые Сети"
15 | Транспорт | 15100 | 0 | 3000 | 3500 | 4300 | 4300 | 2012-2015 | МУП "Тепловые Сети"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МУП "Тепловые Сети"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МУП "Тепловые Сети"
16 | Установка частотных преобразователей, эл.узлов | 7600 | 0 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2012-2015 | МУП "Тепловые Сети"
17 | Прочее оборудование | 4038 | 0 | 625 | 813 | 1300 | 1300 | 2012-2015 | МУП "Тепловые Сети"
18 | Обеспечение строительных площадок инфраструктурой | 28359.95 | 9327.5375 | 3250.85 | 2696.5625 | 4710.625 | 8374.375 |  | МУП "Тепловые Сети"
т.СЕТИ
т.СЕТИ
т.СЕТИ
т.СЕТИ
19 | Реконструкция теплотрассы от д/к №54 до дома №26/6 по ул.Ленинградской | 2244 |  | 2244 |  |  |  | 2012 | МУП ПЖРЭП № 3
20 | Реконструкция теплотрассы от дома № 9/2 по ул.Муромской до теплового колодца школы № 2 | 3130.5 |  | 3130.5 |  |  |  | 2012 | МУП ПЖРЭП № 3
21 | Реконструкция сетей горячего водоснабжения | 1941.8 |  | 953.3 | 988.5 |  |  | 2012-2013 | МУП ПЖРЭП № 3
22 | Реконструкция центральной магистрали от западной проходной до ул.Ленинградской | 4362.5 |  |  | 4362.5 |  |  | 2013 | МУП ПЖРЭП № 3
23 | Строительство газовых котельных | 12286.9 |  |  | 3177.5 | 4037.5 | 5071.9 | 2013-2015 | МУП ПЖРЭП № 3
24 | Установка прибора учета на выходе тепловой энергии из котельной | 625 |  |  |  | 625 |  | 2014
Итого теплоснабжение: |  | 229934.15 | 9327.5375 | 48591.65 | 64195.5625 | 62373.125 | 45446.275
Электроснабжение
1 | Внедрение новой техники (Спец. и автотранспорт) Всего, в том числе: | 21966.1 | 0 | 3966.1 | 6000 | 6000 | 6000 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть"
| Автогидроподъемник - 1ед. А/м "Электротехническая лаборатория" на базе шасси "Газель" - 1ед. Экскаватор - 1ед. | 3966.1 |  | 3966.1 |  |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| Автогидроподъемник - 1ед. УАЗ 3309 - 2ед. Передвижная электролаборатория (для выявления места повреждения кабеля) | 6000 |  |  | 6000 |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| Автогидроподъемник - 1 ед. УАЗ 3309 - 1ед. А/М "Волга" - 1ед. | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| Тягач, Фургон | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  | МУП "Горэлектросеть"
2 | Механизация и автоматизация производства .Внедрение АСКУЭ. | 24237.29 | 4237.29 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть"
3 | Модернизация оборудования (замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым) | 33554.76 | 6635.6 | 8919.16 | 6000 | 6000 | 6000 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть"
| ТП-7,10,42,52,62,75,76,125,132,138 | 6635.6 | 6635.6 | [5 empty] | МУП "Горэлектросеть"
| ТП-17,61,65,85,104,111,114,115,122,139,РП-10 Комплект оборудования для электротехнической лаборатории | 8919.16 |  | 8919.16 |  |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| РП-8, ТП-45 | 6000 |  |  | 6000 |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| РП-2,ТП-57, ТП-205(Верб.) | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| ТП- | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  | МУП "Горэлектросеть"
4 | Реконструкция | 30251.44 | 10601.03 | 1141.91 | 0 | 6508.5 | 12000 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть"
| КЛ 6кВ ПС"Ждановская" - РП6 №1 ПС"Ждановская" - РП6 №2 | 10601.03 | 10601.03 | [5 empty] | МУП "Горэлектросеть"
| ПС"Ждановская" - ТП ОАО "РЖД" (605м) ТП105 - ТП10 (216м) ТП55 - ТП10(216м) | 1141.91 |  | 1141.91 |  |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| КЛ 6кВ ТП94-ТП155, ТП38 - ТП140 КЛ 0,4кВ ТП157 - ул.Комсомольская 46,50 ТП121 - ул.Энгельса 3 | 6508.5 |  |  |  | 6508.5 |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| ЛЭП (6кВ - 0,4кВ) | 12000 |  |  |  |  | 12000 |  | МУП "Горэлектросеть"
5 | Новое стоительство Всего, в том числе по годам: | 84994.9 | 8474.58 | 16380.29 | 21000.12 | 17639.91 | 21500 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть"
| ТП-15 (новая) (2*400) вместо ТП-15 (1*400) ТП-55 (новая) (2*400) вместо ТП-55 (1*400) | 8474.58 | 8474.58 | [5 empty] | МУП "Горэлектросеть"
| ТП-90 (2*400) вместо ТП-90 (1*250) ТП105 (2*400) вместо ТП-105 (1*400) | 10943.92 |  | 10943.92 |  |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| КЛЭП 6,0кВ от ТП189 - ТП127 (864м) от ТП189 - РП5 (507м) от ТП97 - ТП188 (540м) от ТП98 - ТП186 (270м) от ТП83 - ТП186 (615м) | 3636.85 |  | 3636.85 |  |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| КЛ 0,4кВ ТП14 - Московская 71 (324м) ТП14 - Московская 75 (648м) ТП186 - ж/д ул.Нижегородская (54м) ТП15 - ул.Л.Толстого 111 (216м) ТП75 - ул.Комсомольская (выход на ВЛ) (194м) ТП138 - Владимирская 9 (432м) | 1799.52 |  | 1799.52 |  |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| ТП ТП54 (2*400) вместо ТП54 (1*400) Вновь ТП (2*400) | 14491.62 |  |  | 14491.62 |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| КЛ 0,4кВ ТП122-Детский сад (200м) ТП85 - Филатова 21 (180м) ТП157 - ул.Комсоомольская 46,50 (400м) ТП121 - ул.Энгельса 3 (300м) | 3254.2 |  |  | 3254.2 |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| КЛ 6кВ (фид.625) ПС "Стрелочная" - РП6 (5200м) КТП60 - КТП108 (новая) (1600м) ТП38 - ТП140 (500м) | 3254.3 |  |  | 3254.3 |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| ТП ТП (Новая)(2*400) вместо ТП(1*400) | 17639.91 |  |  |  | 17639.91 |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| КЛ6кВ КЛЭП - 6,0 | 0 | [6 empty] | МУП "Горэлектросеть"
| ЛЭП 0,4кВ ЛЭП 0,4кВ | 0 | [6 empty] | МУП "Горэлектросеть"
| ТП ТП(Новая) (2*400) вместо ТП (1*400) | 21500 |  |  |  |  | 21500 |  | МУП "Горэлектросеть"
| КЛ6кВ КЛЭП - 6,0 | 0 | [6 empty] | МУП "Горэлектросеть"
| ЛЭП 0,4кВ | 0 | [6 empty] | МУП "Горэлектросеть"
| КЛ 6кВ (фид.625) ПС "Стрелочная" - РП6 (5200м) КТП60 - КТП108 (новая) (1600м) ТП38 - ТП140 (500м) | 0 | [6 empty] | МУП "Горэлектросеть"
| ТП, ЛЭП Новое строительство с целью технологического присоединения . | 46960.69 | 4237.29 | 8223.4 | 11500 | 11500 | 11500 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть"
Итого электроснабжение |  | 241964.98 | 34185.49 | 43630.86 | 49500.12 | 52648.51 | 62000 | 2011-2015г
Утилизация ТБО
1 | Строительство сетей электроснабжения на городской свалке | 7160.3 | 1983.8 | 2694.4 | 2482.1 |  |  | 2011-2013 | ООО "ЭКО-транс"
2 | Разработка технических условий для подготовки проекта на подключение к сетям электроснабжения | 348.8 | 348.8 |  |  |  |  | 2011 | ООО "ЭКО-транс"
3 | Приобретение и установка весовой системы на контрольно пропускном пункте приёма отходов | 941.2 |  |  |  | 470.6 | 470.6 | 2014-2015 | ООО "ЭКО-транс"
Итого утилизация ТБО |  | 8450.3 | 2332.6 | 2694.4 | 2482.1 | 470.6 | 470.6
Всего: |  | 604584.03 | 56868.8275 | 107613.51 | 146118.4825 | 159124.035 | 134859.175
в том числе мероприятия по энергосбережению :
Водоснабжение:
1 | Реконструкция эл. отопления на повысительных насосных станциях | 368 | 240 |  | 128 |  |  | 2011, 2013 | МУП "Водоканал"
2 | Реконструкция наружного освещения | 170 | 170 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал"
3 | Реконструкция внутреннего освещения на светодиодные светильники | 30 | 30 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал"
4 | Объединение повысительных насосных станций | 540.5 | 540.5 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал"
5 | Приобретение и установка преобразователей частоты на ПНС и городских скважинах | 1000 | 400 | 450 | 150 |  |  | 2001-2013 | МУП "Водоканал"
6 | Внедрение автоматической информационно-измерительной системы комерческого учета электроэнергии. (АСКУЭ) | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал"
7 | Приобретение и установка приборов учета на объектах водоснабжения | 4500 | 2000 | 1500 | 1000 |  |  | 2011-2013 | МУП "Водоканал"
8 | Создание системы диспетчерского управления насосными станциями | 1600 | 400 | 600 | 600 |  |  | 2011-2013 | МУП "Водоканал"
9 | Реконструкция системы защиты насосных станций | 420 |  | 300 | 120 |  |  | 2012-2013 | МУП "Водоканал"
10 | Проведение энергетического обследования объектов водоснабжения | 600 |  |  | 600 |  |  | 2013 | МУП "Водоканал"
11 | Диспетчеризация Александровского водозабора | 3750 |  |  |  | 1875 | 1875 | 2014 - 2015 | МУП "Водоканал"
Водоканал
12 | Реконструкция водовода от периметра завода до котельной | 2300 |  | 1037.5 | 1262.5 |  |  | 2012-2013 | МУП ПЖРЭП № 3
13 | Разработка ПСД на станцию II подъема и СМР | 3869.4 |  |  |  | 1775.8 | 2093.6 | 2014-2015 | МУП ПЖРЭП № 3
Итого водоснабжение: |  | 20147.9 | 4780.5 | 3887.5 | 3860.5 | 3650.8 | 3968.6
Водоотведение
1 | Реконструкция системы отопления КНС | 190 | 190 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал"
2 | Реконструкция наружного освещения КНС и ГОС | 1000 |  | 750 | 250 |  |  | 2012-2013 | МУП "Водоканал"
3 | Реконструкция внутреннего освещения КНС и ГОС | 230 | 230 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал"
4 | Приобретение и установка преобразователей частоты на КНС | 240 |  | 240 |  |  |  | 2012 | МУП "Водоканал"
5 | Реконструкция эрлифтов городских очистных сооружений | 15000 |  | 1500 | 7500 | 6000 |  | 2012 - 2014 | МУП "Водоканал"
отстойников городских
очистных сооружений
6 | Реконструкция главной насосной станции городских очистных сооружений | 13500 |  |  | 6000 | 7500 |  | 2013-2014 | МУП "Водоканал"
насосной станции
городских очистных
сооружений
7 | Реконструкция воздуходувной насосной станции ГОС | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал"
8 | Внедрение Автоматической информационно-измерительной системы комерческого учета электроэнергии (АСКУЭ ) | 1000 | 1000 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал"
9 | Проведение энергетического обследования объектов водоотведения | 600 |  |  | 600 |  |  | 2013 | МУП "Водоканал"
10 | Реконструкция КНС №3,4,6,9,10 | 3750 |  |  |  | 1875 | 1875 | 2014 - 2015 | МУП "Водоканал"
11 | Установка частотного преобразователя на очистных сооружениях | 750 |  |  | 750 |  |  | 2013 | МУП ПЖРЭП № 3
Итого водоотведение |  | 37260 | 2420 | 2490 | 15100 | 15375 | 1875
Теплоснабжение
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | т.СЕТИ
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | т.СЕТИ
1 | Реконструкция теплотрассы от ТП Московская-106а* | 32500 | 0 | 12500 | 20000 | 0 | 0 | 2012-2013 | МУП "Тепловые Сети"
2 | Реконструкция котельной ГБ-2 | 7450 | 0 | 7450 | 0 | 0 | 0 | 2012 | МУП "Тепловые Сети"
3 | Реконструкция котельной пос. Войкова | 5108 | 0 | 5108 | 0 | 0 | 0 | 2012 | МУП "Тепловые Сети"
4 | Реконструкция котельной Муромский | 3600 | 0 | 3600 | 0 | 0 | 0 | 2012 | МУП "Тепловые Сети"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МУП "Тепловые Сети"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | МУП "Тепловые Сети"
5 | Установка пластинчатых теплообменников | 12500 | 0 | 2000 | 3500 | 3500 | 3500 | 2012-2015 | МУП "Тепловые Сети"
6 | Насосное оборудование | 6880 | 0 | 680 | 1200 | 2500 | 2500 | 2012-2015 | МУП "Тепловые Сети"
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | т.СЕТИ
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | т.СЕТИ
7 | Установка частотных преобразователей, эл.узлов | 7600 | 0 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2012-2015 | МУП "Тепловые Сети"
т.СЕТИ
т.СЕТИ
т.СЕТИ
т.СЕТИ
8 | Реконструкция теплотрассы от д/к №54 до дома №26/6 по ул.Ленинградской | 2244 |  | 2244 |  |  |  | 2012 | МУП ПЖРЭП № 3
9 | Реконструкция теплотрассы от дома № 9/2 по ул.Муромской до теплового колодца школы № 2 | 3130.5 |  | 3130.5 |  |  |  | 2012 | МУП ПЖРЭП № 3
10 | Реконструкция сетей горячего водоснабжения | 1941.8 |  | 953.3 | 988.5 |  |  | 2012-2013 | МУП ПЖРЭП № 3
11 | Реконструкция центральной магистрали от западной проходной до ул.Ленинградской | 4362.5 |  |  | 4362.5 |  |  | 2013 | МУП ПЖРЭП № 3
12 | Строительство газовых котельных | 12286.9 |  |  | 3177.5 | 4037.5 | 5071.9 | 2013-2015 | МУП ПЖРЭП № 3
13 | Установка прибора учета на выходе тепловой энергии из котельной | 625 |  |  |  | 625 |  | 2014
Итого теплоснабжение: |  | 100228.7 | 0 | 39465.8 | 35028.5 | 12662.5 | 13071.9
Электроснабжение
1 | Механизация и автоматизация производства .Внедрение АСКУЭ. | 24237.29 | 4237.29 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть"
2 | Модернизация оборудования (замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым) | 33554.76 | 6635.6 | 8919.16 | 6000 | 6000 | 6000 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть"
| ТП-7,10,42,52,62,75,76,125,132,138 | 6635.6 | 6635.6 | [5 empty] | МУП "Горэлектросеть"
| ТП-17,61,65,85,104,111,114,115,122,139,РП-10 Комплект оборудования для электротехнической лаборатории | 8919.16 |  | 8919.16 |  |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| РП-8, ТП-45 | 6000 |  |  | 6000 |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| РП-2,ТП-57, ТП-205(Верб.) | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| ТП- | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  | МУП "Горэлектросеть"
| Реконструкция | 30251.44 | 10601.03 | 1141.91 | 0 | 6508.5 | 12000 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть"
| КЛ 6кВ ПС"Ждановская" - РП6 №1 ПС"Ждановская" - РП6 №2 | 10601.03 | 10601.03 | [5 empty] | МУП "Горэлектросеть"
| ПС"Ждановская" - ТП ОАО "РЖД" (605м) ТП105 - ТП10 (216м) ТП55 - ТП10(216м) | 1141.91 |  | 1141.91 |  |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| КЛ 6кВ ТП94-ТП155, ТП38 - ТП140 КЛ 0,4кВ ТП157 - ул.Комсомольская 46,50 ТП121 - ул.Энгельса 3 | 6508.5 |  |  |  | 6508.5 |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| ЛЭП (6кВ - 0,4кВ) | 12000 |  |  |  |  | 12000 |  | МУП "Горэлектросеть"
4 | Новое стоительство Всего, в том числе по годам: | 84994.9 | 8474.58 | 16380.29 | 21000.12 | 17639.91 | 21500 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть"
| ТП-15 (новая) (2*400) вместо ТП-15 (1*400) ТП-55 (новая) (2*400) вместо ТП-55 (1*400) | 8474.58 | 8474.58 | [5 empty] | МУП "Горэлектросеть"
| ТП-90 (2*400) вместо ТП-90 (1*250) ТП105 (2*400) вместо ТП-105 (1*400) | 10943.92 |  | 10943.92 |  |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| КЛЭП 6,0кВ от ТП189 - ТП127 (864м) от ТП189 - РП5 (507м) от ТП97 - ТП188 (540м) от ТП98 - ТП186 (270м) от ТП83 - ТП186 (615м) | 3636.85 |  | 3636.85 |  |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| КЛ 0,4кВ ТП14 - Московская 71 (324м) ТП14 - Московская 75 (648м) ТП186 - ж/д ул.Нижегородская (54м) ТП15 - ул.Л.Толстого 111 (216м) ТП75 - ул.Комсомольская (выход на ВЛ) (194м) ТП138 - Владимирская 9 (432м) | 1799.52 |  | 1799.52 |  |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| ТП ТП54 (2*400) вместо ТП54 (1*400) Вновь ТП (2*400) | 14491.62 |  |  | 14491.62 |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| КЛ 0,4кВ ТП122-Детский сад (200м) ТП85 - Филатова 21 (180м) ТП157 - ул.Комсоомольская 46,50 (400м) ТП121 - ул.Энгельса 3 (300м) | 3254.2 |  |  | 3254.2 |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| КЛ 6кВ (фид.625) ПС "Стрелочная" - РП6 (5200м) КТП60 - КТП108 (новая) (1600м) ТП38 - ТП140 (500м) | 3254.3 |  |  | 3254.3 |  |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| ТП ТП (Новая)(2*400) вместо ТП(1*400) | 17639.91 |  |  |  | 17639.91 |  |  | МУП "Горэлектросеть"
| КЛ6кВ КЛЭП - 6,0 | 0 | [6 empty] | МУП "Горэлектросеть"
| ЛЭП 0,4кВ ЛЭП 0,4кВ | 0 | [6 empty] | МУП "Горэлектросеть"
| ТП ТП(Новая) (2*400) вместо ТП (1*400) | 21500 |  |  |  |  | 21500 |  | МУП "Горэлектросеть"
| КЛ6кВ КЛЭП - 6,0 | 0 | [6 empty] | МУП "Горэлектросеть"
| ЛЭП 0,4кВ | 0 | [6 empty] | МУП "Горэлектросеть"
| КЛ 6кВ (фид.625) ПС "Стрелочная" - РП6 (5200м) КТП60 - КТП108 (новая) (1600м) ТП38 - ТП140 (500м) | 0 | [6 empty] | МУП "Горэлектросеть"
| ТП, ЛЭП Новое строительство с целью технологического присоединения . | 46960.69 | 4237.29 | 8223.4 | 11500 | 11500 | 11500 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть"
Итого электроснабжение |  | 219999.08 | 34185.79 | 39664.76 | 43500.12 | 46648.41 | 56000 | 2011-2015г
Всего: |  | 377635.68 | 41386.29 | 85508.06 | 97489.12 | 78336.71 | 74915.5
Зам.Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ | [6 empty] | И. К. Федурин
Согласовано:
Зам.начальника Управления ЖКХ, начальник отдела по развитию инженерной инфраструктуры | [6 empty] | А. В. Виноградов
Директор МУП "Тепловые сети" | [6 empty] | А. Н. Загладьин
Директор МУП "Водоканал" | [6 empty] | И. В. Шмелев
Директор МУП "Горэлектросеть" | [6 empty] | В. А. Борисов
Директор МУП "ПЖ РЭП № 3" | [6 empty] | С. Н. Зотов
И.о. генерального директор ООО "ЭКО-транс" | [6 empty] | Н. И. Бундин