Приложение № 1

к постановлению администрации округа Муром

от 05.10.2011               № 2768

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы

МУП округа Муром  «Водопровод и канализация»

на 2011-2015 годы.

Раздел 1. Общие требования для технического задания.

  - Основание для разработки технического задания.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП округа Муром «Водопровод и канализация» по развитию, реконструкции и модернизации системы коммунального водоснабжения и водоотведения муниципального образования на 2011-2015 г.г. (далее – техническое задание) разработано в соответствии с :

- Федеральным   законом  от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Долгосрочной целевой комплексной программой развития систем коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2011-2015годы, утвержденной постановлением администрации округа Муром от  30.09.2011  №2735;

- Генеральным планом  округа Муром;

- Постановлением Главы округа Муром от 01.10.2007г №2284 «О порядке формирования и утверждения технических заданий на разработку инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры в округе Муром».

  - Требования, устанавливаемые техническим заданием.

Настоящее техническое задание устанавливает требования:

- к целям инвестиционной программы;

- к задачам инвестиционной программы;

- к ожидаемому результату выполнения программы;

- к структуре инвестиционной программе;

- к срокам подготовки инвестиционной программы.

  - Требования и определения.

В настоящем техническом задании применяются понятия и термины, используемые в значении, установленном действующим законодательством.

Раздел 2. Цели, задачи и ожидаемые результаты

выполнения инвестиционной программы

2.1. Цели  инвестиционной программы.

Инвестиционная программа разрабатывается в целях:

- Создания комфортных условий для проживания населения округа.

  - Задачи инвестиционной программы.

Инвестиционная программа разрабатывается на решение следующих задач:

- Строительство  и реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения.

- Внедрение новых энергосберегающих технологий и современного оборудования.

  - Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы.

По результатам выполнения инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие результаты:

| Задачи | Показатели | По годам: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | Снижение износа водопроводных сетей до: | 64 | 60 | 56 | 53 | 50 |
|  | Снижение износа зданий, сооружений до : | 42 | 42 | 41,5 | 41 | 40 |
| Доведение качества воды до уровня СНиП | Снижение содержания железа в воде до (мг/дм.) | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| Строительство и реконструкция объектов водоотведения | Снижение износа канализационных сетей до: | 70 | 65 | 61 | 57 | 55 |
|  | Снижение износа зданий, сооружений до : | 63 | 62 | 58 | 56 | 55 |

Раздел 3. Структура инвестиционной программы

Инвестиционная программа должна включать ниже перечисленные разделы

  - Паспорт инвестиционной программы;

  - Мероприятия инвестиционной программы;

  - Пояснительная записка, включающая в себя следующие разделы:

- Введение.

- Характеристика проблем и обоснование необходимости их решения программными методами;

- Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры предприятия;

- Оценка перспектив улучшения качества оказания услуг;

- Анализ существующих проблем.

Раздел 4. Определение приоритетных направлений инвестирования.

В соответствии с долгосрочной целевой комплексной программой развития систем коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2011-2015годы, основными направлениями инвестиционной программы предприятия на 2011-2015годы будут:

  - мероприятия по строительству сетей и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения ;

  - мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий;

  - мероприятия по обеспечению инженерными коммуникациями и производственными мощностями водоснабжения и водоотведения застраиваемых жилых домов  в городе.

Раздел 5. Потребности в инвестициях.

Потребности в инвестициях - на сумму 108335,0 тыс.руб., в том числе:

Водоснабжение                                                                  Стоимость работ тыс.руб.без учета НДС

|  | В том числе по годам: |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего |
| Собственные средства | 6959,6 | 3669,1 | 11042,1 | 15444,1 | 11807,1 | 48922,0 |

Водоотведение

|  | В том числе по годам: |
| --- | --- |
|  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | Всего |
| Собственные средства | 4063,6 | 6448,6 | 15183,6 | 23808,6 | 9908,6 | 59413,0 |

Раздел 6. Источники финансирования  инвестиционной программы.

Финансирование мероприятий планируется осуществлять  за счет – собственных средств  предприятия:

-  надбавки к тарифу на услуги водоснабжения и водоотведения;

- платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения.

Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности

реализации инвестиционной программы.

Привлечение средств населения и предприятий при формировании тарифа предприятия позволит реализовать мероприятия инвестиционной программы.

Итогом выполнения работ должны быть:

| Задачи | Показатели | По годам: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | Снижение износа водопроводных сетей до: | 64 | 60 | 56 | 53 | 50 |
|  | Снижение износа зданий, сооружений до : | 42 | 42 | 41,5 | 41 | 40 |
| Доведение качества воды до уровня СНиП | Снижение содержания железа в воде до (мг/дм.) | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| Строительство и реконструкция объектов водоотведения | Снижение износа канализационных сетей до: | 70 | 65 | 61 | 57 | 55 |
|  | Снижение износа зданий, сооружений до : | 63 | 62 | 58 | 56 | 55 |

Кроме того, оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться по следующим критериям:

1. Критерий  количества  обращений  граждан  -  Ко  - оценивает

качество жилищно-коммунального обслуживания:

Оотч

Ко   = -------- = 0,75;                     Ко ожидаемый = 0,6.

Опред

Оотч  -  количество  обращений  граждан в диспетчерские службы

предприятий в отчетном году;

Опред  -  количество  обращений граждан в диспетчерские службы

Предприятий  в предыдущем отчетному году.

Ко  должен стремиться к 0, в идеальном случае равен 0.

2. Критерий  аварийности  -    Ка  - позволяет судить  о надежности

работы инженерных систем жизнеобеспечения:

Аотч

Ка  = ------------ = 0

Апред

Аотч    -   количество   аварий   на   объектах   коммунальной

инфраструктуры  и  сетях предприятия за отчетный год;

Апред  -  количество аварий на жилищно-коммунальных объектах и

сетях предприятия за предыдущий отчетному год.

Ка  должен стремиться к 0, в идеальном случае равен 0.

3. Критерий   финансовой   стабилизации   -     Кф  -  отражает

инвестиционную привлекательность предприятия:

Кз

Кф = ---- = 0,92               Кф  ожидаемый = 0,8

Дз

Кз    -    кредиторская    задолженность    предприятия  на конец отчетного года;

Дз  - дебиторская задолженность предприятия  на конец отчетного года;

ф

К  должен стремиться к 0, в идеальном случае равен 0.

4. Критерий комфортности -

к     Сн                                   к

К  = ---- = 0,54                     К ожидаемый = 0,65

Сф

Сн  -  финансовые  средства,  необходимые  на  модернизацию  и

капитальный    ремонт    коммунальных    объектов   и   инженерной

инфраструктуры предприятия  в отчетном году;

Сф  -  фактические  капитальные  вложения  на  модернизацию  и

капитальный    ремонт    коммунальных    объектов   и   инженерной

предприятия  в отчетном году;

к

К  должен стремиться к 1, в идеальном случае равен 1.

Раздел 8. Срок подготовки проекта инвестиционной программы.

Инвестиционная программа,  должна быть представлена  на рассмотрение в администрацию округа Муром в течение трех месяцев с момента утверждения в установленном порядке настоящего технического задания.

Раздел 9. Срок реализации инвестиционной программы .

Срок реализации инвестиционной программы  : 2011-2015 годы.

| Зам. Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник управления ЖКХ | И.К.Федурин |
| --- | --- |