Приложение № 4

к постановлению администрации округа Муром

от 05.10.2011    № 2768

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы

МУП округа Муром  «ПЖ РЭП № 3»

на 2011-2015 годы.

Раздел 1. Общие требования для технического задания.

1.1. Основание для разработки технического задания.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП округа Муром «ПЖ РЭП № 3» по развитию, реконструкции и модернизации системы коммунального водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения муниципального образования на 2011-2015 г.г. (далее – техническое задание) разработано в соответствии с :

- Федеральным   законом  от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса»;

- Долгосрочной целевой комплексной программой развития систем коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2011-2015годы, утвержденной постановлением администрации округа Муром от 30.09.2011  № 2735;

- Генеральным планом  округа Муром;

- Постановлением Главы округа Муром от 01.10.2007  №2284 «О порядке формирования и утверждения технических заданий на разработку инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры в округе Муром».

  - Требования, устанавливаемые техническим заданием.

Настоящее техническое задание устанавливает требования:

- к целям инвестиционной программы;

- к задачам инвестиционной программы;

- к ожидаемому результату выполнения программы;

- к структуре инвестиционной программе;

- к срокам подготовки инвестиционной программы.

  - Требования и определения.

В настоящем техническом задании применяются понятия и термины, используемые в значении, установленном действующим законодательством.

Раздел 2. Цели, задачи и ожидаемые результаты

выполнения инвестиционной программы.

2.1. Цели  инвестиционной программы.

Инвестиционная программа разрабатывается в целях:

- Создание комфортных условий для проживания населения округа.

  - Задачи инвестиционной программы.

Инвестиционная программа разрабатывается на решение следующих задач:

- Строительство  и реконструкция объектов водоснабжения, водоотведения и теплоснабжения.

- Внедрение новых энергосберегающих технологий и современного оборудования.

  - Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы

По результатам выполнения инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие результаты:

| Задачи | Показатели | По годам: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | Снижение износа водопроводных сетей до: | 64 | 60 | 56 | 53 | 50 |
|  | Снижение износа зданий, сооружений до : | 42 | 42 | 41,5 | 41 | 40 |
| Доведение качества воды до уровня СНиП | Снижение содержания железа в воде на (мг/дм.) | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| Строительство и реконструкция объектов водоотведения | Снижение износа канализационных сетей до: | 70 | 65 | 61 | 57 | 55 |
|  | Снижение износа зданий, сооружений до : | 63 | 62 | 58 | 56 | 55 |
| Строительство и реконструкция объектов теплоснабже – ния. | Снижение износа тепловых сетей до: | 73 | 72 | 71 | 70 | 69 |
|  | Снижение износа зданий, сооружений до : | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 |
| Внедрение новых энергосберегающих технологий и оборудования | Снижение затрат по производству тепловой энергии на (%): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Раздел  3. Структура инвестиционной программы.

Инвестиционная программа должна включать ниже перечисленные разделы

  - Паспорт инвестиционной программы;

  - Мероприятия инвестиционной программы;

  - Пояснительная записка, включающая в себя следующие разделы:

- Введение.

- Характеристика проблем и обоснование необходимости их решения программными методами;

- Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры предприятия;

- Оценка перспектив улучшения качества оказания услуг;

- Анализ существующих проблем.

Раздел 4. Определение приоритетных направлений инвестирования.

В соответствии с долгосрочной целевой комплексной программой развития систем коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2011-2015годы, основными направлениями инвестиционной программы предприятия на 2011-2015годы будут:

  - мероприятия по строительству сетей и реконструкции объектов водоснабжения , водоотведения и теплоснабжения ;

  - мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий;

  - мероприятия по обеспечению инженерными коммуникациями и производственными мощностями водоснабжения, водоотведения  и теплоснабжения застраиваемых жилых домов  в городе.

Раздел 5. Потребности в инвестициях.

На  реализацию  данных  мероприятий  планируется  направить                                  40 490,3 тыс.руб.капитальных вложений, в том числе:

тыс.руб.

| Показатели | Всего | 2011г. | 2012г. | 2013г. | 2014г. | 2015г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего : | 40490,3 | - | 8906,7 | 12243,5 | 9041,6 | 10298,5 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| Собственные средства предприятия, из них: | 40490,3 | - | 8906,7 | 12243,5 | 9041,6 | 10298,5 |
| - теплоснабжение | 24590,7 | - | 6327,8 | 8528,5 | 4662,5 | 5071,9 |
| - водоснабжение | 6169,4 | - | 1037,5 | 1262,5 | 1775,8 | 2093,6 |
| - водоотведение | 9730,2 | - | 1541,4 | 2452,5 | 2603,3 | 3133,0 |

6. Источники финансирования инвестиционной программы.

Финансирование мероприятий планируется осуществлять  за счет – собственных средств  предприятия:

-  надбавки к тарифу на услуги водоснабжения и водоотведения;

- платы за подключение к сетям водоснабжения и водоотведения.

Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности реализации инвестиционной  программы.

Привлечение средств населения и предприятий при формировании тарифа предприятия позволит реализовать мероприятия инвестиционной программы.

Итогом выполнения работ должны быть:

| Задачи | Показатели | По годам: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Строительство и реконструкция объектов водоснабжения | Снижение износа водопроводных сетей до: | 87 | 86 | 80 | 70 | 63 |
|  | Снижение износа зданий, сооружений до : | 37 | 35 | 32 | 28 | 26 |
| Доведение качества воды до уровня СНиП | Снижение содержания железа в воде до (мг/дм.) | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,2 |
| Строительство и реконструкция объектов водоотведения | Снижение износа канализационных сетей до: | 77 | 77 | 76 | 75 | 74 |
|  | Снижение износа зданий, сооружений до : | 56 | 47 | 46 | 40 | 30 |
| Строительство и реконструкция объектов теплоснабже – ния. | Снижение износа тепловых сетей до: | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 |
|  | Снижение износа зданий, сооружений до : | 62 | 61 | 54 | 48 | 40 |
| Внедрение новых энергосберегающих технологий и оборудования | Снижение затрат по производству тепловой энергии на (%): | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |

Кроме того, оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться по следующим критериям:

1. Критерий  количества  обращений  граждан  -  Ко  - оценивает

качество жилищно-коммунального обслуживания:

Оотч

Ко   = -------- = 0,75;                     Ко ожидаемый = 0,6.

Опред

Оотч  -  количество  обращений  граждан в диспетчерские службы

предприятий в отчетном году;

Опред  -  количество  обращений граждан в диспетчерские службы

Предприятий  в предыдущем отчетному году.

Ко  должен стремиться к 0, в идеальном случае равен 0.

2. Критерий  аварийности  -    Ка  - позволяет судить  о надежности

работы инженерных систем жизнеобеспечения:

Аотч

Ка  = ------------ = 0

Апред

Аотч    -   количество   аварий   на   объектах   коммунальной

инфраструктуры  и  сетях предприятия за отчетный год;

Апред  -  количество аварий на жилищно-коммунальных объектах и

сетях предприятия за предыдущий отчетному год.

Ка  должен стремиться к 0, в идеальном случае равен 0.

3. Критерий   финансовой   стабилизации   -     Кф  -  отражает

инвестиционную привлекательность предприятия:

Кз

Кф = ---- = 0,92               Кф  ожидаемый = 0,8

Дз

Кз    -    кредиторская    задолженность    предприятия  на конец отчетного года;

Дз  - дебиторская задолженность предприятия  на конец отчетного года;

ф

К  должен стремиться к 0, в идеальном случае равен 0.

4. Критерий комфортности -

к     Сн                                   к

К  = ---- = 0,54                     К ожидаемый = 0,65

Сф

Сн  -  финансовые  средства,  необходимые  на  модернизацию  и

капитальный    ремонт    коммунальных    объектов   и   инженерной

инфраструктуры предприятия  в отчетном году;

Сф  -  фактические  капитальные  вложения  на  модернизацию  и

капитальный    ремонт    коммунальных    объектов   и   инженерной

предприятия  в отчетном году;

к

К  должен стремиться к 1, в идеальном случае равен 1.

Раздел 8. Срок подготовки проекта инвестиционной программы.

Инвестиционная программа,  должна быть представлена  на рассмотрение в администрацию округа Муром в течение трех месяцев с момента утверждения в установленном порядке настоящего технического задания.

Раздел 9. Срок реализации инвестиционной программы :

Срок реализации инвестиционной программы : 2011-2015 годы.

| Зам. Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ | И. К. Федурин |
| --- | --- |