Приложение № 3

к постановлению администрации округа Муром

от 27.02.2013        №   680

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы

МУП ПЖРЭП № 3 округа Муром

на 2013 - 2019 годы.

Раздел 1. Общие требования для технического задания

  - Основание для разработки технического задания.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП ПЖРЭП № 3 по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального водоснабжения муниципального образования округ Муром на 2013 - 2019 гг. (далее - техническое задание) разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416 - ФЗ "О водоснабжении и водоотведении";

- Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2011 - 2015 годы, утвержденной решением Совета народных депутатов округа Муром от 26.06.2012 № 199;

- Генеральным планом округа Муром;

- Постановлением Главы округа Муром от 01.10.2007 № 2284 "О порядке формирования и утверждения технических заданий на разработку инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры в округе Муром".

  - Требования, устанавливаемые техническим заданием.

Настоящее техническое задание устанавливает требования:

- к целям инвестиционной программы;

- к задачам инвестиционной программы;

- к ожидаемому результату выполнения инвестиционной программы;

-к структуре инвестиционной программы;

- к срокам подготовки инвестиционной программы.

  - Требования и определения.

В настоящем техническом задании применяются понятия и термины, используемые в значении, установленном действующим законодательством.

  - Сроки корректировки технических заданий.

Настоящее техническое задание подлежит ежегодной корректировке.

Раздел 2. Цели, задачи и ожидаемые результаты выполнения инвестиционной программы.

2.1.  Цели инвестиционной программы.

Инвестиционная программа разрабатывается в целях:

- создания комфортных условий для проживания населения округа Муром;

- приведения качества питьевой воды в соответствии с установленными нормами в округе Муром.

2.2.  Задачи инвестиционной программы.

Инвестиционная программа разрабатывается на решение следующих задач:

- Реконструкция объектов водоснабжения и водоотведения;

- Внедрение новых энергосберегающих технологий и современного оборудования.

2.3.  Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы.

По результатам выполнения инвестиционной программы должны быть достигнуты следующее результаты:

| Задачи | Показатели | По годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Доведение качества воды до уровня СанПиН | Снижение удельного количества проб воды, не соответствующих требованиям СамПиН(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Горячая вода(по темп-ре) | 10 | 6 | 3 |  |  |  |  |
|  | Холодная вода | 34 | 32 | 30 | 28 | 25 | 22 | 18 |
| Реконструкция объектов водоснабжения | Реконструкция обратных линий горячего водоснабжения(м) | 275 | 550 | 425 | - | - | - | - |
|  | Снижение износа сетей % | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |
|  | Горячая вода | 64 | 60 | 56 | 53 | 50 | 47 | 45 |
|  | Холодная вода | 64 | 60 | 56 | 53 | 50 | 47 | 45 |

Раздел 3. Структура инвестиционной программы.

Инвестиционная программа должна включать ниже перечисленные разделы:

3.1. Мероприятия инвестиционной программы.

3.2. Пояснительная записка, включающая в себя следующие разделы:

- Введение;

- Характеристика проблем и обоснование необходимости их решения программными методами;

- Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры предприятия;

- Оценка перспектив изменения объемов, оказания услуг потребителям;

- Анализ существующих проблем.

Раздел 4. Определение приоритетных направлений инвестирования.

В соответствии с долгосрочной целевой комплексной программой развития систем коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2011 - 2015 годы, основными направлениями инвестиционной программы на 2013 - 2019 годы будут:

- мероприятия по улучшению качества горячей воды по температурному показателю;

- мероприятия по улучшению качества питьевой воды;

- мероприятия по реконструкции объектов водоснабжения.

Раздел 5. Потребности в инвестициях.

Потребности в инвестициях -  на сумму 5487,6 тыс. руб., в том числе:

Водоснабжение                                                                Стоимость работ

тыс. руб. без учета НДС

|  | В том числе по годам |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Средства бюджета о.Муром | 898,8 | 1734,1 | 1599,2 | 587,3 | 104,7 | - | - |
| Собственные средства | 99,9 | 203,8 | 182,9 | 65,3 | 11,6 | - | - |

Раздел 6. Источники финансирования инвестиционной программы.

Финансирование мероприятий планируется осуществлять за счет всех видов бюджетов, частных инвестиций. Собственные средства предприятия, а именно - надбавка к тарифу - возможны при условии существования экономически обоснованного тарифа.

Раздел 7. Оценка социально - экономической эффективности реализации инвестиционной программы.

Привлечение инвестиций, а также средств населения и предприятий при формировании тарифа предприятия позволит реализовать мероприятия инвестиционной программы.

Итогом выполнения работ должны быть:

| Задачи | Показатели | По годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Доведение качества воды до уровня СанПиН | Снижение удельного количества проб воды, не соответствующих требованиям СамПиН(%) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Горячая вода(по темп-ре) | 10 | 6 | 3 |  |  |  |  |
|  | Холодная вода | 34 | 32 | 30 | 28 | 25 | 22 | 18 |
|  | Снижение износа сетей % |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Горячая вода | 64 | 60 | 56 | 53 | 50 | 47 | 45 |
|  | Холодная вода | 64 | 60 | 56 | 53 | 50 | 47 | 45 |

Кроме того, оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться по следующим критериям:

1. Критерий количества обращений граждан - Ко - оценивает качество жилищно - коммунального обслуживания:

Оотч

Ко = ------ = 0,75;     Коожидаемый = 0,6.

Опред

Опред - количество обращений граждан в диспетчерские службы предприятий в отчетном году;

Опред - количество обращений граждан в диспетчерские службы предприятий в предыдущем году.

Ко должен стремиться к 0, в идеальном случае равен 0.

- Критерий аварийности - Ка - позволяет судить о надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения:

Аотч

Ка = ------ = 0.

Апред

Аотч - количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры и сетях предприятий за отчетный год;

Апред - количество аварий на жилищно - коммунальных объектах и сетях предприятия за предыдущий отчетный год.

Ка  должен стремиться к 0, в идеальном случае равен 0.

3.  Критерий финансовой стабилизации - Кф - отражает инвестиционную привлекательность предприятия:

Кз

Кф =------ = 0,95;       Кфожидаемый = 0,9.

Дз

Кз - кредиторская задолженность предприятия на конец отчетного года;

Дз - дебиторская задолженность предприятия на конец отчетного года.

Кф должен стремиться к 0, в идеальном случае равен 0.

4.  Критерий комфортности - Кк

Сн

Кк = ------ = 0,6;	Ккожидаемый = 0,65.

Сф

Сн - финансовые средства, необходимые на модернизацию и капитальный ремонт коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры предприятия в отчетном году;

Сф - фактические капитальные вложения на модернизацию и капитальный ремонт коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры предприятия в отчетном году;

Кк  должен стремиться к 1, в идеальном случае равен 1.

Раздел 8. Срок подготовки проекта инвестиционной программы.

Инвестиционная программа, должна быть предоставлена на рассмотрение в администрацию округа Муром в течение трех месяцев с момента утверждения в установленном порядке настоящего технического задания.

Раздел 9. Срок реализации инвестиционной программы.

Срок реализации инвестиционной программы: 2013 -2019 годы.

Первый зам. Главы администрации

округа Муром по ЖКХ, начальник

Управления ЖКХ                                                               И.К. Федурин