Приложение №1

к постановлению администрации округа Муром

от 24.06.2013 № 2337

Техническое задание

на разработку инвестиционной программы

МУП «Тепловые сети» округа Муром

на 2013-2019 годы.

Раздел 1. Общие требования для технического задания.

  - Основание для разработки технического задания.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «Тепловые сети» по развитию, реконструкции и модернизации систем коммунального теплоснабжения муниципального образования округ Муром на 2013-2019 гг. (далее – техническое задание) разработано в соответствии с:

- Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;

- Программой комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2011-2015годы, утвержденной решением Совета народных депутатов округа Муром от  26.06.2012 № 199;

-  Генеральным планом округа Муром;

- Постановлением Главы округа Муром от 01.10.2007г. №2284 «О порядке формирования и утверждения технических заданий на разработку инвестиционных программ предприятий коммунального комплекса по развитию систем коммунальной инфраструктуры в округе Муром».

  - Требования, устанавливаемые техническим заданием.

Настоящее техническое задание устанавливает требования:

- к целям инвестиционной программы;

- к задачам инвестиционной программы;

- к ожидаемому результату выполнения инвестиционной программы;

- к структуре инвестиционной программы;

- к срокам подготовки инвестиционной программы.

  - Требования и определения.

В настоящем техническом задании применяются понятия и термины, используемые в значении, установленном действующим законодательством.

  - Сроки корректировки технических заданий.

Настоящее техническое задание подлежит ежегодной корректировке.

Раздел 2. Цели, задачи и ожидаемые результаты выполнения инвестиционной программы

2.1 Цели инвестиционной программы.

Инвестиционная программа разрабатывается в целях:

- создания комфортных условий для проживания населения округа Муром;

- приведения качества горячей воды в соответствие с установленными нормативами в округе Муром.

2.2 Задачи инвестиционной программы.

Инвестиционная программа разрабатывается на решение следующих задач:

- Строительство и реконструкция объектов теплоснабжения;

- Строительство тепловых сетей;

- Внедрение новых энергосберегающих технологий и современного оборудования.

2.3 Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы.

По результатам выполнения инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие результаты:

| Задачи | Показатели | По годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Доведение качества воды до уровня СанПиН | Снижение удельного количества проб горячей воды, не соответствующих требованиям СанПиН по температуре (%) | 26 | 10 | 5 | 2 | - | - | - |
| Строительство и реконструкция объектов горячего водоснабжения | Строительство обратных линий горячего водоснабжения (м) | 194 | 1914 | 1913 | 1720 | - | - | - |
|  | Снижение износа теплообменного оборудования (%) | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |

Раздел 3. Структура инвестиционной программы.

Инвестиционная программа должна включать ниже перечисленные разделы:

3.1 Паспорт инвестиционной программы;

3.2 Мероприятия инвестиционной программы;

3.3 Пояснительная записка, включающая в себя следующие разделы:

- Введение;

- Характеристика проблем и обоснование необходимости их решения программными методами;

- Описание действующей системы коммунальной инфраструктуры предприятия;

- Оценка перспектив изменения объемов, оказания услуг потребителям;

- Анализ существующих проблем.

Раздел 4. Определение приоритетных направлений инвестирования.

В соответствии с долгосрочной целевой комплексной программой развития систем коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2011-2015 годы, основными направлениями инвестиционной программы на 2013-2019 годы будут:

- мероприятия по улучшению качества горячей воды;

- мероприятия по строительству сетей и реконструкции объектов горячего водоснабжения.

Раздел 5. Потребности в инвестициях.

Потребности в инвестициях – на сумму 9770,15 тыс.руб., в том числе:

|  | В том числе по годам (тыс.руб. без учета НДС) |
| --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Средства бюджета О.Муром | 0 | 4892,665 | 3323,62 | 284,4 | 191,25 | 101,2 | 0 |
| Собственные средства | 31,0 | 757,735 | 124,13 | 31,6 | 21,25 | 11,3 | 0 |

Раздел 6. Источники финансирования инвестиционной программы.

Финансирование мероприятий планируется осуществить за счет всех видов бюджетов, частных инвестиций. Собственные средства предприятия, а именно – надбавка к тарифу – возможны при условии существования экономически обоснованного тарифа.

Раздел 7. Оценка социально-экономической эффективности реализации инвестиционной программы.

Привлечение инвестиций, а также средств населения и предприятий при формировании тарифа предприятия позволит реализовать мероприятия инвестиционной программы.

Итогом выполнения работ должны быть:

| Задачи | Показатели | По годам |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Доведение качества воды до уровня СанПиН | Снижение удельного количества проб горячей воды, не соответствующих требованиям СанПиН по температуре (%) | 26 | 10 | 5 | 2 | - | - | - |
| Строительство и реконструкция объектов горячего водоснабжения | Строительство обратных линий горячего водоснабжения (м) | 194 | 1914 | 1913 | 1720 | - | - | - |
|  | Снижение износа теплообменного оборудования (%) | 30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 |

Кроме того, оценка эффективности реализации Программы будет осуществляться по следующим критериями:

- Критерий количества обращений граждан – КО – оценивает качество жилищно-коммунального обслуживания:

Оотч – количество обращений граждан в диспетчерские службы предприятия    в отчетном году;

Опред – количество обращений граждан в диспетчерские службы предприятия    в предыдущем отчетном году.

КО должен стремиться к 0, в идеальном случае равен 0.

- Критерий аварийности – КА – позволяет судить о надежности работы инженерных систем жизнеобеспечения:

Аотч – количество аварий на объектах коммунальной инфраструктуры и сетях предприятия за отчетный год;

Апред – количество аварий на жилищно-коммунальных объектах и сетях предприятия за предыдущий отчетный год.

КА должен стремиться к 0, в идеальном случае равен 0.

- Критерий финансовой стабильности – КФ – отражает инвестиционную привлекательность предприятия:

Кз – кредиторская задолженность предприятия на конец отчетного года;

Дз – дебиторская задолженность предприятия на конец отчетного года.

КФ должен стремиться к 0, в идеальном случае равен 0.

- Критерий комфортности – КК

Сн – финансовые средства, необходимые на модернизацию и капитальный ремонт коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры предприятия в отчетном году;

Сф – фактические капитальные вложения на модернизацию и капитальный ремонт коммунальных объектов и инженерной инфраструктуры предприятия в отчетном году.

КК должен стремиться к 1, в идеальном случае равен 1.

Раздел 8. Срок подготовки проекта инвестиционной программы.

Инвестиционная программа должна быть представлена на рассмотрение в администрацию округа Муром в течение трех месяцев с момента утверждения в установленном порядке настоящего технического задания.

Раздел 9. Срок реализации инвестиционной программы.

Срок реализации инвестиционной программы: 2013-2019 годы.