РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ ОКРУГА МУРОМ

# Владимирская область

# РЕШЕНИЕ

от    29.05.2014                                                                                   № 561

О внесении изменений в решение Cовета народных депутатов округа Муром от 26.06.2012 №199 «Об  утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2011-2015 годы»

Руководствуясь Федеральным  законом от 06.10.2003   №131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом округа Муром и рассмотрев представленные изменения в   программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры округа Муром  на 2011-2015годы,  Совет народных депутатов округа Муром

РЕШИЛ:

- Внести изменения в решение Совета народных депутатов округа Муром от 26.06.2012 №199 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2011-2015 годы», изложив:

  - . Раздел 1 программы  «Паспорт программы» в редакции согласно

приложению №1.

  - . Раздел 5 программы «Основные направления реализации программы» в

редакции согласно приложению №2.

1.3. Раздел 7 «Ресурсное обеспечение программы» в редакции согласно

приложению № 3.

1.4. Раздел 9 программы «Перечень мероприятий программы комплексного

развития систем коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2011-          2015годы» в редакции согласно приложению №4.

- Считать утратившим силу решение Совета народных депутатов округа Муром  от  25.09.2012 №251 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов округа Муром от 26.06.2012 №199 «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2011-2015 годы».

- Контроль за исполнением настоящего решения возложить на  первого заместителя Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальника управления ЖКХ  И. К. Федурина, председателя  постоянной комиссии по экономической политике и собственности Совета народных депутатов округа Муром  А. В. Фатеева.

- Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному  опубликованию в средствах массовой информации .

| Глава округа |  | Председатель Совета народных депутатов |
| --- | --- | --- |
| Е.Е. Рычков |  | К. Г. Федурин |

Готовил:

Ведущий инженер  категории МКУ

«Муромстройзаказчик»                                                                 Н. В. Назарова

Согласовано:

Первый заместитель Главы

администрации округа Муром по ЖКХ,

начальник  управления ЖКХ                                                      И.К. Федурин

Председатель постоянной

комиссии по экономической

политике и собственности                                                          А.В. Фатеев

Завизировано:

Начальник правового управления

администрации  округа Муром                                                  Д.А.Карпов

Консультант по правовым вопросам                                          Г.П. Чубарова

Рассылка: в дело- 1 экз., администрации – 1 экз, управление ЖКХ -1 экз., МУП «Тепловые сети»-1 экз., МУП «Водоканал»-1 экз., 1 экз-МУП «Горэлектросеть», 1 экз-МУП «ПЖ РЭП №3», 1 экз. –ООО «Эко-Транс»,исполнителю- 1 экз., 1 экз.- газета “Муромский

край»

Приложение №1

к решению Совета народных депутатов округа Муром

от 29.05.2014   № 561

ПРОГРАММА

комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

округа Муром

на 2011-2015 годы.

Раздел 1.Паспорт Программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2011-2015 годы. |
| --- | --- |
| Основания для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». Федеральный закон от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса». Распоряжение Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 №102-р «Об утверждении Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы». Приказ Минрегиона РФ от 06.05.2011 №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований». |
| Заказчик Программы | Администрация округа Муром |
| Разработчик Программы | Управление жилищно- коммунального хозяйства администрации округа Муром. |
| Цели задачи Программы | Формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих качественное и надежное предоставление коммунальных услуг потребителям путем строительства, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2011-2015 годы |
| Объем и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составляет 382,337923 млн. руб. Источники финансирования - собственные средства предприятий. В качестве источников финансирования Программы справочно указаны мероприятия, финансируемые за счет средств федерального, областного и местного бюджетов в рамках муниципальных Программ округа Муром. |
| Ожидаемые результаты выполнения Программы | Сокращение износа основных фондов предприятий к 2015 году -на водопроводных сетях до 50% -на канализационных сетях до 55 % -на тепловых сетях до 69% - снижение потребления энергоресурсов на 30,0 % -снижение содержания железа в воде до 0.2 мг/дм• - снижение затрат на технологические потери при передаче электрической энергии на 2% |
| Контроль за ходом и реализацией Программы | Администрация округа Муром |

Первый заместитель Главы администрации

округа Муром по ЖКХ, начальник управления ЖКХ                                   И.К.Федурин

Приложение №2

к решению Совета народных депутатов округа Муром

от 29.05.2014   № 561

Раздел 5.  Основные направления  реализации программы.

В рамках реализации мероприятий предусматривается реализация следующих проектов:

5.1. Перечень проектов  МУП Водоканал:

5.1.1. Водоснабжение

  - Реконструкция скважин  №11,7,5 на Александровском водозаборе

Суть проекта: Произошло заиливание арт.скважин из-за разрушения обсадной трубы водоподъемной колонны, выполненной из стальных труб. Необходима замена обсадной колонны на трубы НПВХ и эрлифт скважины.

Сметная стоимость работ: 1 870,0 тыс.руб.

Срок реализации проекта: 2014 год.

2. Строительство водопровода по путепроводу в районе улиц Л.Толстого и КРШ

Суть проекта : Для обеспечения надежности водоснабжения необходимо строительство водопровода по путепроводу с целью закольцовки водопроводов микрорайона «Южный» и центральной части города.

Сметная стоимость работ: 750,0 тыс.руб.

Срок реализации проекта: 2014 год

3. Строительство водопровода по ул.Губкина с целью закольцовки водопроводов по ул.Лакина и ул.Комсомольская

Суть проекта: Строительство водопровода позволит ликвидировать тупиковые участки сети и улучшить качество воды.

Сметная стоимость работ: 875 тыс.руб.

Срок реализации проекта :2015 год

4. Реконструкция водопровода «старого» Южного микрорайона

Суть проекта: Для снабжения этого района  МУП «Водоканал» покупает воду у ООО «Муромский радиозавод», которая значительно дороже. Для обеспечения подачи в этот район «собственной» воды необходимо строительство перемычки, четырех участков водопровода от10 до 80м.п, установка шести задвижек.

Сметная стоимость работ: 1437,5  тыс.руб.

Срок реализации проекта :2015 год

5. Реконструкция ветхих сетей

Суть проекта : Замена сетей, имеющих полный физический износ, замена аварийных участков с изменением материала и диаметра труб, с целью повышения надежности водоснабжения  потребителей.

Сметная стоимость работ: 1035,8  тыс.руб.

Срок реализации проекта :2011 год

6.    Объединение повысительных насосных станций. Внедрение автоматической информационно-измерительной системы комерческого учета электроэнергии.        (АСКУЭ)

Суть проекта :Заменена система АСКУЭ, установка оборудование для повышения энергетической эффективности на 31 ПНС.

Сметная стоимость работ: 1774,4 тыс.руб.

Срок реализации проекта :2011 год

7. Строительство водопроводных сетей к православной гимназии преподобного Ильи Муромца.

Суть проекта: С целью обеспечения коммунальной инфраструктурой православной гимназии преподобного Ильи Муромца необходимо проложить 2 нитки водопровода протяженностью по 227 м.п. каждая.

Сметная стоимость работ: 840,0  тыс.руб.

Срок реализации проекта :2012 год

5.1.2. Водоотведение

    - Реконструкция ветхих сетей

Суть проекта : Замена сетей, имеющих полный физический износ, замена аварийных участков с изменением материала и диаметра труб, с целью повышения надежности водоотведения.

Сметная стоимость работ: 1491,7 тыс.руб.

Срок реализации проекта :2011,2014 и 2015 годы

  - Реконструкция воздуходувной насосной станции ГОС. Внедрение автоматической информационно-измерительной системы комерческого учета электроэнергии             (АСКУЭ ).

Суть проекта :Внедрение системы АСКУЭ, установка оборудования для повышения энергетической эффективности на вторичные потоки ОС типа «S1 Flame42» 12 шт.

Сметная стоимость работ: 1874,8 тыс.руб.

Срок реализации проекта :2011год

  - Строительство канализационных сетей к православной гимназии преподобного Ильи Муромца.

Суть проекта:  С целью обеспечения коммунальной инфраструктурой православной гимназии преподобного Ильи Муромца необходимо проложить 93 п.м. канализационных сетей.

Сметная стоимость работ: 260,0  тыс.руб.

Срок реализации проекта :2012 год

5.2. Перечень проектов МУП «Тепловые сети»

2011 год

Реконструкция объектов теплоснабжения:

| Наименование проекта: | Описание проекта | Сметная стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 3.1. Реконструкция теплотрассы по ул.Кирова-32 | Суть проекта: Прокладка теплотрассы с целью улучшения качества предоставляемых услуг. | 3 607,57 |
| 3.2. Реконструкция теплотрассы по ул.Кооперативная -Лаврентьева-1а | Суть проекта :Закрытие газовой котельной по ул.Лаврентьева-1(переключение тепловой нагрузки на котельную по ул.Московская,111 с целью улучшения качества предоставляемых услуг и сокращения аварийности. | 1 208,9 |
| 3.3.Реконструкция теплотрассы ул.Фрунзе2-Нижегородская29-Дзержинского36 | Суть проекта: Переключение тепловой нагрузки(по ТП Пушкина) с РК-3 на РК-5 с целью улучшения качества предоставляемых услуг и сокращения аварийности. | 1 564,72 |
| 3.4. Реконструкция теплотрассы первого контура к ТП Свердлова33 | Суть проекта: Закрытие газовой котельной по ул.Мечникова-45(переключение тепловой нагрузки на РК-1) с целью улучшения качества предоставляемых услуг и сокращения аварийности. | 556, 47 |

2012 год

Обеспечение строительных площадок инфраструктурой

1.  ЗАО «Тандер» занимается строительством гипермаркетов «Магнит» на территории Российской Федерации. ЗАО «Тандер» , согласовав всю необходимую документацию по выбору территории с Администрацией округа Муром, начало строительство гипермаркета в южной части округа. Занимаемая площадь составляет 4416 м² . Представляет из себя одноэтажное здание. Предположительно, проходимость составит несколько тысяч человек  в день, будет представлен широкий выбор продовольственных и промышленных товаров. В городе нет аналогов данного гипермаркета, поэтому назрела необходимость строительства, что приблизит наш город к федеральным округам.

| Наименование объекта | Присоединяемая нагрузка, Гкал/ час |
| --- | --- |
| ЗАО «Тандер» (гипермаркет «Магнит» по ул. Энгельса) | 1,5 |
| Тариф на подключение 1 руб./Гкал с налогом на прибыль | 5 101 242 |

в тыс.руб.

| Всего | 6121,49 |
| --- | --- |
| Всего с налогом на прибыль | 7651,86 |

Обеспечение строительных площадок объектами теплоснабжения позволит увеличить мощности предприятия, количество потребителей тепловой энергии, рационально расходовать топливо.

- Монтаж теплотрассы к православной гимназии преподобного Ильи Муромца.

Суть проекта : С целью обеспечения коммунальной инфраструктурой православной гимназии преподобного Ильи Муромца необходимо проложить  теплотрассу открытым способом.

Сметная стоимость работ: 2 950,0  тыс.руб.

Срок реализации проекта :2012 год

2013 год

Обеспечение строительных площадок инфраструктурой

Жилой дом на пересечении ул. Ленина-Красногвардейская

Заказчиком выступает Комитет по управлению муниципальным имуществом. Площадь жилого дома составит 1890 м². Строительство трехэтажного жилого дома позволит частично снять жилищный вопрос в городе , снести ветхое жилье. Нуждающиеся, в улучшении жилищных условий, получат квартиры улучшенной планировки.

Ул. Пролетарская-3

Данный объект предназначен для реконструкции бывшего родильного дома под жилой дом. Площадь жилого дома составит 1654 м²,   31 квартира,   здание трехэтажное.  Предполагается заселение нуждающихся в улучшении квартирного вопроса социальной категории граждан - врачей, учителей.

Ул. Нижегородская-43

Предполагается строительство девятиэтажного жилого дома площадью 1960 м². Строительство жилого дома позволит снять жилищный вопрос в городе , снести ветхое жилье.

| Наименование объекта | Присоединяемая нагрузка, Гкал/ час |
| --- | --- |
| Жилой дом на пересечении ул. Ленина - Красногвардейская | 0,5152 |
| Ул. Пролетарская-3 | 0,2821 |
| Ул. Нижегородская-43 | 0,6211 |
| Тариф на подключение 1 руб./Гкал с налогом на прибыль | 5 101 242 |

в тыс.руб.

| Всего | 5788,48 |
| --- | --- |
| Всего с налогом на прибыль | 7235,60 |

Обеспечение строительных площадок объектами теплоснабжения позволит увеличить мощности предприятия, количество потребителей тепловой энергии, рационально расходовать топливо.

2014 год

Обеспечение строительных площадок инфраструктурой

Район ул. Нежиловка (уч. 1,2,3)

Предполагается строительство многоэтажного дома , приблизительная площадь составит 3375 м². Потребуется реконструкция действующей котельной Нежиловка – дополнительная установка теплогенерирующего оборудования.

Участок 1 –многоквартирный 5-тиэтажный  двухподъездный жилой дом, площадью 4020 м².

Участок 2

Первый дом - многоквартирный 5-тиэтажный  трехподъездный жилой дом, площадью 4800 м².

Второй дом - многоквартирный 5-тиэтажный  двухподъездный жилой дом, площадью 3000 м².

Участок 3 –многоквартирный 5-тиэтажный  площадью 5660 м².

Цель данного строительства – расширение жилищного строительства.

| Наименование объекта | Присоединяемая нагрузка, Гкал/ час |
| --- | --- |
| Р-н ул. Нежиловка (уч.1,2,3) | 1,6 |
| Тариф на подключение 1 руб./Гкал с налогом на прибыль | 5 101 242 |

в тыс.руб.

| Всего | 6529,59 |
| --- | --- |
| Всего с налогом на прибыль | 8161,99 |

Обеспечение строительных площадок объектами теплоснабжения позволит увеличить мощности предприятия, количество потребителей тепловой энергии, рационально расходовать топливо.

2015 год

Обеспечение строительных площадок инфраструктурой

Район ул. Нежиловка (уч. А,Б,В)

Предполагается строительство многоэтажного дома , приблизительная площадь составит 12986 м². Потребуется реконструкция действующей котельной Нежиловка – дополнительная установка теплогенерирующего оборудования.

Участок А – малоэтажная  блокированная застройка котеджного типа , площадью 490 м².

Участок Б и В – аналогичные.

Цель данного строительства – расширение жилищного строительства.

| Наименование объекта | Присоединяемая нагрузка, Гкал/ час |
| --- | --- |
| Р-н ул. Нежиловка (уч.А,Б,В) | 0,9 |
| Тариф на подключение 1 руб./Гкал с налогом на прибыль | 5 101 242 |

в тыс.руб.

| Всего | 3672,90 |
| --- | --- |
| Всего с налогом на прибыль | 4591,13 |

Обеспечение строительных площадок объектами теплоснабжения позволит увеличить мощности предприятия, количество потребителей тепловой энергии, рационально расходовать топливо.

Энергосберегающие мероприятия : 2013-2015гг.

Оптимизация потребления электрической энергии

с помощью частотных преобразователей

Преобразователь частоты (иначе частотно-регулируемый электропривод) представляет из себя статическое преобразовательное устройство, предназначенное для изменения скорости вращения асинхронных электродвигателей переменного тока.

Асинхронные электродвигатели имеют значительное преимущество перед электродвигателями постоянного тока за счет простоты конструкции и удобства обслуживания. Это обуславливает их однозначное преобладание и повсеместное применение практически во всех отраслях промышленности, энергетики и городской инфраструктуре.

Известно, что регулирование скорости вращения исполнительного механизма можно осуществлять с  помощью различных устройств (способов), среди которых наиболее известны и распространены следующие:

- механический вариатор

- гидравлическая муфта

- электромеханический преобразователь частоты (системы Генератор-Двигатель)

- дополнительно вводимые в статор или фазный ротор сопротивления и др.

- статический преобразователь частоты

Первые четыре способа отличаются различными комбинациями из следующих недостатков:

- сложности в применении, обслуживании, эксплуатации

- низкое качество и диапазон регулирования

- неэкономичность

Все указанные недостатки отсутствуют при использовании частотных преобразователей.

Регулирование скорости вращения асинхронного электродвигателя в этом случае производится путем изменения частоты и величины напряжения питания двигателя. КПД такого преобразования составляет около 98 %, из сети потребляется практически только активная составляющая тока нагрузки, микропроцессорная система управления обеспечивает высокое качество управления электродвигателем и контролирует множество его параметров, предотвращая возможность развития аварийных ситуаций.

На рисунке показан состав силовой части такого преобразователя частоты: входной неуправляемый выпрямитель – звено постоянного тока с LC-фильтром – автономный инвертор напряжения с ШИМ.

Это необходимо для решения стандартных проблем практически любого предприятия или организации:

- экономии энергоресурсов,

- увеличения сроков службы технологического оборудования,

- снижения затрат на планово-предупредительные и ремонтные работы,

- обеспечения оперативного управления и достоверного контроля за ходом технологических процессов и др.

- Значительная экономия электронергии легко достигается при одном условии – приводной механизм должен что-либо регулировать (поддерживать какой – либо технологический параметр).

- Если это насос, то нужно регулировать расход воды, давление в сети или температуру чего-либо охлаждаемого или нагреваемого.

Если это вентилятор или дымосос, то регулировать нужно температуру или давление воздуха, разрежение газов.

Можно сразу выделить типовые механизмы, отличающиеся высокой эксплуатационной и экономической эффективностью при внедрении преобразователей частоты и систем автоматизации на их базе:

- насосы, вентиляторы, дымососы;

- конвейеры, транспортеры;

- подъемники, краны, лифты и др.

Особый экономический эффект от использования преобразователей частоты дает применение частотного регулирования на объектах, обеспечивающих транспортировку жидкостей. До сих пор самым распространённым способом регулирования производительности таких объектов является использование задвижек или регулирующих клапанов, но сегодня абсолютно доступным становится частотное регулирование асинхронного двигателя, приводящего в движение, например, рабочее колесо насосного агрегата или вентилятора.

Перспективность частотного регулирования наглядно видна из приведённого ниже рисунка.

Можно заметить, что при дросселировании энергия потока вещества, сдерживаемого задвижкой или клапаном, просто теряется, не совершая никакой полезной работы. Регулирование дросселированием связано с энергопотерями на местных сопротивлениях, создаваемых регулирующими устройствами. Эти потери отсутствуют при управлении производительностью насосного агрегата путем регулирования скорости его приводного двигателя. Применение преобразователя частоты в составе насосного агрегата или вентилятора позволяет просто задать необходимое давление или расход, что обеспечит не только экономию электроэнергии, но и снижение потерь транспортируемого вещества.

Экономия электроэнергии при использовании регулируемого электропривода для насосов в среднем составляет 50-75 % от мощности, потребляемой насосами при дроссельном регулировании.

Применение устройств плавного регулирования частоты вращения двигателей в насосных агрегатах, помимо экономии электроэнергии, дает ряд дополнительных преимуществ, а именно:

- плавный пуск и останов двигателя исключает вредное воздействие переходных процессов (типа гидравлический удар) в напорных трубопроводах и технологическом оборудовании;

- пуск двигателя осуществляется при токах, ограниченных на уровне номинального значения, что повышает долговечность двигателя, снижает требования к мощности питающей сети и мощности коммутирующей аппаратуры;

- возможна модернизация действующих технологических агрегатов без замены насосного оборудования и практически без перерывов в его работе.

В промышленно развитых странах уже практически невозможно найти асинхронный электродвигатель без преобразователя частоты.

Несмотря на кажущуюся значительную стоимость современных преобразователей, окупаемость вложенных средств за счёт экономии энергоресурсов и других составляющих эффективности не превышает в среднем 1,5 лет. Это вполне реальные сроки, а учитывая многолетний ресурс подобной техники можно подсчитать ожидаемую экономию на длительный период.

Системы управления на базе частотных преобразователей могут иметь любые технологически требуемые функции, реализация которых возможна как за счет встроенных в преобразователи программируемых контроллеров, так и дополнительных контроллеров, функционирующих совместно с преобразователями.

Расчет экономического эффекта от внедрения частотных преобразователей

| Объект | Экономия | Стоимость преобразователя, руб. |
| --- | --- | --- |
|  | Квт*час | Руб. |  |
| ТП ул. Пушкина | 10080 | 35340 | 30400 |
| ТП ул.Октябрьская | 24864 | 101678 | 71300 |
| ТП ул. Мечникова,43 | 12432 | 44091 | 39000 |
| ТП Кооперативный пр. | 10080 | 35541 | 30400 |
| ТП Советская (Кровля) | 20160 | 73679 | 62700 |
| ТП ул.К.Маркса | 12432 | 43798 | 39000 |
| ТП МРЗ | 12432 | 43977 | 39000 |
| ТП ул. Куликова,23 | 12432 | 44949 | 39000 |
| ТП ул.Воровского | 12432 | 50611 | 39000 |
| ТП ул.Осипенко | 30240 | 123663 | 83600 |
| Кот. ул. Войкова (ЦРБ) | 5940 | 21073 | 28500 |
| Котельная Нежиловка | 5040 | 17852 | 19200 |
| Кот. пос.Муромский | 7392 | 30178 | 22900 |
| ИТОГО: | 175956 | 666430 | 544000 |

1.Тепловой пункт ул.Пушкина

Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  15квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

15квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 100800квт*час, где

15квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

100800квт*ч * 0,1 * 3,0487руб/кВт*ч*1,15 =35340руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

2.Тепловой пункт ул.Октябрьская

Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  37квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

37квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 248640квт*час, где

37квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

248640квт*ч * 0,1 * 3,556руб/кВт*ч*1,15 =101678руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

3.Тепловой пункт ул.Мечникова,43а

Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  18,5квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

18,5квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 124320квт*час, где

18,5квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

124320квт*ч * 0,1 * 3,084руб/кВт*ч*1,15 =44091руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

4.Тепловой пункт ул.Кооперативный проезд

Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  15квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

15квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 100800квт*час, где

15квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

100800квт*ч * 0,1 * 3,066руб/кВт*ч*1,15 =35541руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

5.Тепловой пункт ул.Советская (Кровля)

Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  30квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

30квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 201600квт*час, где

30квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

201600квт*ч * 0,1 * 3,178руб/кВт*ч*1,15 =73679руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

6.Тепловой пункт ул.К.Маркса

Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  18,5квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

18,5квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 124320квт*час, где

18,5квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

124320квт*ч * 0,1 * 3,0635руб/кВт*ч*1,15 =43798руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

7.Тепловой пункт  МРЗ

Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  18,5квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

18,5квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 124320квт*час, где

18,5квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

124320квт*ч * 0,1 * 3,076руб/кВт*ч*1,15 =43977руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

8.Тепловой пункт ул.Куликова,23

Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  18,5квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

18,5квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 124320квт*час, где

18,5квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

124320квт*ч * 0,1 * 3,144руб/кВт*ч*1,15 =44949руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

9.Тепловой пункт ул.Воровского

Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  18,5квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

18,5квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 124320квт*час, где

18,5квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

124320квт*ч * 0,1 * 3,54руб/кВт*ч*1,15 =50611руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

10.Тепловой пункт ул.Осипенко

Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  45квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

45квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 302400квт*час, где

45квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

302400квт*ч * 0,1 * 3,556руб/кВт*ч*1,15 =123663руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

11.Котельная Войкова (ЦРБ)

1.    Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  7,5квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

7,5квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 50400квт*час, где

7,5квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

50400квт*ч * 0,1 * 3,086руб/кВт*ч*1,15 =17886руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

2.  Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  2,2квт*ч для подпиточного насоса составляет 10% расхода.

2,2квт*ч * 0,8 * 24час * 213дн = 8997квт*час, где

2,2квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

8997квт*ч * 0,1 * 3,086руб/кВт*ч*1,15 =3193руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

12.Котельная Нежиловка

Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  7,5квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

7,5квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 50400квт*час, где

7,5квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

50400квт*ч * 0,1 * 3,08руб/кВт*ч*1,15 =17852руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

13.Котельная пос.Муромский

Получаемая экономия за счёт внедрения частотного преобразователя на электродвигатель мощностью  11квт*ч для насоса горячей воды составляет 10% расхода.

11квт*ч * 0,8 * 24час * 350дн = 73920квт*час, где

11квт*ч – мощность электродвигателя, кВт*час.

0,8 – коэффициент спроса

24час * 350дн – продолжительность работы в год.

73920квт*ч * 0,1 * 3,55руб/кВт*ч*1,15 =30178руб., где

1,15- коэффициент роста цен на 2013год

5.3. Перечень проектов МУП ПЖ РЭП № 3.

5.3.1. Водоснабжение.

2011 год

| Приобретение и установка оборудования: |
| --- |
| Наименование проекта | Суть проекта | Сметная стоимость, тыс.руб. |
| Насосный агрегат ЭЦВ 10-120-60 | Заменены устаревшие насосы с целью повышения надежности системы водоснабжения и производительности оборудования. | 54, 23 |
| Насосный агрегат ЭЦВ 10-120-61 |  | 82, 34 |
| Насосный агрегат СМ 150-125-315/4 |  | 53, 25 |
| Счетчик воды ВСХН Ду-150 РУ 16 | Установлен счетчик на скважину №5 для учета количества поднятой воды | 13, 88 |

2014 год

Разработка проекта реконструкции

скважины № 6

Суть проекта: Снижение расхода покупной холодной воды; увеличение пропускной способности труб холодного водоснабжения для горячего водоснабжения

Сметная стоимость - 300,0 тыс. руб.

(прибыль),

( с налогом на прибыль – 375,0 тыс.руб.)

собственные средства

Разработка проекта реконструкции станции II подъема

Суть проекта :Снижение расхода покупной холодной воды; увеличение пропускной способности труб холодного водоснабжения для горячего водоснабжения

Сметная стоимость-400,0 тыс. руб.

(прибыль),

( с налогом на прибыль – 500,0 тыс.руб.)

собственные средства

2015 год

Бурение скважины № 6

Суть проекта: Снижение расхода покупной холодной воды; увеличение пропускной способности труб холодного водоснабжения для горячего водоснабжения

Сметная стоимость-2500,0 тыс. руб.

(2300,0 т.р.-прибыль, 200,0 т.р.- амортизация)

( с налогом на прибыль – 3075,0 тыс.руб.)

собственные средства

5.3.2. Водоотведение:

2014 год.

Разработка проекта реконструкции очистных сооружений.

Суть проекта: Улучшение качества стоков

Сметная стоимость- 2118,6 тыс. руб.

(1958,6т.р.-прибыль, 160,0т.р.- амортизация)

собственные средства

(с налогом на прибыль- 2608,3 тыс.руб.)

2015 год

Реконструкция очистных сооружений.

Суть проекта: Улучшение качества стоков

Сметная стоимость- 2542,4 тыс. руб.

(2382,4т.р.-прибыль, 160,0т.р.- амортизация)

собственные средства

(с налогом на прибыль- 3138,0 тыс.руб.)

5.3.3. Теплоснабжение.

| Наименование проекта | Суть проекта | Сметная стоимость, тыс.руб. |
| --- | --- | --- |
| 3.5. Реконструкция теплотрассы от д/к №54 до дома №26/6 по ул.Ленинградской | Проложена теплотрасса взамен изношенной протяженностью 220 п.м. с целью улучшения качества предоставляемых услуг и сокращения аварийности. | 1342, 3 |

2014 год

Техническое перевооружение котельной.

Суть проекта: Физический износ котельной.

Улучшение качества теплоносителя.

Сметная стоимость – 1554,1 тыс.руб

(854,1 т.р.-прибыль, 700,0 т.р.-амортизация)

(с налогом на прибыль –1767,6 тыс. руб.)

собственные средства

Строительство газовых котельных

Суть проекта: Экономия теплоэнергии и улучшение качества теплоносителя

Сметная стоимость- 3390,0 тыс.руб.

(2590,0 т.р.-прибыль, 800,0.р.- амортизация)

(с налогом на прибыль – 4037,5 тыс. руб.)

собственные средства

Установка прибора учета на выходе теплоэнергии и котельной

Суть проекта: Учет отпуска тепловой энергии

(согласно ФЗ № 261-ФЗ обязаны установить приборы учета)

Сметная стоимость- 500,0 тыс.руб.(прибыль)

(с налогом на прибыль – 625,0 тыс.руб.)

собственные средства

2015 год

Строительство газовых котельных

Суть проекта: Экономия теплоэнергии и улучшение качества теплоносителя

Сметная стоимость-4237,5 тыс.руб.

(2737,5 т.р.-прибыль, 1500,0 т.р.- амортизация)

(с налогом на прибыль –4921,9 тыс. руб.)

собственные средства

5.4. Перечень проектов МУП «Горэлектросеть»

.

Проект № 1 Техническое перевооружение.

1.1. «Внедрение новой техники (Спец. и автотранспорт)»

Задачи:

- Сокращение сроков выполнения ремонтных работ, своевременное и качественное его выполнение.

- Повышение надежности снабжения потребителей электроэнергией, уменьшение времени устранения аварийных ситуаций.

- Предотвращение возможности возникновения несчастных  случаев на производстве.

| Год | Наименование объектов | Стоимость, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 2011 | Электротехническая лаборатория | 2 874,31 |
| 2012 | Автогидроподъемник | 3 966,10 |
|  | Электротехническая лаборатория |  |
| 2013 | Автогидроподъемник-1ед. | 4 970,00 |
|  | УАЗ 3309-2ед. |  |
|  | Передвижная электролаборатория (для выявления места повреждения кабеля) -1ед. |  |
| 2014 | Автогидроподъемник -1ед. | 5 137,95 |
|  | УАЗ 3309-1ед. |  |
|  | Патриот - легковой -1ед. |  |
| 2015 | Тягач-1ед. | 6 000,00 |
|  | Фургон-1ед. |  |
|  | ИТОГО | 22 948,36 |

Экономическая эффективность –383 тыс.руб/год

Срок окупаемости -7,7года

1.2. Механизация и автоматизация производства

«Техническое перевооружение. Внедрение АСКУЭ»

Задачи:

- Выявление источников потерь.

- Осуществление точного учета и контроля потерь на всех этапах.

- Сокращение технологических и «коммерческих» потерь.

- обеспечение единообразия учетных принципов.

- Повышение скорости получения учетных данных.

- Разграничение ответственности за отпущенную и потребленную электроэнергию.

| Год | Наименование объектов | Стоимость, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 2011 | . Установка, настройка и подключение приборов учета электрической энергии адаптированных к системе АСКУЭ в многоквартирных жилых домах города Муром, которые находятся под управлением следующих управляющих организаций: - ООО «МЦ ЖКХ», количество точек учета – 24 шт; - ТСЖ, ЖСК, ЖСПК, количество точек учета – 72 шт; - ООО «Виктория», количество точек учета – 43 шт; - непосредственное управление, количество точек учета – 7 шт. 2. Установка дополнительного оборудования на трансформаторных и распределительных подстанциях для получения информации от приборов учета электрической энергии со встроенным PLC модемом, количество подстанций – 20 шт. 3. Подключение к системе АСКУЭ «проблемных» юридических лиц (для получения достоверных сведений об энергопотреблении данных юридических лиц). | 4 291,54 |
| 2012 | Установка, настройка и подключение приборов учета электрической энергии адаптированных к системе АСКУЭ у юридических лиц, запитанных из-под многоквартирных жилых домов до общедомового прибора учета электрической энергии. Количество точек учета – 390 шт. | 3 343,48 |
| 2013 | Установка, настройка и подключение приборов учета электрической энергии адаптированных к системе АСКУЭ у юридических лиц, запитанных из-под многоквартирных жилых домов, потребление электрической энергии которых, учитывается общедомовым прибором учета электрической энергии. Количество точек учета – 256 шт. 2. Установка, настройка и подключение приборов учета электрической энергии адаптированных к системе АСКУЭ у юридических лиц, запитанных непосредственно от трансформаторных подстанций или с воздушных линий электропередачи. Количество точек учета – 101 шт. | 4 691,37 |
| 2014 | Установка, настройка и подключение приборов учета электрической энергии адаптированных к системе АСКУЭ у физических лиц (частный сектор). Количество точек учета – 800 шт. | 5 000,00 |
| 2015 | Установка, настройка и подключение приборов учета электрической энергии адаптированных к системе АСКУЭ у физических лиц (частный сектор). Количество точек учета – 800 шт. | 5 000,00 |
|  | ИТОГО | 22 326,39 |

Сокращение технологических потерь за счет внедрения  системы - 444,4тыс. кВт.ч/год .

Экономическая эффективность –777 тыс.руб/год

Срок окупаемости 5,5года

Проект №2 «Модернизация оборудования»

(замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым)

Задачи:

- Повышение категории надежности снабжения потребителей электроэнергией с 3 на 2-ю,  уменьшения времени устранения инцидента с 24 часов до 2-х часов;

- Улучшение качества поставляемой потребителям электроэнергии;

- Улучшение качества ремонтов и надежности электроснабжения потребителей;

- Увеличение количества ячеек установленных в ТП для подключения новых потребителей и совершенствование схемы электроснабжения.

5.   Предотвращение возможности возникновения несчастных  случаев на производстве.

| Год | Наименование объектов | Стоимость, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 2011 | ТП7,10,42,52,62,75,76,125,132,139 | 6 271,14 |
| 2012 | ТП17,61,65,85,104,111,114,115,122,139,РП10. | 9 472,35 |
|  | Комплект оборудования для электролаборатории. |  |
| 2013 | ТП-69,83,84,95,108,121,123,133,211,227 | 8 459,57 |
| 2014 | ТП57,ТП205 (Верб), РП-8, ТП98 | 10 500,00 |
| 2015 | ТП- 10шт. | 6 000,00 |
|  | ИТОГО | 40 703,06 |

Сокращение технологических потерь – 287,6тыс. кВт.ч/год .

Экономическая эффективность –521,6 тыс.руб/год

Срок окупаемости - 12,9лет

Проект №3  «Реконструкция».

Реконструкция КЛЭП   6 кВ

Задача - повышения надежности электроснабжения и доведения качества электроэнергии до требуемых норм, изменения схемы электроснабжения для оптимизации и повышения надежности функционирования энергопотребляющих объектов.

| Год | Наименование объектов | Стоимость, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 2011 | ПС "Ждановская" - РП6 №1 | 6 613,29 |
|  | ПС "Ждановская" - РП6 №2 |  |
| 2012 | ПС "Ждановская" - ТП ОАО "РЖД" | 4 338,80 |
|  | от ТП105-ТП 4, от ТП-55 до ТП-4, от ТП-167 до ТП-10 |  |
|  | от ТП-8 до ТП-201; от ТП-9 до ТП201 |  |
|  | от ТП-211 до ТП-213, от ТП-6 до ТП-213 |  |
| 2013 | Фид. 615 ПС «Ждановская» до РП-6 с докладкой до ТП ОАО «РЖД»- | 736,14 |
| 2014 |  | 0,00 |
| 2015 | ЛЭП( 6,0-0,4)кВ | 12 000,00 |
|  | ИТОГО | 23 688,23 |

Сокращение технологических потерь - 143,4тыс. кВт.ч/год .

Экономическая эффективность –268,6тыс.руб/год

Срок окупаемости – 22,5года

# Проект №5    «Новое строительство».

5.1.Строительство ТП.

| Год | Наименование объектов | Стоимость, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 2011 | ТП-15 (Новая) 2х400 вместо ТП-15 (1х400) | 6 744,48 |
|  | ТП-55 (Новая) 2х400 вместо ТП-55 (1х400) |  |
|  | ТП-188 (достройка с 2010г) по КРШ |  |
|  | ТП-90 вновь по ул.Щербакова,5 |  |
| 2012 | ТП-201 (Новая) 2х160 вновь | 4 320,33 |
|  | ТП-105 (Новая) 2х400 вместо ТП-105 (1х400) |  |
| 2013 | ТП-48 (Новая) 2х400 вместо ТП-48 (1х400) | 9 229,41 |
|  | ТП-41 (2х400) вместо ТП41(1*400) |  |
|  | ТП-108новая (1*400) вместо ТП108(1*400) |  |
|  | ТП-1 новая (2*400) вместо ТП-1(1*/400) |  |
| 2014 | ТП-32 (Новая) 2х400 вместо ТП-32 (1х400) | 10 914,77 |
|  | ТП-54 (Новая) 2х400 вместо ТП-54 (1х400) |  |
|  | ТП- (Новая) 2х400 вновь |  |
|  | ТП- (Новая) 2х400 вновь |  |
| 2015 | Строительство ТП-б/н (Новая) 2х400 вместо ТП- б/н (1х400) | 12 600,0 |
|  | Строительство ТП- б/н (Новая) 2х400 вместо ТП- б/н (1х400) |  |
|  | Строительство ТП- б/н (Новая) 2х400 вместо ТП- б/н (1х400) |  |
|  | Строительство ТП- б/н (Новая) 2х400 вместо ТП- б/н (1х400) |  |
|  | ИТОГО | 43 808,99 |

# Строительство новых ТП необходимо для повышения категории надежности электроснабжения с 3-ей на 2-ю, значительное улучшение качества поставляемой электроэнергии

Реконструкция существующих ТП не предоставляется возможным из-за необходимости установки дополнительного оборудования в существующие помещения.

Расширение строительной части  без длительного отключения потребителей невозможно.

5.2.Строительство КЛЭП- 6,0кВ

| Год | Наименование объектов | Стоимость, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 2011 |  | 0 |
| 2012 | от РП-2 до ТП-16 (0,864) | 1 969,13 |
|  | от ТП-205 до ТП211 (0,600км) |  |
| 2013 | от ТП-131 до ТП132 (0,486км) | 6 445,32 |
|  | от ТП-60 до ТП-108(новая) (1,512км) |  |
|  | от ТП-38 до ТП-140 (0,216м) |  |
|  | от ТП-97 до ТП-188(0,540) |  |
|  | от Фид.616 от ПС «Муромская до ТП-124 (1,836км) |  |
| 2014 | от Фид.625 ПС «Стрелочная» до ВЛ 6кВ ПС «Тяговая»РП-6 в р-оне Александровского водозабора (2,600км) | 6 379,027 |
|  | от ТП-94 до ТП-155 (0,900) |  |
|  | от ТП-41 до ТП- 48 (0,500) |  |
|  | от РП-7 до ТП-106 (0,330км) |  |
| 2015 | КЛЭП 6,0кВ | 6 450,00 |
|  | ВСЕГО | 21 243,47 |

Строительство новых КЛЭП 6,0кВнеобходимо для повышения надежности электроснабжения и доведения качества электроэнергии до требуемых норм.

Имеющиеся в настоящее время КЛ не отвечают современным требованиям, имеют длительный срок эксплуатации, множество восстановленных повреждений и  не обеспечивают необходимое качество электроэнергии в связи с увеличившейся нагрузкой у потребителей.

5.3.Строительство КЛЭП - 0,4кВ.

| Год | Наименование объектов | Стоимость, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 2011 |  | 0 |
| 2012 | от ТП-14 до зд. ул.Московская,71(0,324км) | 1 922,91 |
|  | от ТП-14 до зд. ул.Московская,75(0,648км) |  |
|  | от ТП-138 до зд.ул.Владимирская,9(0,432км) |  |
|  | от ТП-15 до зд. ул.Л.Толстого,107(0,100км) |  |
|  | от ТП-121 до зд. ул.Энгельса,3(0,150км) |  |
|  | от ТП-137 до зд. ул.Владимирская,40(0,400км) |  |
| 2013 | от Тп-122 до зд. Д/с (0,432км) | 1 415,84 |
|  | от ТП-85 до зд. ул.московская,122(0,205км) |  |
|  | от ТП-157 до зд. ул.Комсомольская, 46 (0,076км) |  |
|  | от ТП-157 до зд. ул.Комсомольская,50(0,216км) |  |
|  | от ТП-58 до зд. шк. 316 (0,162км) |  |
|  | от ТП-79 до зд. ул.Л.Толстого,52 (0,162км) |  |
|  | от ТП-79 до зд. ул.Лакина,41 (0,140км) |  |
| 2014 | от ТП-53 Артема,1(0,13км) | 2 421,53 |
|  | от ТП8-Московская,40а(0,2км) |  |
|  | от ТП19-Л.Толстого,70(0,1км) |  |
|  | от ТП19-Л.Толстого,78(0,15км) |  |
|  | от ТП79-Л.Толстого,55(0,3м) |  |
|  | от ТП79-Л.Толстого,57(0,52м) |  |
|  | от ТП-121-РЗШ,44(0,25км) |  |
|  | от ТП-121-РЗШ,46(0,35км) |  |
|  | от ТП-121-РЗШ,48(0,15км) |  |
| 2015 | КЛЭП 0,4кВ | 2 450,00 |
|  | ВСЕГО | 8 210,28 |

Сокращение технологических потерь - 156тыс. кВт.ч/год .

Экономическая эффективность –334,2тыс.руб/год

Срок окупаемости –50 лет

Проект №6

«Новое строительство с целью технологического присоединения новых Заявителей».

| Год | Наименование объектов | Стомость, тыс.руб. (без НДС) |
| --- | --- | --- |
| 2011 | ТП, КЛЭП, ВЛЭП | 5 858,29 |
| 2012 | ТП, КЛЭП, ВЛЭП | 8 223,40 |
| 2013 | ТП, КЛЭП, ВЛЭП | 8 223,40 |
| 2014 | ТП, КЛЭП, ВЛЭП | 8 640,00 |
|  | ВСЕГО | 39 945,09 |

Строительство необходимо для электроснабжения вновь строящихся жилищно-коммунальных объектов. Подключения от существующих ТП бывает невозможно из-за большой удаленности и  невозможности обеспечения затребованной 2-ой  категории электроснабжения.

Объекты строительства определяются по мере обращения и поступления денежных средств от Заявителей.

Проект №7

Модернизация систем уличного наружного освещения округа Муром. Мероприятие планируется осуществить путем замены  газоразрядных светильников на светодиодные (новое высокоэкономичное оборудование с продолжительным сроком службы и высокой световой отдачей).

РАСЧЁТ   ЭКОНОМИЧЕСКОГО   ЭФФЕКТА

Экономия при замене светильников уличного освещения типа РКУ с лампой SNX- 250w  на светильник LL-ДКУ-02-120-0301-65Д

| Параметры | Светильник с лампой SNX | Светильник |
| --- | --- | --- |
| Стоимость замены лампы, руб/шт | 436 | 0,0 |
| Цена утилизации лампы, руб/шт | 10 | 0,0 |
| Срок эксплуатации, лет | 4,6 | 19,5 |

Экономия от выполнения мероприятия

| Потребляемая электроэнергия, кВтч/год | 122640 | 58867 |
| --- | --- | --- |
| Экономия электроэнергии, кВтч /год | 63773 |
| Потребляемая электроэнергия, руб/год | 488107 | 234290 |
| Стоимость 1 лампы | 850 |  |
| Затраты на лампы (436+850)*192=246,91тыс.руб. |  |  |
| Затраты на лампы в год 246,91тыс.руб./4,6года=53,7тыс.руб./год | 53,7 |  |
| Затраты на светильник при сроке эксплуатации 12лет и стоимости 6,0тыс.руб.( 6*192/12)=96,0тыс.руб | 96,00 |  |
| Затраты всего (53,7+96=149,7тыс.руб./год) (4000,00/19,5лет=205,13) | 149,70 | 205,13 |
|  |  | -55,43 |
| Экономия электроэнергии, тыс.руб/год | 253,817 |
| Экономия при замене светильников (тыс.руб./ год) | 198,387 |

5.5. Перечень проектов ООО «ЭКО-транс»

Для нормального функционирования Муромской городской свалки ТБО, на первом этапе необходимо выполнить следующие мероприятия:

- Разработка технических условий для реализации мероприятий по строительству сетей электроснабжения;

- Проведений подготовительных мероприятий по строительству сетей электроснабжения.

В последующем, оборудование контрольно-пропускного пункта весовой системой Mettler Toledo.

Проект 1: Строительство сетей электроснабжения на городской свалке

Суть проекта:

Строительство сетей электроснабжения протяженностью 2,5 км. от центральной магистрали и по периметру рабочих карт складирования ТБО, позволит обеспечить бесперебойное и качественное предоставление услуг по размещению (утилизации) ТБО в части расширения временных и сезонных ограничений по приему ТБО (увеличение времени работы городской свалки в осенне-зимний период на 2 часа или на 17%).

Расчетная стоимость 7 084,3 тыс. руб.

Срок проведения работ:2011-2013гг.

Проект 2  : Установка системы весового контроля Mettler Toledo на контрольно-пропускном пункте по приему отходов.

Суть проекта: Установка системы весового контроля Mettler Toledo на контрольно-пропускном пункте по приему отходов, позволит упростить и автоматизировать процесс взвешивания груза, пропуска транспорта на рабочие карты для разгрузки, ввести точный учет, иметь постоянную и объективную информацию о весе, виде, плотности отходов, не по объемным показателям, а в весовых, как принято по евростандарту.

Расчетная стоимость работ  941,2 тыс. руб.

Срок проведения работ:2014-2015гг.

Первый заместитель Главы администрации

округа Муром по ЖКХ, начальник управления ЖКХ                                   И.К.Федурин

Приложение №3

к решению Совета народных депутатов округа Муром

от 29.05.2014   № 561

Раздел 7.Ресурсное обеспечение Программы.

Основными источниками финансирования Программы являются собственные средства  предприятия, формируемые с учетом инвестиционной составляющей к тарифу и тарифа  на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов недвижимости к системам коммунальной инфраструктуры, прибыли и амортизации.

На реализацию мероприятий  Программы   необходимо  направить  382,337 923 млн. руб..

млн.руб.

| Наименование источника финансирования | Всего 2011-2015гг. | В том числе по годам: |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| Средства федерального бюджета* | 22,2 | 0 | 0 | 0 | 22,2 | 0 |
| Средства областного бюджета** | 13,0382 | 0 | 0 | 0 | 13,0382 | 0 |
| Средства бюджета округа Муром*** | 20,6618 | 0 | 0 | 0 | 20,6618 | 0 |
| Средства бюджета округа Муром**** | 29,900713 | 0 | 0 | 0 | 27,403713 | 2,497 |
| Собственные средства предприятий | 296,53721 | 50,163 91 | 51,856 41 | 53,761 97 | 65,85693 | 74,897 99 |
| Итого: | 382,337923 | 50,16391 | 51,856 41 | 53,761 97 | 149,160643 | 77,39499 |

*Средства федерального бюджета указаны справочно и предусмотрены в муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в округе Муром на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации округа Муром от 15.10.2013 №4224;

**Средства областного бюджета указаны справочно и предусмотрены в муниципальной  программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в округе Муром на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации округа Муром от 15.10.2013 №4224;

***Средства  бюджета округа Муром указаны справочно и предусмотрены в муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в округе Муром на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации округа Муром от 15.10.2013 №4224;

**** Средства  бюджета округа Муром указаны справочно и предусмотрены в муниципальной  программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в округе Муром на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации округа Муром от 15.10.2013 №3719;

Первый заместитель Главы администрации

округа Муром по ЖКХ, начальник управления ЖКХ                                   И.К.Федурин

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Приложение №4 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | к решению Совета народных депутатов округа Муром от 29.05.2014 № 561 |
| Раздел 9. Перечень мероприятий программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры округа Муром на 2011-2015 годы |  |
| № п/п | Наименование статьи | Сметная Стоимость | По годам: | Сроки реализации по годам | Ответственный исполнитель |  |
|  |  |  | ВСЕГО | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |  |  |  |
|  |  |  | Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. | Сумма, тыс. руб. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
| Водоснабжение: | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция трех скважин на Александровском водозаборе | 1870,0 | 1870,0 |  |  |  | 1870 |  | 2014 | МУП "Водоканал" |  |
| 2 | Реконструкция водопровода по путепроводу в районе ул. Л.Толстого и КРШ | 750,0 | 750,0 |  |  |  | 750 |  | 2014 | МУП "Водоканал" |  |
| 3 | Строительство водопровода по ул.Губкина с целью закольцовки водопроводов по ул.Лакина и ул.Комсомольская | 875,0 | 875,0 |  |  |  |  | 875 | 2015 | МУП "Водоканал" |  |
| 4 | Реконструкция водопровода Старого Южного микрорайона | 1437,5 | 1437,5 |  |  |  |  | 1437,5 | 2015 | МУП "Водоканал" |  |
| 5 | Разработка проекта реконструкции Скважины №6 | 375,0 | 375,0 |  |  |  | 375,0 |  | 2014 | МУП ПЖРЭП № 3 |  |
| 6 | Разработка проекта реконструкции станции II подъема | 500,0 | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  | 2014 | МУП ПЖРЭП № 3 |  |
| 7 | Бурение скважины №6 | 3075,0 | 3075,0 |  |  |  |  | 3075,0 | 2015 | МУП ПЖРЭП № 3 |  |
| 9 | Замена ветхих сетей водопровода | 1035,8 | 1035,8 | 1035,8 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал" |  |
| 10 | Объединение повысительных насосных станций | 681,4 | 681,4 | 681,4 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал" |  |
| 11 | Приобретение и установка преобразователей частоты на ПНС и городских скважинах | 1317,9 | 1317,9 | 1317,9 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал" |  |
| 12 | Внедрение автоматической информационно-измерительной системы комерческого учета электроэнергии. (АСКУЭ) | 1093,0 | 1093,0 | 1093 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал" |  |
| 13 | Приобретение и установка оборудования: | 0,0 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Насосный агрегат ЭЦВ 10-120-60 | 54,2 | 54,2 | 54,23 |  |  |  |  | 2011 | МУП ПЖРЭП № 3 |  |
| 15 | Насосный агрегат ЭЦВ 10-120-61 | 82,3 | 82,3 | 82,34 |  |  |  |  | 2011 | МУП ПЖРЭП № 4 |  |
| 16 | Насосный агрегат СМ 150-125-315/4 | 53,3 | 53,3 | 53,25 |  |  |  |  | 2011 | МУП ПЖРЭП № 5 |  |
| 17 | Счетчик воды ВСХН Ду-150 РУ 16 | 13,9 | 13,9 | 13,88 |  |  |  |  | 2011 | МУП ПЖРЭП № 6 |  |
| 18 | Строительство водопроводных сетей к православной гимазии преподобного Ильи Муромца | 840,0 | 840,00 |  | 840,00 |  |  |  | 2012 | МУП "Водоканал" |  |
| 19 | Реконструкция трубопроводов Александровского водозабора**** | 2 990,0 | 2 990,0 |  |  |  | 2 990,0 |  | 2014 | Управление ЖКХ администрации округа Муром |  |
| Итого водоснабжение: |  | 17 017,3 | 4331,8 | 840,0 | 0,0 | 6 485,0 | 5387,5 |  |  |  |
| Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция ветхих сетей | 800,0 | 800,0 |  |  |  | 800,0 |  | 2014-2015 | МУП "Водоканал" |  |
| 2 | Реконструкция сетей | 691,7 | 691,7 | 691,7 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал" |  |
| 3 | Реконструкция воздуходувной насосной станции ГОС | 737,3 | 737,3 | 737,3 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал" |  |
| 4 | Внедрение Автоматической информационно-измерительной системы комерческого учета электроэнергии (АСКУЭ ) | 1137,5 | 1137,5 | 1137,5 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал" |  |
| 5 | Разработка проекта реконструкции очистных сооружений | 2608,3 | 2608,3 |  |  |  | 2608,3 |  | 2014 | МУП ПЖРЭП № 3 |  |
| 6 | Реконструкция очистных сооружений | 3138,0 | 3138,0 |  |  |  |  | 3138,0 | 2015 | МУП ПЖРЭП № 3 |  |
| 7 | Строительство водопроводных сетей к православной гимазии преподобного Ильи Муромца | 260,0 | 260,0 |  | 260,0 |  |  |  | 2012 | МУП "Водоканал" |  |
| Итого водоотведение |  | 9372,8 | 2566,5 | 260,0 | 0,0 | 3408,3 | 3138,0 |  |  |  |
| Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция теплотрассы по ул.Кирова-32 | 3607,6 | 3607,6 | 3607,57 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Тепловые Сети" |  |
| 2 | Реконструкция теплотрассы по ул.Кооперативная -Лаврентьева-1а | 1208,9 | 1208,9 | 1208,9 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Тепловые Сети" |  |
| 3 | Реконструкция теплотрассы ул.Фрунзе2-Нижегородская29-Дзержинского36 | 1564,7 | 1564,7 | 1564,72 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Тепловые Сети" |  |
| 4 | Реконструкция теплотрассы первого контура к ТП Свердлова33 | 556,5 | 556,5 | 556,47 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Тепловые Сети" |  |
| 5 | Реконструкция теплотрассы от д/к №54 до дома №26/6 по ул.Ленинградской | 1342,3 | 1342,3 | 1342,3 |  |  |  |  | 2011 | МУП ПЖРЭП № 3 |  |
| 10 | Строительство гипермаркета "Магнит | 7631,51 | 7631,51 |  | 7631,51 |  |  |  | 2012 | МУП "Тепловые Сети" |  |
| 11 | Строительство жилого дома по ул. Ленина, Красногвардейская | 1498,47 | 1498,47 |  |  | 1498,47 |  |  | 2013 | МУП "Тепловые Сети" |  |
| 12 | Строительство жилого дома по ул. Пролетарской, д.3 | 1614,89 | 1614,89 |  |  | 1614,89 |  |  | 2013 | МУП "Тепловые Сети" |  |
| 13 | Строительство жилого дома по ул. Нижегородской , д.43 | 3661,33 | 3661,33 |  |  | 3661,33 |  |  | 2013 | МУП "Тепловые Сети" |  |
| 14 | Строительство жилых домов в районе дер. Нежиловка (1,2,3) | 2823,46 | 2823,46 |  |  |  | 2823,46 |  | 2014 | МУП "Тепловые Сети" |  |
| 15 | Строительство жилых домов в районе дер. Нежиловка (А,Б,В) | 10410,89 | 10410,89 |  |  |  |  | 10410,89 | 2015 | МУП "Тепловые Сети" |  |
| 16 | Оптимизация потребления электрической энергии с помощью частотных преобразователей | 666,4 | 666,43 |  |  | 334,13 | 263,20 | 69,10 | 2013-2015 | МУП "Тепловые Сети" |  |
| 17 | Техническое перевооружение котельной | 1767,6 | 1767,6 |  |  |  | 1767,6 |  | 2014 | МУП ПЖРЭП № 3 |  |
| 18 | Строительство газовых котельных | 8959,4 | 8959,4 |  |  |  | 4037,5 | 4921,9 | 2014-2015 | МУП ПЖРЭП № 3 |  |
| 19 | Установка прибора учета на выходе тепловой энергии из котельной | 625,0 | 625,0 |  |  |  | 625,0 |  | 2014 | МУП ПЖРЭП № 3 |  |
| 20 | Монтаж теплотрассы к православной гимазии преподобного Ильи Муромца | 2950,0 | 2950,0 |  | 2950,0 |  |  |  | 2012 | МУП "Тепловые Сети" |  |
| 21 | Реконструкция водогрейного котла ТВГМ-30 в котельной микрорайона Вербовский**** | 11830,713 | 11830,713 |  |  |  | 11830,713 |  | 2014 | Управление ЖКХ администрации округа Муром |  |
| 22 | Реконструкция водогрейного котла ПТВМ-30 в котельной микрорайона Вербовский**** | 15 080,0 | 15 080,0 |  |  |  | 12 583,0 | 2 497,0 | 2014 | Управление ЖКХ администрации округа Муром |  |
| Итого теплоснабжение: |  | 77 799,653 | 8 279,96 | 10 581,51 | 7 108,82 | 33930,473 | 17 898,89 |  |  |  |
| Электроснабжение: | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение |  | 45 274,75 | 7 165,85 | 7 309,58 | 9 661,37 | 10 137,95 | 11 000,00 |  | МУП "Горэлектросеть" |  |
| 1.1. | Внедрение новой техники (Спец. и автотранспорт) | 22948,36 | 22 948,36 | 2874,31 | 3966,10 | 4970,00 | 5137,95 | 6000,00 |  | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | Электротехническая лаборатория для отыскания места повреждения кабеля | 2874,31 | 2 874,31 | 2874,31 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | Автогидроподъемник - 1ед Электротехническая лаборатория на базе шасси "Газель" - 1ед Экскаватор - 1ед | 3966,1 | 3 966,10 |  | 3966,10 |  |  |  | 2012 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | Автогидроподъемник - 1ед. УАЗ 3909 - 2ед Передвижная электролаборатория (для выявления места повреждения кабеля) - 1ед | 4970 | 4 970,00 |  |  | 4970,00 |  |  | 2013 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | Автогидроподъемник - 1ед. УАЗ 3909 - 1ед Патриот -легковой - 1ед | 5137,95 | 5 137,95 |  |  |  | 5137,95 |  | 2014 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | Тягач - 1ед Фургон - 1ед | 6000 | 6 000,00 |  |  |  |  | 6000,00 | 2015 | МУП "Горэлектросеть" |  |
| 1.2. | Механизация и автоматизация производства. Внедрение АСКУЭ. | 22326,39 | 22 326,39 | 4 291,54 | 3 343,48 | 4 691,37 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть" |  |
| 2 | Модернизация оборудования (замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым) | 40703,06 | 40 703,06 | 6 271,14 | 9 472,35 | 8 459,57 | 10 500,00 | 6 000,00 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | ТП-7 по ул.Воровского,88; ТП-10 по ул.Ленина,10; ТП-42 по ул.Ковровская,42; ТП- 52 по ул.Комсомолькская,55; ТП-62 по ул.Свердлова,37, ТП-75 по ул.Комсомольская,35; ТП- 76 по ул.Экземплярского,45; ТП-125 по КРШ,17; ТП-132 район школы№10; ТП-138 по ул.Ковровская,10 | 6271,14 | 6 271,14 | 6 271,14 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | ТП-17 по ул.Набарежная,1б, ТП-61 по ул.Куликова,14, ТП-65 по ул.Лаврентьева,1, ТП-85 по ул.Московская,120, ТП-104 по ул.Кооперативная,52, ТП-111 по ул.Кооперативная,9, ТП-114 по ул.Красногвардейская,55, ТП-115 по ул.Свердлова,38, ТП-122 по ул.Орловская,5, ТП-139по ул.Владимирская,8а, РП-10 по КРШ Комплект оборудования для электротехнической лаборатории | 9472,35 | 9 472,35 |  | 9 472,35 |  |  |  | 2012 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | ТП-69 по ул.Куйбышева,26, ТП-83 по ул.Дзержинского,51, ТП-84 по ул.Коопер.пр,2, ТП-95 по ул.Трудовая,17, ТП-121 по РЗШ,42, ТП-123 по ул.Энгельса,15, ТП-133 по ул.Кирова,30, ТП-211 Верб., ТП-227 Верб. | 8459,57 | 8 459,57 |  |  | 8 459,57 |  |  | 2013 |  |  |
|  | ТП57(Комсомольский пер.,9) ТП-205(Верб.), РП-8(ул.Кленовая,1), ТП-8(ул.Советская,35). | 10500 | 10 500,00 |  |  |  | 10 500,00 |  | 2014 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | ТП-3ед. | 6000 | 6 000,00 |  |  |  |  | 6 000,00 | 2015 | МУП "Горэлектросеть" |  |
| 3 | Реконструкция | 23688,23 | 23 688,23 | 6 613,29 | 4 338,80 | 736,14 | 0,00 | 12 000,00 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | КЛ 6кВ от фид.615 ПС "Ждановская" до РП-6 от фид.639 ПС "Ждановская" до РП-6 | 6613,29 | 6 613,29 | 6 613,29 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | КЛ 6кВ отТП-105 до ТП-4, от ТП-55 до ТП-4, от ТП-167 до ТП-10 (0,830км), от ТП-8 до ТП-201, от ТП-9 до ТП-201 (1,200км), от ТП-211 до ТП213, от ТП-6 до ТП-213 (0,900км) | 4338,8 | 4 338,80 |  | 4 338,80 |  |  |  | 2012 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | Фид.615 ПС "Ждановская" до РП-6 с докладкой до ТП ОАО "РЖД" (0,653км) | 736,14 | 736,14 |  |  | 736,14 |  |  | 2013 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | ЛЭП (6кВ - 0,4кВ) | 12000 | 12 000,00 |  |  |  |  | 12 000,00 | 2015 | МУП "Горэлектросеть" |  |
| 4-6 | Новое стоительство Всего, в том числе по годам: | 104207,83 | 104 207,83 | 12 602,77 | 16 435,77 | 25 313,97 | 28 355,32 | 21 500,00 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | Стоительство ТП | 43808,99 | 43 808,99 | 6 744,48 | 4 320,33 | 9 229,41 | 10 914,77 | 12 600,00 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | ТП-15 (новая) (2*400) вместо ТП-15 (1*400) ул.Л.Толстого,107, ТП-55 (новая) (2*400) вместо ТП-55 (1*400) ул.Тимирязева,2, ТП-188 (достройка с 2010года) по КРШ (2*400), ТП-90 вновь ул.Щербакова,5 | 6744,48 | 6 744,48 | 6 744,48 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | ТП-201 (2*160) вновь ул.Советская,19 ТП-105 новая (2*400) вместо ТП-105 (1*400) по ул.Красноармейская,15 | 4320,33 | 4 320,33 |  | 4 320,33 |  |  |  | 2012 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | ТП-48 новая(2*400) вместо ТП-48(1*400) ул.Полевая,26 ТП-41 новая(2*400) вместо ТП-41(1*400) ул.Владимирская,35а ТП-108 новая(1*400) вместо ТП-108 (1*400) ул.Приокская,245 ТП-1 новая(2*400) вместо ТП-1 ул.Советская, 49 | 9229,41 | 9 229,41 |  |  | 9 229,41 |  |  | 2013 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | ТП (4ед.) ТП 32(Новая)(2*400) вместо ТП32(1*400) ул.Московская, 1-3 ТП 54(Новая)(2*400) вместо ТП54(1*400) ул. Московская,68 2 ед. ТП вновь (2*400) | 10914,77 | 10 914,77 |  |  |  | 10 914,77 |  | 2014 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | ТП (4ед.) ТП(Новая) (2*400) вместо ТП (1*400) | 12600 | 12 600,00 |  |  |  |  | 12 600,00 | 2015 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | КЛЭП 6,0кВ | 21243,47 | 21 243,47 | 0,00 | 1 969,13 | 6 445,32 | 6 379,02 | 6 450,00 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | от РП-2 по ул.Заводская,7 до ТП-16 по ул.Красногвардейская,45 (0,864км) от ТП-205 до ТП-211(0,600км) м-н Вербовский | 1969,13 | 1 969,13 |  | 1 969,13 |  |  |  | 2012 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | ТП-131ул.Кирова-Орджоникидзе,6 до ТП-132 Школа №10 (0,486км) отТП-60 ул.Тургенева,62 до ТП-108н ул.Приокская,245 (1,512км) отТП-38 ул.Коммунистическая,38 до ТП-140 ул.Коммунистическая,43 (0,216км) от ТП-97 ул.Энергетиков,1а до ТП-188 КРШ (0,540км) Фид.616 от ПС "Муромская до ТП-124 ул.Орловская,21 (1,836км) | 6445,32 | 6 445,32 |  |  | 6 445,32 |  |  | 2013 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | Фид.625 ПС "Стрелочная" до ВЛ 6кВ ПС "Тяговая"РП-6 в районе Алекасандровского водозабора (2600м) ТП94-ТП155(900м), ТП41 - ТП48(500м) РП7-ТП-106(330м) | 6379,02 | 6 379,02 |  |  |  | 6 379,02 |  | 2014 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | КЛЭП 6кВ | 6450 | 6 450,00 |  |  |  |  | 6 450,00 | 2015 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | КЛ 0,4кВ | 8210,28 | 8 210,28 | 0,00 | 1 922,91 | 1 415,84 | 2 421,53 | 2 450,00 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | от ТП-14 по ул.Войкова,1б до зд.ул.Московская, 71 (0,324км) от ТП-14 по ул.Войкова,1б до зд.ул.Московская, 75 (0,648км) от ТП-138 по ул.Ковровская,10 до зд.ул.Владимирская, 9 (0,432км) от ТП-15 по ул.Л.Толстого,107 до зд.ул.Л.Толстого,97 (0,100км) от ТП-121 по РЗШ,42 до зд.ул.Энгельса,3 (0,150км) от ТП-137 по ул.Владимирская,28 до зд.ул.Владимирская,40 (0,400км) | 1922,91 | 1 922,91 |  | 1 922,91 |  |  |  | 2012 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | от ТП-122 до зд.детского сада (0,432км) от ТП-85 до зд.по ул.Московская,122 (0,205км) от ТП-157 до зд.по ул.Комсомольская,46 (0,076км) от ТП-157 до зд.по ул.Комсомольская,50 (0,216км) от ТП-58 до зд.школы №16 (0,162км) от ТП-79 до зд.ул.Л.Толстого,52 (0,162км) от ТП-79 до зд.ул.Лакина,41 (0,140км) | 1415,84 | 1 415,84 |  |  | 1 415,84 |  |  | 2013 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | ТП-53-Артема,1(130м), ТП8-Московская,40а(200), ТП19-Л.Толстого,70(100м), ТП19-Л.Толстого78(150м), ТП79- Л.Толстого,55(230м), ТП79-Л.Толстого,57(520м), ТП121 - РЗШ,44(250м), ТП121-РЗШ,46(350м), ТП123- РЗШ,48(150м) | 2421,53 | 2 421,53 |  |  |  | 2 421,53 |  | 2014 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | КЛЭП 0,4кВ | 2450 | 2 450,00 |  |  |  |  | 2 450,00 | 2015 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | ТП, ЛЭП Новое строительство с целью технологического присоединения. | 39945,09 | 39 945,09 | 5 858,29 | 8 223,40 | 8 223,40 | 8 640,00 | 9 000,00 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | Строительство ТП ТП-136 по Владимирскому шоссе ТП-196 по ул.Экземплярского,10 ТП-177 по ул.Лаврентьева,46а, Строительство ЛЭП по заявкам потребителей | 5858,29 | 5 858,29 | 5 858,29 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | Строительство ТП, замена оборудования, строительство ЛЭП по заявкам потребителей | 8223,4 | 8 223,40 |  | 8 223,40 |  |  |  | 2012 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | Строительство ТП, замена оборудования, строительство ЛЭП по заявкам потребителей |  | 8 223,40 |  |  | 8 223,40 |  |  | 2013 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | Строительство ТП, замена оборудования, строительство ЛЭП по заявкам потребителей |  | 8 640,00 |  |  |  | 8640 |  | 2014 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | Строительство ТП, замена оборудования, строительство ЛЭП по заявкам потребителей |  | 9 000,00 |  |  |  |  | 9 000,00 | 2015 | МУП "Горэлектросеть" |  |
| 7. | Модернизация систем уличного наружного освещения округа Муром, всего: в том числе: | 55 900,0 | 55 900,0 |  |  |  | 55 900,0 |  | 2014 | Управление ЖКХ администрации округа Муром |  |
|  | Средства федерального бюджета * |  | 22 200,0 |  |  |  | 22 200,0 |  |  |  |  |
|  | Средства областного бюджета ** |  | 13 038,2 |  |  |  | 13 038,2 |  |  |  |  |
|  | Средства бюджета округа Муром*** |  | 20 661,8 |  |  |  | 20 661,8 |  |  |  |  |
| Итого электроснабжение |  | 269 773,87 | 32 653,05 | 37 556,50 | 44 171,05 | 104893,27 | 50 500,00 |  |  |  |
| Утилизация ТБО |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Строительство сетей электроснабжения на городской свалке | 7084,3 | 7084,3 | 1983,8 | 2618,4 | 2482,1 |  |  | 2011-2013 | ООО "ЭКО-транс" |  |
| 2 | Разработка технических условий для подготовки проекта на подключение к сетям электроснабжения | 348,8 | 348,8 | 348,8 |  |  |  |  | 2011 | ООО "ЭКО-транс" |  |
| 3 | Приобретение и установка весовой системы на контрольно пропускном пункте приёма отходов | 941,2 | 941,2 |  |  |  | 470,6 | 470,6 | 2014-2015 | ООО "ЭКО-транс" |  |
| Итого утилизация ТБО |  | 8374,3 | 2332,6 | 2618,4 | 2482,1 | 470,6 | 470,6 |  |  |  |
| Всего: |  | 382 337,92 | 50 163,91 | 51 856,41 | 53 761,97 | 149160,64 | 77 394,99 |  |  |  |
| в том числе мероприятия по энергосбережению : |  |
| Водоснабжение: | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объединение повысительных насосных станций | 681,4 | 681,4 | 681,4 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал" |  |
| 2 | Приобретение и установка преобразователей частоты на ПНС и городских скважинах | 1317,9 | 1317,9 | 1317,9 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал" |  |
| 3 | Внедрение автоматической информационно-измерительной системы комерческого учета электроэнергии. (АСКУЭ) | 1093 | 1093,0 | 1093 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал" |  |
| 4 | Насосный агрегат ЭЦВ 10-120-60 | 54,23 | 54,2 | 54,23 |  |  |  |  | 2011 | МУП ПЖРЭП № 3 |  |
| 5 | Насосный агрегат ЭЦВ 10-120-61 | 82,34 | 82,3 | 82,34 |  |  |  |  | 2011 | МУП ПЖРЭП № 4 |  |
| 6 | Насосный агрегат СМ 150-125-315/4 | 53,25 | 53,3 | 53,25 |  |  |  |  | 2011 | МУП ПЖРЭП № 5 |  |
| 7 | Счетчик воды ВСХН Ду-150 РУ 16 | 13,88 | 13,9 | 13,88 |  |  |  |  | 2011 | МУП ПЖРЭП № 6 |  |
| 8 | Разработка проекта реконструкции Скв.№6 | 375 | 375,0 |  |  |  | 375,0 |  | 2014 | МУП ПЖРЭП № 3 |  |
| 9 | Разработка проекта реконструкции станции II подъема | 500 | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  | 2014 | МУП ПЖРЭП № 3 |  |
| 10 | Бурение скважины № 6 | 3075 | 3075,0 |  |  |  |  | 3075,0 | 2015 | МУП ПЖРЭП № 3 |  |
| Итого водоснабжение: | 7246 | 7246,0 | 3296,0 | 0,0 | 0,0 | 875,0 | 3075,0 |  |  |  |
| Водоотведение | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция воздуходувной насосной станции ГОС | 737,3 | 737,3 | 737,3 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал" |  |
| 2 | Внедрение Автоматической информационно-измерительной системы комерческого учета электроэнергии (АСКУЭ ) | 1137,5 | 1137,5 | 1137,5 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Водоканал" |  |
| Итого водоотведение | 1874,8 | 1874,8 | 1874,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |  |
| Теплоснабжение | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Реконструкция теплотрассы по ул.Кирова-32 | 3607,57 | 3607,57 | 3607,57 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Тепловые Сети" |  |
| 2 | Реконструкция теплотрассы по ул.Кооперативная -Лаврентьева-1а | 1208,9 | 1208,90 | 1208,9 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Тепловые Сети" |  |
| 3 | Реконструкция теплотрассы ул.Фрунзе2-Нижегородская29-Дзержинского36 | 1564,72 | 1564,72 | 1564,72 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Тепловые Сети" |  |
| 4 | Реконструкция теплотрассы первого контура к ТП Свердлова33 | 556,47 | 556,47 | 556,47 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Тепловые Сети" |  |
| 5 | Реконструкция теплотрассы от д/к №54 до дома №26/6 по ул.Ленинградской | 1342,3 | 1342,30 | 1342,3 |  |  |  |  | 2011 | МУП ПЖРЭП № 3 |  |
| 6 | Оптимизация потребления электрической энергии с помощью частотных преобразователей |  | 666,43 |  |  | 334,13 | 263,20 | 69,10 | 2013-2015 | МУП "Тепловые Сети" |  |
| 7 | Строительство газовых котельных | 8959,4 | 8959,4 |  |  |  | 4037,5 | 4921,9 | 2014-2015 | МУП ПЖРЭП № 3 |  |
| 8 | Установка прибора учета на выходе тепловой энергии из котельной | 625 | 625,0 |  |  |  | 625,0 |  | 2014 | МУП ПЖРЭП № 3 |  |
| Итого теплоснабжение: |  | 18530,79 | 8279,96 | 0,00 | 334,13 | 4925,70 | 4991,00 |  |  |  |
| Электроснабжение | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Техническое перевооружение |  | 45 274,75 | 7 165,85 | 7 309,58 | 9 661,37 | 10 137,95 | 11 000,00 |  | МУП "Горэлектросеть" |  |
| 1.1. | Внедрение новой техники (Спец. и автотранспорт) | 22948,36 | 22 948,36 | 2874,31 | 3966,10 | 4970,00 | 5137,95 | 6000,00 |  | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | Электротехническая лаборатория для отыскания места повреждения кабеля | 2874,31 | 2 874,31 | 2874,31 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | Автогидроподъемник - 1ед Электротехническая лаборатория на базе шасси "Газель" - 1ед Экскаватор - 1ед | 3966,1 | 3 966,10 |  | 3966,10 |  |  |  | 2012 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | Автогидроподъемник - 1ед. УАЗ 3909 - 2ед Передвижная электролаборатория (для выявления места повреждения кабеля) - 1ед | 4970 | 4 970,00 |  |  | 4970,00 |  |  | 2013 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | Автогидроподъемник - 1ед. УАЗ 3909 - 1ед Патриот -легковой - 1ед | 5137,95 | 5 137,95 |  |  |  | 5137,95 |  | 2014 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | Тягач - 1ед Фургон - 1ед | 6000 | 6 000,00 |  |  |  |  | 6000,00 | 2015 | МУП "Горэлектросеть" |  |
| 1.2. | Механизация и автоматизация производства. Внедрение АСКУЭ. | 22326,39 | 22 326,39 | 4 291,54 | 3 343,48 | 4 691,37 | 5 000,00 | 5 000,00 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть" |  |
| 2 | Модернизация оборудования (замена морально устаревшего и физически изношенного оборудования новым) | 40703,06 | 40 703,06 | 6 271,14 | 9 472,35 | 8 459,57 | 10 500,00 | 6 000,00 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | ТП-7 по ул.Воровского,88; ТП-10 по ул.Ленина,10; ТП-42 по ул.Ковровская,42; ТП- 52 по ул.Комсомолькская,55; ТП-62 по ул.Свердлова,37, ТП-75 по ул.Комсомольская,35; ТП- 76 по ул.Экземплярского,45; ТП-125 по КРШ,17; ТП-132 район школы№10; ТП-138 по ул.Ковровская,10 | 6271,14 | 6 271,14 | 6 271,14 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | ТП-17 по ул.Набарежная,1б, ТП-61 по ул.Куликова,14, ТП-65 по ул.Лаврентьева,1, ТП-85 по ул.Московская,120, ТП-104 по ул.Кооперативная,52, ТП-111 по ул.Кооперативная,9, ТП-114 по ул.Красногвардейская,55, ТП-115 по ул.Свердлова,38, ТП-122 по ул.Орловская,5, ТП-139по ул.Владимирская,8а, РП-10 по КРШ Комплект оборудования для электротехнической лаборатории | 9472,35 | 9 472,35 |  | 9 472,35 |  |  |  | 2012 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | ТП-69 по ул.Куйбышева,26, ТП-83 по ул.Дзержинского,51, ТП-84 по ул.Коопер.пр,2, ТП-95 по ул.Трудовая,17, ТП-121 по РЗШ,42, ТП-123 по ул.Энгельса,15, ТП-133 по ул.Кирова,30, ТП-211 Верб., ТП-227 Верб. | 8459,57 | 8 459,57 |  |  | 8 459,57 |  |  | 2013 |  |  |
|  | ТП57(Комсомольский пер.,9) ТП-205(Верб.), РП-8(ул.Кленовая,1), ТП-8(ул.Советская,35). | 10500 | 10 500,00 |  |  |  | 10 500,00 |  | 2014 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | ТП-3ед. | 6000 | 6 000,00 |  |  |  |  | 6 000,00 | 2015 | МУП "Горэлектросеть" |  |
| 3 | Реконструкция | 23688,23 | 23 688,23 | 6 613,29 | 4 338,80 | 736,14 | 0,00 | 12 000,00 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | КЛ 6кВ от фид.615 ПС "Ждановская" до РП-6 от фид.639 ПС "Ждановская" до РП-6 | 6613,29 | 6 613,29 | 6 613,29 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | КЛ 6кВ отТП-105 до ТП-4, от ТП-55 до ТП-4, от ТП-167 до ТП-10 (0,830км), от ТП-8 до ТП-201, от ТП-9 до ТП-201 (1,200км), от ТП-211 до ТП213, от ТП-6 до ТП-213 (0,900км) | 4338,8 | 4 338,80 |  | 4 338,80 |  |  |  | 2012 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | Фид.615 ПС "Ждановская" до РП-6 с докладкой до ТП ОАО "РЖД" (0,653км) | 736,14 | 736,14 |  |  | 736,14 |  |  | 2013 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | ЛЭП (6кВ - 0,4кВ) | 12000 | 12 000,00 |  |  |  |  | 12 000,00 | 2015 | МУП "Горэлектросеть" |  |
| 4-6 | Новое стоительство Всего, в том числе по годам: | 104207,83 | 104 207,83 | 12 602,77 | 16 435,77 | 25 313,97 | 28 355,32 | 21 500,00 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | Стоительство ТП | 43808,99 | 43 808,99 | 6 744,48 | 4 320,33 | 9 229,41 | 10 914,77 | 12 600,00 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | ТП-15 (новая) (2*400) вместо ТП-15 (1*400) ул.Л.Толстого,107, ТП-55 (новая) (2*400) вместо ТП-55 (1*400) ул.Тимирязева,2, ТП-188 (достройка с 2010года) по КРШ (2*400), ТП-90 вновь ул.Щербакова,5 | 6744,48 | 6 744,48 | 6 744,48 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | ТП-201 (2*160) вновь ул.Советская,19 ТП-105 новая (2*400) вместо ТП-105 (1*400) по ул.Красноармейская,15 | 4320,33 | 4 320,33 |  | 4 320,33 |  |  |  | 2012 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | ТП-48 новая(2*400) вместо ТП-48(1*400) ул.Полевая,26 ТП-41 новая(2*400) вместо ТП-41(1*400) ул.Владимирская,35а ТП-108 новая(1*400) вместо ТП-108 (1*400) ул.Приокская,245 ТП-1 новая(2*400) вместо ТП-1 ул.Советская, 49 | 9229,41 | 9 229,41 |  |  | 9 229,41 |  |  | 2013 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | ТП (4ед.) ТП 32(Новая)(2*400) вместо ТП32(1*400) ул.Московская, 1-3 ТП 54(Новая)(2*400) вместо ТП54(1*400) ул. Московская,68 2 ед. ТП вновь (2*400) | 10914,77 | 10 914,77 |  |  |  | 10 914,77 |  | 2014 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | ТП (4ед.) ТП(Новая) (2*400) вместо ТП (1*400) | 12600 | 12 600,00 |  |  |  |  | 12 600,00 | 2015 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | КЛЭП 6,0кВ | 21243,47 | 21 243,47 | 0,00 | 1 969,13 | 6 445,32 | 6 379,02 | 6 450,00 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  |  | 0 |  |  |  |  |  |  | 2011 |  |  |
|  | от РП-2 по ул.Заводская,7 до ТП-16 по ул.Красногвардейская,45 (0,864км) от ТП-205 до ТП-211(0,600км) м-н Вербовский | 1969,13 | 1 969,13 |  | 1 969,13 |  |  |  | 2012 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | ТП-131ул.Кирова-Орджоникидзе,6 до ТП-132 Школа №10 (0,486км) отТП-60 ул.Тургенева,62 до ТП-108н ул.Приокская,245 (1,512км) отТП-38 ул.Коммунистическая,38 до ТП-140 ул.Коммунистическая,43 (0,216км) от ТП-97 ул.Энергетиков,1а до ТП-188 КРШ (0,540км) Фид.616 от ПС "Муромская до ТП-124 ул.Орловская,21 (1,836км) | 6445,32 | 6 445,32 |  |  | 6 445,32 |  |  | 2013 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | Фид.625 ПС "Стрелочная" до ВЛ 6кВ ПС "Тяговая"РП-6 в районе Алекасандровского водозабора (2600м) ТП94-ТП155(900м), ТП41 - ТП48(500м) РП7-ТП-106(330м) | 6379,02 | 6 379,02 |  |  |  | 6 379,02 |  | 2014 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | КЛЭП 6кВ | 6450 | 6 450,00 |  |  |  |  | 6 450,00 | 2015 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | КЛ 0,4кВ | 8210,28 | 8 210,28 | 0,00 | 1 922,91 | 1 415,84 | 2 421,53 | 2 450,00 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | от ТП-14 по ул.Войкова,1б до зд.ул.Московская, 71 (0,324км) от ТП-14 по ул.Войкова,1б до зд.ул.Московская, 75 (0,648км) от ТП-138 по ул.Ковровская,10 до зд.ул.Владимирская, 9 (0,432км) от ТП-15 по ул.Л.Толстого,107 до зд.ул.Л.Толстого,97 (0,100км) от ТП-121 по РЗШ,42 до зд.ул.Энгельса,3 (0,150км) от ТП-137 по ул.Владимирская,28 до зд.ул.Владимирская,40 (0,400км) | 1922,91 | 1 922,91 |  | 1 922,91 |  |  |  | 2012 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | от ТП-122 до зд.детского сада (0,432км) от ТП-85 до зд.по ул.Московская,122 (0,205км) от ТП-157 до зд.по ул.Комсомольская,46 (0,076км) от ТП-157 до зд.по ул.Комсомольская,50 (0,216км) от ТП-58 до зд.школы №16 (0,162км) от ТП-79 до зд.ул.Л.Толстого,52 (0,162км) от ТП-79 до зд.ул.Лакина,41 (0,140км) | 1415,84 | 1 415,84 |  |  | 1 415,84 |  |  | 2013 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | ТП-53-Артема,1(130м), ТП8-Московская,40а(200), ТП19-Л.Толстого,70(100м), ТП19-Л.Толстого78(150м), ТП79- Л.Толстого,55(230м), ТП79-Л.Толстого,57(520м), ТП121 - РЗШ,44(250м), ТП121-РЗШ,46(350м), ТП123- РЗШ,48(150м) | 2421,53 | 2 421,53 |  |  |  | 2 421,53 |  | 2014 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | КЛЭП 0,4кВ | 2450 | 2 450,00 |  |  |  |  | 2 450,00 | 2015 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | ТП, ЛЭП Новое строительство с целью технологического присоединения. | 39945,09 | 39 945,09 | 5 858,29 | 8 223,40 | 8 223,40 | 8 640,00 | 9 000,00 | 2011-2015 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | Строительство ТП ТП-136 по Владимирскому шоссе ТП-196 по ул.Экземплярского,10 ТП-177 по ул.Лаврентьева,46а, Строительство ЛЭП по заявкам потребителей | 5858,29 | 5 858,29 | 5 858,29 |  |  |  |  | 2011 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | Строительство ТП, замена оборудования, строительство ЛЭП по заявкам потребителей | 8223,4 | 8 223,40 |  | 8 223,40 |  |  |  | 2012 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | Строительство ТП, замена оборудования, строительство ЛЭП по заявкам потребителей | 8223,4 | 8 223,40 |  |  | 8 223,40 |  |  | 2013 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | Строительство ТП, замена оборудования, строительство ЛЭП по заявкам потребителей | 8640 | 8 640,00 |  |  |  | 8640 |  | 2014 | МУП "Горэлектросеть" |  |
|  | Строительство ТП, замена оборудования, строительство ЛЭП по заявкам потребителей | 9000 | 9 000,00 |  |  |  |  | 9 000,00 | 2015 | МУП "Горэлектросеть" |  |
| 7 | Модернизация систем уличного наружного освещения округа Муром | 55 900,0 | 55 900,0 |  |  |  | 55 900,0 |  | 2014 | Управление ЖКХ администрации округа Муром |  |
| Итого электроснабжение |  | 269 773,87 | 32 653,05 | 37 556,50 | 44 171,05 | 104893,27 | 50 500,00 | 2011-2015г |  |  |
| Всего по Программе: в том числе: |  | 382 337,923 | 50 163,91 | 51 856,41 | 53 761,97 | 149160,643 | 77 394,99 |  |  |  |
| Средства федерального бюджета* |  | 22200,0 |  |  |  | 22 200,0 |  |  |  |  |
| Средства областного бюджета** |  | 13 038,2 |  |  |  | 13 038,2 |  |  |  |  |
| Средства бюджета округа Муром*** |  | 20 661,8 |  |  |  | 20 661,8 |  |  |  |  |
| Средства бюджета округа Муром**** |  | 29900,713 |  |  |  | 27403,713 | 2497,0 |  |  |  |
| Собственные средства предприятий |  | 296 537,21 | 50163,91 | 51856,41 | 53 761,97 | 65 856,93 | 74 897,99 |  |  |  |
|  | *Средства федерального бюджета указаны справочно и предусмотрены в муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в округе Муром на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации округа Муром от 15.10.2013 №4224; **Средства областного бюджета указаны справочно и предусмотрены в муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в округе Муром на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации округа Муром от 15.10.2013 №4224; ***Средства бюджета округа Муром указаны справочно и предусмотрены в муниципальной программе «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в округе Муром на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации округа Муром от 15.10.2013 №4224; **** Средства бюджета округа Муром указаны справочно и предусмотрены в муниципальной программе «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры в округе Муром на 2014-2016 годы», утвержденной постановлением администрации округа Муром от 15.10.2013 №3719; |  |
| Первый зам. Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ И. К. Федурин |  |