## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.11.2014                                                                                                        № 2618

О проведении конкурсов «Самый пожаробезопасный объект здравоохранения», «Самый пожаробезопасный объект образования», «Самый пожаробезопасный жилой дом», «Самый пожаробезопасный объект социального обслуживания населения» в 2014 году

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 21.12.1994 № 68 - ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», с целью координации работы по вопросам противопожарной пропаганды и осуществления контроля за её выполнением различными органами власти и организациями, обеспечения снижения риска возникновения пожаров, обеспечения приемлемого уровня защищённости личности, имущества, общества от пожаров,

п о с т а н о в л я ю:

1. На территории округа Муром провести в период с 25.11.2014 по 25.12.2014 конкурсы:

1.1.  «Самый пожаробезопасный объект здравоохранения»;

  - «Самый пожаробезопасный объект образования»;

  - «Самый пожаробезопасный жилой дом»;

1.4. «Самый пожаробезопасный объект социального обслуживания населения».

2. Утвердить Положение о проведении конкурсов «Самый пожаробезопасный объект  здравоохранения»,   «Самый пожаробезопасный  объект  образования», «Самый пожаробезопасный жилой дом», «Самый пожаробезопасный объект социального обслуживания населения»  согласно приложению № 1.

3.	 Утвердить состав комиссии по проведению вышеуказанных конкурсов согласно приложению № 2.

4. Подведение итогов конкурсов провести 26.12.2014 года.

5. Управлению ЖКХ администраци округа Муром (И.К. Федурин) обеспечить выплату денежных средств на награждение призеров конкурсов в сумме 36000 (тридцати шести тысяч) рублей за счет средств, предусмотренных на проведение конкурсов согласно утвержденной смете.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальника управления ЖКХ И.К. Федурина.

7. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному опубликованию.

| ### Глава округа |  | # Е.Е. Рычков |
| --- | --- | --- |

| Готовил: |  |
| --- | --- |
| Начальник Муниципального казенного учреждения «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» | В.И. Иванчук |
| Согласовано: |  |
| Первый зам. Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник управления ХКХ Начальник финансового управления администрации округа Муром | И.К. Федурин О.А. Балнова |
| Завизировано: |  |
| Начальник правового управления администрации округа Муром | Д.А. Карпов |

Файл сдан:

заведующий информационно-компьютерным отделом                                 И.Л. Чижов

Соответствие текста файла и  оригинала документа подтверждаю   ___________________________

(подпись исполнителя)

Имя файла документа:

| Разослать: | Администрация округа, 1 экз. Управление ЖКХ администрации округа, 1экз. Финансовое управление администрации округа, 1 экз. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром», 1 экз. Газета «Муромский край», 1 экз. |
| --- | --- |

Приложение  № 1

к постановлению администрации округа Муром

от  25.11.2014  № 2618

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении на территории  округа Муром  конкурсов «Самый пожаробезопасный объект здравоохранения», «Самый пожаробезопасный объект образования», «Самый пожаробезопасный жилой дом», «Самый пожаробезопасный объект социального

обслуживания населения» в 2014 году

1.     Общие положения

1.1. Настоящее Положение о проведении на территории  округа Муром  конкурсов «Самый пожаробезопасный объект здравоохранения», «Самый пожаробезопасный объект образования», «Самый пожаробезопасный жилой дом», «Самый пожаробезопасный объект социального обслуживания населения» в 2014 году (далее – положение) разработано в соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утверждёнными постановлением Правительства   Российской  Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 с целью обеспечения снижения риска возникновения пожаров, обеспечения приемлемого уровня защищённости личности, имущества, общества от пожаров, координации работы по вопросам противопожарной пропаганды и осуществления контроля за её выполнением различными органами власти и организациями.

2.	Порядок подачи заявок:

2.1.	Конкурс «Самый пожаробезопасный объект здравоохранения» (далее - конкурс) проводится по номинации:

- самая пожаробезопасная поликлиника;

- самая пожаробезопасная больница, с ночным пребыванием людей.

2.2.	Конкурс «Самый пожаробезопасный объект образования» проводится по номинациям:

- самое пожаробезопасное дошкольное учреждение;

- самая пожаробезопасная школа;

- самое пожаробезопасное высшее учебное заведение;

- самое пожаробезопасное средне – техническое (средне - специальное) учебное заведение

2.3. Конкурс «Самый пожаробезопасный жилой дом» проводится по номинациям:

-   самый пожаробезопасный многоквартирный дом»;

-   самый пожаробезопасный частный дом.

2.4. Конкурс «Самый пожаробезопасный объект социального обслуживания населения» проводится по номинациям:

- самый пожаробезопасный объект социального обслуживания населения.

2.5. Заявки на участие в конкурсах подаются руководителями организаций, подведомственных объектов участвующих в конкурсе согласно приложению № 1 к настоящему положению.

3. Порядок проведения конкурса:

3.2. Комиссия  оценивает  состояние  пожарной  безопасности  в соответствии с критериями согласно приложению № 2 к настоящему положению.

3.3.	По итогам оценки состояния проверяемых  комиссией объектов составляется акт-оценки по форме согласно приложению № 3 к настоящему положению.

4.	Подведение итогов конкурса:

4.1. Победителям присуждается звание «Самый пожаробезопасный объект здравоохранения», «Самый пожаробезопасный объект образования», «Самый пожаробезопасный жилой дом», «Самый пожаробезопасный объект социального обслуживания населения» с вручением дипломов и поощрительных призов (огнетушителей).

5. Награждение победителей:

5.1.	Конкурс «Самый пожаробезопасный объект здравоохранения»:

5.1.1.	Победители по номинации  «Самая пожаробезопасная поликлиника» награждаются:

Дипломами I, II и III степени;

За 1 место – 3 огнетушителями;

За 2 место - 2 огнетушителями;

За 3 место - 1 огнетушителем.

5.1.2.	Победители по номинации «Самая пожаробезопасная больница, с ночным пребыванием людей» награждаются:

Дипломами I, II и III степени;

За 1 место – 3 огнетушителями;

За 2 место - 2 огнетушителями;

За 3 место - 1 огнетушителем.

5.2.	Конкурс «Самый пожаробезопасный жилой дом»:

5.2.1.	Победители по номинации «Самый пожаробезопасный многоквартирный дом» награждаются:

Дипломами I, II и III степени;

За 1 место – 3 огнетушителями;

За 2 место - 2 огнетушителями;

За 3 место - 1 огнетушителем.

5.2.2.	Победители по номинации  «Самый пожаробезопасный частный дом» награждаются:

Дипломами I, II и III степени;

За 1 место – 3 огнетушителями;

За 2 место - 2 огнетушителями;

За 3 место - 1 огнетушителем.

5.3.	Конкурс «Самый пожаробезопасный объект образования»:

5.3.1.	Победители по номинации «Самое пожаробезопасное  дошкольное учреждение» награждаются:

Дипломами I, II и III степени;

За 1 место – 3 огнетушителями;

За 2 место - 2 огнетушителями;

За 3 место - 1 огнетушителем.

5.3.2.	Победители по номинации  «Самая пожаробезопасная школа»
награждаются:

Дипломами I, II и III степени;

За 1 место – 3 огнетушителями;

За 2 место - 2 огнетушителями;

За 3 место - 1 огнетушителем.

5.3.3.	Победители по номинации «Самое пожаробезопасное высшее учебное заведение» награждаются:

Дипломами I, II и III степени;

За 1 место – 3 огнетушителями;

За 2 место - 2 огнетушителями;

За 3 место - 1 огнетушителем.

5.3.4.	Победители по номинации «Самое пожаробезопасное средне-техническое (средне- специальное) учебное заведение» награждаются:

Дипломами I, II и III степени;

За 1 место – 3 огнетушителями;

За 2 место - 2 огнетушителями;

За 3 место - 1 огнетушителем.

5.4.	Конкурс «Самый пожаробезопасный объект социального обслуживания населения»:

5.4.1.	Победители по номинации «Самый пожаробезопасный объект социального обслуживания населения» награждаются:

Дипломами I, II и III степ ени;

За 1 место – 3 огнетушителями;

За 2 место - 2 огнетушителями;

За 3 место - 1 огнетушителем.

| Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник управления ЖКХ |  | И.К. Федурин |
| --- | --- | --- |

Приложение  № 1

к Положению

ЗАЯВКА

на участие в конкурсе «Самый пожаробезопасный .........» по номинации

____________________________________________________________________

1. Фамилия, имя, отчество (наименование организации, Ф.И.О. руководителя)______________________________________________________________

____________________________________________________________________

2. Адрес места жительства (для предприятий юридический адрес) ________________________________________________________________________________________________________________________________________

3. Место работы (учебы) для (домовладельцев) _____________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

4. Занимаемая должность (для руководителя предприятия, организации) ________________________________________________________________________________________________________________________________________

5. Адрес представляемого на конкурс (предприятия, учреждения, жилого дома) _______________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

___ ___________ 20___ год		___________ 	____________________

( подпись)                                 (фамилия, инициалы)

Приложение № 2

к Положению

Оценка комиссии  состояние  пожарной  безопасности

Критерии

оценки пожарной безопасности  многоквартирных жилых домов

| № п/п | Наименование показателя | Оценочный балл | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1. | Процент граждан старше 14 лет прошедших обучение мерам пожарной безопасности от общего количества проживающих в доме. | 10%-10 30% - 20 50% - 30 70% - 40 90% - 50 100% -100 | Определяется наличием подтверждающих документов (справка о прохождении обучения от организации имеющей лицензию на данный вид деятельности) |
| - 2. | Наличие противопожарной наглядной агитации на специально оборудованном стенде («уголке пожарной безопасности») в месте доступном для проживающих. | + 30 баллов |  |
| - 3. | Количество пожаров, загораний, произошедших в доме за последние 5 лет. | За 1 пожар 10 баллов отнимается от набранной суммы | Пожары, загорания вошедшие в стат. учёт (книга учёта в отделе НД) |
| - 4. | Отсутствие на прилегающей к зданию территории, двора дома сгораемого мусора, самовольно возведённых сгораемых построек, соответствие требованиям пожарной безопасности противопожарных разрывов. | + 10 баллов |  |
| - 5. | Отсутствие самовольно возведённых в габаритах лестничных клеток, лифтовых холлов и т.д. кладовых, подсобных помещений. | + 10 баллов |  |
| - 6. | Соответствие требованиям правил пожарной безопасности и СНиП подъездных путей для пожарной техники к зданию. | + 10 баллов |  |
| - 7. | Наличие исправных противопожарных водоисточников наружного противо-пожарного водоснабжения в радиусе 200 м от здания, соответствующих требованиям правил пожарной безопасности и СНиП. | + 10 баллов | Исправность водоисточников (гидрантов) определяется комиссионно с пробным пуском воды |
| - 8. | Наличие указателей соответствующих требованиям НПБ 160-97 в местах размещения противопожарных водоисточников. | + 10 баллов |  |
| - 9. | Соответствие требованиям правил пожарной безопасности и СНиП подъездных путей для пожарной техники к противопожарным водоисточникам. | + 10 баллов |  |
| - 10. | Наличие обработки сгораемых конструкций чердачного помещения огнезащитным составом (для зданий с объёмной кровлей), отсутствие обрушений огнезащитного слоя штукатурки на сгораемых конструкциях перегородок, перекрытий. | + 10 баллов | Определяется наличием акта приёмки работ по обработке |
| - 11. | Отсутствие сгораемых материалов в чердачном помещении. | +10 баллов |  |
| - 12. | Отсутствие захламлённости подвальных помещений жилого дома сгораемыми материалами. | + 10 баллов |  |
| - 13. | Наличие замков на дверях подвалов и люках лазов в чердачные помещения, выходов на кровлю здания, наличие информационных надписей о месте хранения ключа. | + 10 баллов |  |
| - 14. | Наличие лестниц предусмотренных проектным решением на лазах в чердачное помещение (выходе на кровлю). | + 10 баллов |  |
| - 15. | Содержание в исправном состоянии оконных проёмов подвальных помещений, остекления слуховых окон чердачных помещений. | +10 баллов |  |
| - 16. | Наличие плафонов соответствующих конструкции светильников на электролампах в подвальных помещениях, коридорах, лестничных клетках. | +10 баллов |  |
| - 17. | Наличие калиброванных предохранителей или исправных автоматов защиты, соответствующих току нагрузки, устройств защитного отключения (УЗО) в электросетях жилого дома. | +10 баллов |  |
| - 18. | Соответствие требованиям пожарной безопасности электрических сетей, электрических щитов, электроустановочной арматуры в здании, отсутствие временных участков электрической проводки, скруток жил электропроводов, оголённых участков проводки. | +10 баллов |  |
| - 19. | Исправность и соответствие требованиям нормативной документации дымогазо-отводящих и вентиляционных каналов, подтверждённые актом проверки. | + 10 баллов |  |
| - 20. | Соответствие требованиям пожарной безопасности системы подпора воздуха и дымоудаления для зданий повышенной этажности. | + 10 баллов |  |
| - 21. | Соответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации, эвакуационных выходов в здании. | + 20 баллов |  |
| - 22. | Исправность и соответствие требованиям пожарной безопасности эвакуационных лестниц, люков переходов на балконах и лоджиях для зданий высотой более 5 этажей. | + 20 баллов |  |
| - 23. | Наличие и исправность автономных дымовых пожарных извещателей в квартирах жилого дома. | + 20 баллов |  |
| - 24. | Наличие и исправность, укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода (предусмотренных проектным решением). | + 10 баллов |  |
| - 25. | Наличие и укомплектованность рукавами с распылителями, в соответствии с требованиями СНиП пожарных кранов внутриквартирного первичного пожаротушения на линии хозяйственно-питьевого водопровода. | + 20 баллов |  |
| - 26. | Наличие на трубопроводах, подводящих газ для сжигания к бытовым газовым приборам термочувствительных запорных клапанов, автоматически перекрывающих газовую магистраль при достижении температуры среды в помещении 100° С. | + 20 баллов |  |
| - 27. | Отсутствие в помещениях квартир, местах общего пользования баллонов с горючим газом, ЛВЖ, ПК. | + 20 баллов |  |
| - 28. | Наличие знаков пожарной безопасности, соответствующих требованиям НПБ 160-97, на путях эвакуации, в местах размещения пожарных кранов, в местах размещения первичных средств пожаротушения. | + 10 баллов |  |
| - 29. | Наличие первичных средств пожаротушения в помещениях. | + 50 баллов |  |

Критерии

оценки пожарной безопасности частных жилых домов

| № п/п | Наименование показателя | Оценочный балл | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1. | Процент граждан старше 14 лет прошедших обучение мерам пожарной безопасности от общего количества проживающих в доме. | 10% - 10 30% - 20 50% - 30 70% - 40 90% - 50 100% - 100 | Определяется наличием подтверждающих документов (справка о прохождении обучения от организации имеющей лицензию на данный вид деятельности). |
| - 2. | Количество пожаров, загораний, произошедших в доме за последние 5 лет. | За 1 пожар 10 баллов отнимается от набранной суммы | Пожары, загорания вошедшие в стат-учёт (книга учёта в отделе НД). |
| - 3. | Отсутствие на прилегающей к зданию территории, двора дома сгораемого мусора, самовольно возведённых сгораемых построек, соответствие требованиям пожарной безопасности противопожарных разрывов. | + 10 баллов |  |
| - 4. | Соответствие требованиям правил пожарной безопасности и СНиП подъездных путей для пожарной техники к зданию. | +10 баллов |  |
| - 5. | Отсутствие сгораемых материалов в чердачном помещений. | + 10 баллов |  |
| - 6. | Отсутствие захламлённости подвальных помещений жилого дома сгораемыми материалами. | + 10 баллов |  |
| - 7. | Наличие лестниц предусмотренных проектным решением на лазах в чердачное помещение (выходе на кровлю). | + 10 баллов |  |
| - 8. | Содержание в исправном состоянии оконных приямков подвальных помещений, остекления слуховых окон чердачных помещений. | + 10 баллов |  |
| - 9. | Наличие плафонов соответствующих конструкции светильников на электролампах в подвальных помещениях, коридорах, лестничных клетках. | + 10 баллов |  |
| - 10. | Наличие калиброванных предохранителей или исправных автоматов защиты, соответствующих току нагрузки, устройств защитного отключения (УЗО) в электросетях жилого дома. | + 10 баллов |  |
| - 11. | Соответствие требованиям пожарной безопасности электрических сетей, электрических щитов, электроустановочной арматуры в здании, отсутствие временных участков электропроводки, скруток жил электропроводов, оголённых участков проводки. | + 10 баллов |  |
| - 12. | Исправность и соответствие требованиям нормативной документации дымогазо-отводящих и вентиляционных каналов, подтверждённые актом проверки. | + 10 баллов |  |
| - 13. | Наличие и укомплектованность рукавами с распылителями, в соответствии с требованиями СНиП пожарных кранов внутриквартирного первичного пожаротушения на линии хозяйственно-питьевого водопровода. | + 20 баллов |  |
| - 14. | Наличие первичных средств пожаротушения в помещениях. | + 50 баллов |  |

Критерии

оценки пожарной безопасности объектов здравоохранения, образования и

социального обслуживания населения

| № п/п |  | Наименование показателя | Оценочный балл | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| - 1. |  | Наличие противопожарной наглядной пропаганды на специально оборудованном стенде («уголке пожарной безопасности») в доступном месте. | + 30 баллов |  |
| - 2. |  | Количество пожаров, загораний, произошедших в здании за последние 5 лет. | За 1 пожар 10 баллов снимается от набранной суммы | Пожары, загорания вошедшие в стат. учёт (книга учёта в отделе НД) |
| - 3. |  | Отсутствие на прилегающей к зданию территории, двора дома сгораемого мусора, самовольно возведённых сгораемых построек, соответствие требованиям пожарной безопасности противопожарных разрывов. | + 10 баллов |  |
| - 4. |  | Отсутствие самовольно возведённых в габаритах лестничных клеток, лифтовых холлов и т.д. кладовых, подсобных помещений. | + 10 баллов |  |
| - 5. |  | Соответствие требованиям правил пожарной безопасности и СНиП подъездных путей для пожарной техники к зданию. | + 10 баллов |  |
| - 6. |  | Наличие исправных противопожарных водоисточников наружного противопожарного водоснабжения в радиусе 200 м от здания, соответствующих требованиям правил пожарной безопасности и СНиП. | + 10 баллов | Исправность водоисточников (гидрантов) определяется комиссионно с пробным пуском воды |
| - 7. |  | Наличие указателей соответствующих требованиям НПБ 160-97 в местах размещения противопожарных водоисточников. | + 10 баллов |  |
| - 8. | Соответствие требованиям правил безопасности и СНиП подъездных путей для пожарной техники к противопожарным водоисточникам. |  | + 10 баллов |  |
| - 9. | Наличие обработки сгораемых конструкций чердачного помещения огнезащитным составом (для зданий с объёмной кровлей), отсутствие обрушений огнезащитного слоя штукатурки на сгораемых конструкциях перегородок, перекрытий. |  | + 10 баллов | Определяется наличием акта приёмки работ по обработке. |
| - 10. | Отсутствие сгораемых материалов в чердачном помещении. |  | + 10 баллов |  |
| - 11. | Отсутствие захламлённости подвальных помещений сгораемыми материалами. |  | + 10 баллов |  |
| - 12. | Наличие замков на дверях подвалов и люках лазов в чердачные помещения, выходов на кровлю здания, наличие информационных надписей о месте хранения ключа. |  | + 10 баллов |  |
| - 13. | Наличие лестниц предусмотренных проектным решением на лазах в чердачное помещение (выходе на кровлю). |  | + 10 баллов |  |
| - 14. | Содержание в исправном состоянии оконных проемов подвальных помещений, остекления слуховых окон чердачных помещений. |  | + 10 баллов |  |
| - 15. | Наличие плафонов соответствующих конструкции светильников на электролампах в подвальных помещениях, коридорах, лестничных клетках. |  | + 10 баллов |  |
| - 16. | Наличие калиброванных предохранителей или исправных автоматов защиты, соответствующих току нагрузки, устройств защитного отключения (УЗО) в электросетях. |  | + 10 баллов |  |
| - 17. | Соответствие требованиям пожарной безопасности электрических сетей, электрических щитов, электроустановочной арматуры в здании, отсутствие временных участков электропроводки, скруток жил электропроводов, оголённых участков проводки. |  | + 10 баллов |  |
| - 18. | Исправность и соответствие требованиям нормативной документации дымогазо-отводящих и вентиляционных каналов, подтверждённые актом проверки. |  | + 10 баллов |  |
| - 19. | Соответствие требованиям пожарной безопасности системы подпора воздуха и дымоудаления для зданий повышенной этажности. |  | + 10 баллов |  |
| - 20. | Соответствие требованиям пожарной безопасности путей эвакуации, эвакуационных выходов в здании. |  | + 20 баллов |  |
| - 21. | Исправность и соответствие требованиям пожарной безопасности эвакуационных лестниц, люков переходов на балконах и лоджиях для зданий высотой более 5 этажей. |  | + 20 баллов |  |
| - 22. | Наличие и исправность, укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопожарного водопровода (предусмотренных проектным решением). |  | + 10 баллов |  |
| - 23. | Наличие знаков пожарной безопасности, соответствующих требованиям НПБ 160-97, на путях эвакуации, в местах размещения пожарных кранов, в местах размещения первичных средств пожаротушения. |  | + 10 баллов |  |
| - 24. | Наличие первичных средств пожаротушения в помещениях |  | + 50 баллов |  |
| - 25. | Соответствие требованиям пожарной безопасности классификации зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков по функциональной пожарной опасности (Тех. регламент ПБ - статья 32). |  | + 30 баллов |  |
| - 26. | Количество способов защиты людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара на объекте (Тех. регламент ПБ -статья 52). |  | +10 баллов за каждый из 11 способов |  |
| - 27. | Соответствие путей эвакуации людей при пожаре статье 53 Тех. регламента. |  | +10 баллов |  |

| Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник управления ЖКХ |  | И.К. Федурин |
| --- | --- | --- |

Приложение № 3

к Положению

АКТ - ОЦЕНКИ

осмотра (предприятия, организация, дом ....) представляемого на участие в смотре «Самый пожаробезопасный объект (предприятия, организация, дом ....)

Комиссия в составе: ____________________________________________

___________________________________________________________________

в рамках проведения конкурса «Самый пожаробезопасный объект (предприятия, организация, дом ....)

произвела «___» ____________ 20 __ года осмотр (предприятия, организация, дом ....) и прилегающей территории по адресу: ___________________________

____________________________________________________________________

домовладелец (наименование предприятия, организации, учреждения): _______

____________________________________________________________________

| № п/п | Наименование критерия | Оценка баллы | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Итоговая оценка |  |  |  |

Члены комиссии: _______________________  _____________________________

(подпись)	(Ф.И.О, должность)

_______________________  _____________________________

(подпись)	(Ф.И.О. должность)

С актом-оценки ознакомлен: ____________  _____________________________

(подпись)           (Ф.И.О. должность, руководитель предприятия)

Замечания к акту: ____________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________

Приложение  № 2

к постановлению администрации округа Муром

от 25.11.2014  № 2618

СОСТАВ

комиссии по подведению итогов конкурсов «Самый пожаробезопасный объект здравоохранения», «Самый пожаробезопасный объект образования», «Самый пожаробезопасный жилой дом», «Самый пожаробезопасный объект социального обслуживания населения» в 2014 году

| № п/п | Фамилия, имя, отчество | Должность |
| --- | --- | --- |
| Председатель |  |  |
|  | Федурин Игорь Константинович | Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник управления ЖКХ |
| Члены комиссии |  |  |
|  | Иванчук Владимир Иванович | Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» |
|  | Раевская Ирина Игоревна | Начальник управления образования администрации округа Муром |
|  | Семенова Марина Владимировна | Начальник управления по социальным вопросам администрации округа Муром |
|  | Карпов Дмитрий Александрович | Начальник правового управления администрации округа Муром |
|  | Моисеева Татьяна Николаевна | Директор ГБУЗ ВО «МГБ № 3» (по согласованию) |
|  | Дударева Светлана Васильевна | Председатель комитета территориального самоуправления администрации округа Муром |
|  | Комаров Максим Викторович | Зам. начальника ОНД по округу Муром и Муромскому району (по согласованию) |
|  | Фокин Сергей Николаевич | Зам. начальника Управления ЖКХ по управлению и содержанию жилищного фонда |
|  | Уткин Юрий Васильевич | Зам. начальника Управления ЖКХ по благоустройству и дорожному хозяйству |
|  | Терентьев Антон Викторович | Начальник отдела планирования МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» |

| Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник управления ЖКХ |  | И.К. Федурин |
| --- | --- | --- |