## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2015                                                                                                                                                          № 1434

О внесении дополнений в постановление администрации округа Муром от 17.09.2013 № 3371 «О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории округа Муром»

В соответствии с Федеральными законами от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 6 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

п о с т а н о в л я ю:

1. Внести дополнения в постановление администрации округа Муром от 17.09.2013 № 3371 «О порядке обеспечения первичных мер пожарной безопасности на территории округа Муром», дополнив его:

- пунктом 1.4 в следующей редакции: «1.4 Перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений находящихся в собственности (пользовании) граждан согласно приложению № 4»;

- приложением № 4 согласно приложению к настоящему постановлению.

2.   Рекомендовать населению принять к руководству перечень первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для помещений и строений находящихся в собственности (пользовании) граждан, указанный в приложении к настоящему постановлению.

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы округа Муром по ЖКХ, начальника управления ЖКХ И.К. Федурина.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

| Глава округа |  | Е.Е. Рычков |
| --- | --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации округа Муром

от  13.07.2015   № 1434

Приложение  № 4

к постановлению администрации округа Муром

от  17.09.2013 №  3371

Перечень

первичных средств тушения пожаров и противопожарного инвентаря для      помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) граждан

| № п/п | Наименование помещения, строения | Наименование первичных средств пожаротушения, их количество | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Квартиры, комнаты общежития | - огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 5 литров в количестве 1ед. на 100 м кВ. общей площади помещений квартиры (комнаты); - асбестовое покрывало размером 1х1 м 1ед. на квартиру (комнату); -отдельный кран диаметром не менее 15 мм на сетях хозяйственно- питьевого водопровода для присоединения шланга, оборудованного распылителем, для использования его в качестве первичного устройства внутриквартирного пожаротушения для ликвидации очага возгорания. Длина шланга должна обеспечивать возможность подачи воды в любую точку квартиры(СП 54.13330.2011). | Приобретает и несет ответственность за содержание собственник |
| 2. | Индивидуальные жилые и дачные дома | - для внутренних жилых помещений как для квартир; - емкости с водой объемом не менее 200 л, 2 ведра, расположенные на прилегающей территории; - немеханизированный пожарный инструмент (1 лом, 1 багор, 1 крюк с деревянной рукояткой, 4ведра, комплект для резки электропроводов: ножницы, диэлектрические боты и коврик, 2лопаты совковые, 2 лопаты штыковые, 1вилы, 1ручной насос, ящик с песком) | - приобретает и несет ответственность за содержание собственник; - на стенах ИЖД (калитках или воротах домовладений) вывешиваются таблички с изображением инвентаря, с которым жильцы этих домов обязаны явиться для тушения пожара. |

| 3. | Гаражи | - огнетушители емкостью не менее 5 литров (воздушно - пенные, порошковые, углекислотные) – 1 ед. на 1 машино – место; - асбестовое покрывало размером 1х1 м 1ед. на 1 помещение; - ящик с песком емкостью не менее 0,5 м куб. с совковой лопатой- 1 ед. на 1 помещение; - трос, буксирная тяга – 1 ед. на 1 автомобиль. | приобретает и несет ответственность за содержание собственник |
| --- | --- | --- | --- |
| 4. | Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (бани, сараи, помещения для скота, птицы и др.) | - огнетушители емкостью не менее 5 литров (воздушно – пенные, порошковые, углекислотные) – 1 ед. на 50 м кВ. защищаемой площади. | приобретает и несет ответственность за содержание собственник |

| Готовил: |  |
| --- | --- |
| Начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром» | В.И. Иванчук |
| Согласовано: Первый заместитель Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ Завизировано: | И.К. Федурин |
| Начальник правового Управления администрации округа Муром | Д.А. Карпов |

Файл сдан:

Ведущий специалист отдела делопроизводства

МКУ округа Муром «Организационное управление»                                     Е.В. Комиссарова

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю                   _______________________

(подпись исполнителя)

Название файла документа:

| Разослать: | 1. Администрация округа, 1 экз.; |
| --- | --- |
|  | 2. МКУ «Управление по делам ГО и ЧС округа Муром», 1 экз; 3. Редакция газеты «Муромский край», 1экз. |