## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**26.06.2020 № 339**

*Об установлении нормативов состава сточных вод муниципального унитарного предприятия округа Муром «Водопровод и канализация»*

В соответствии с постановлением Правительства РФ от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом округа Муром,

***постановляю:***

1. Установить с 01.07.2020 нормативы состава сточных вод муниципального унитарного предприятия округа Муром «Водопровод и канализация» согласно приложению.
2. Считать утратившим силу постановление администрации округа Муром от 16.08.2017 № 664 «Об утверждении Правил приема сточных вод в канализационную сеть и на очистные сооружения округа Муром с значениями допустимых концентраций загрязняющих веществ, иных веществ, для абонентов организации осуществляющей водоотведение».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальника Управления ЖКХ И.К. Федурина.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Глава округа Е.Е. Рычков

Приложение

к постановлению Администрации округа Муром

от 26.06.2020 № 339

**Нормативы состава сточных вод муниципального унитарного предприятия округа Муром «Водопровод и канализация»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ингредиент | Нс, мг/дм³ |
| 1 | Взвешенные вещества | 300 |
| 2 | БПК 5 | 300 |
| 3 | Сухой остаток | 602,18 |
| 4 | Ион аммония | 25 |
| 5 | АПАВ | 0,21 |
| 6 | НПАВ | 0 |
| 7 | Железо | 0,54 |
| 8 | Медь | 0,008 |
| 9 | Цинк | 0,038 |
| 10 | Никель | 0 |
| 11 | Кадмий | 0 |
| 12 | Цианид-анион | 0 |
| 13 | Хром 3+ | 0 |
| 14 | Хром 6+ | 0 |
| 15 | Сульфат-анион | 129,47 |
| 16 | Хлорид-анион | 160,26 |
| 17 | Фосфор фосфатов | 12 |
| 18 | Нефтепродукты | 0,61 |
| 19 | Жиры | 0 |

|  |  |
| --- | --- |
| Первый заместитель Главы  администрации округа Муром по ЖКХ,  начальник Управления ЖКХ | И.К. Федурин |
|  |  |
| Директор МУП о.Муром «Водоканал» | И.В. Шмелев |

|  |  |
| --- | --- |
| **Готовил:**  Директор МУП округа Муром «Водоканал» | И.В.Шмелев |
|  |  |
| **Документы:** |  |
|  |  |
|  |  |
| **Согласовано:** |  |
| Первый заместитель Главы  администрации округа Муром по ЖКХ,  начальник Управления ЖКХ | И.К.Федурин |
|  |  |
| Зам. Начальника управления ЖКХ | А.П. Мосин |
|  |  |
| Зам. Главы администрации округа Муром по экономической политике, начальник Управления экономического развития | Е.А.Воронов |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
| **Завизировано:** |  |
| Начальник правового управления  администрации округа Муром | Д.А.Карпов |
|  |  |

Файл сдан:

Ведущий специалист отдела делопроизводства

МКУ округа Муром «Организационное управление» О.В.Едачева

Соответствие текста файла и оригинала документа подтверждаю \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(подпись исполнителя)

Название файла документа:

(подпись исполнителя)

|  |  |
| --- | --- |
| **Разослать:** | по 1 экз. - в дело, , 1 экз. – управление ЖКХ, 1 экз. – МУП о.Муром «Водоканал», |