## АДМИНИСТРАЦИЯ ОКРУГА МУРОМ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01.09.2021                                                                                                                                                        № 453

О внесении изменений в приложение к

постановлению администрации округа Муром от 29.10.2019 № 806 «Об утверждении технического задания на разработку

инвестиционной программы МУП округа Муром «Водопровод и канализация»

В соответствии    с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 №416 «О водоснабжении и водоотведении», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 №641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Уставом округа Муром,

постановляю:

1.Внести изменения в приложение к постановлению администрации округа Муром от 29.10.2019 №806 «Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы МУП округа Муром «Водопровод и канализация», изложив:

1.1. Раздел 6 «Основные мероприятия инвестиционной программы» в следующей редакции:

«6. Основные мероприятия инвестиционной программы

Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов водоснабжения и водоотведения, подлежащих включению в инвестиционную программу:

| № п/п | Перечень объектов и место расположения | Основные технические характеристики | Год ввода объекта в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Диаметр (мм) / Нагрузка (м3/час) | протяженность (м.п.) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения |
| Группа 3: Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов: |
| 3.1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения |
| 3.1.1 | Реконструкция водопровода по ул. Бочкарева От колодца д.47 до колодца в районе д.28а | 50 / 9,50 | 139 | 2020 |
| 3.1.2 | Реконструкция водопровода по ул. Энгельса От колодца МКД д.25 по ул. Энгельса до колодца д. 29 по ул. Энгельса | 200 / 135,65 | 160 | 2020 |
| 3.1.3 | Реконструкция водопровода по ул. Красина в с. Якиманская Слобода от ул. Клубная до ул. Садовая-Ямская От колодца д.28 по ул. Ямская до д.1 по ул. Клубная | 160 / 86,83 | 650 | 2021 |
| 3.1.4 | Реконструкция водопровода по ул. Полевая От колодца д.20 до колодца д.6 | 76 / 20,35 | 500 | 2022 |
| 3.1.5 | Реконструкция водопровода по ул. Парковая От колодца д. 23 по ул. Парковая до колодца района ЦТП по ул. Парковая | 200 / 135,65 | 320 | 2022 |
| 3.1.6 | Модернизация (техническое перевооружение) магистрального водопровода по ул. Октябрьская от ул. Куликова до ул. Л.Толстого | 300/635,85 250/441,56 | 550 280 | 2022 |
| 3.1.7 | Модернизация (техническое перевооружение) магистрального водопровода по ул. Советская от ул. Куликова до ул. Артема | 100/70,65 | 350 | 2022 |
| 3.1.8 | Модернизация (техническое перевооружение) магистрального водопровода по ул. Ленина от ул. К. Маркса до ул. Комсомольская | 150/158,963 | 311 | 2022 |
| Мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения |
| Группа 2: Строительство новых объектов централизованной системы водоотведения, не связанных с подключением новых объектов капитального строительства абонентов: |
| 2.1 Строительство новых сетей водоотведения |
| 2.1.1 | Разработка ПСД на строительство канализации в мкр-не Карачарово | - | - | 2022 |
| 2.1.2 | Строительство сети канализации D=300 мм по ул. Карачаровская в о.Муром | - | 60 | 2022 |
| 2.1.3 | Модернизация (техническое перевооружение) канализационного коллектора по ул. Куликова от ул. Лакина до д. №13 по ул. Куликова | 1000 | 206 | 2022 |

Примечание:

- Таблица сформирована согласно пункту 10.1 Постановления Правительства РФ от 29.07.2013 года №641 «Правила разработки, согласования, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение»;

- Согласно статьям 23,24 и 26 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» в техническое задание включены мероприятия по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.

- Мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций предусмотрены вне инвестиционной программы МУП округа Муром «Водопровод и канализация» на 2020-2022 гг.

»

1.2.Раздел 7 «Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем  холодного водоснабжения достигнутых в результате проведения мероприятий»  в следующей  редакции:

«7. Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения, достигнутых в результате проведения мероприятий.

Плановые значения показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения достигнутых в результате проведения мероприятий:

| Показатели надежности, качества и энергоэффективности | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам произведенного контроля качества питьевой воды | 10 | 10 | 9,8 | 9,8 |
| Сопоставление динамики, % | х | 0 | -2 | 0 |
| Количество перерывов в подаче воды на объектах системы водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, ед./км | 1,6 | 1,58 | 1,58 | 1,55 |
| Сопоставление динамики, % | х | -1,25 | 0 | -1,27 |
| Доля потерь воды в централизованных сетях водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть | 9,1 | 9,09 | 9,08 | 9,06 |
| Сопоставление динамики, % | х | -0,11 | -0,11 | -0,11 |

»

2.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы администрации округа Муром по ЖКХ, начальника управления ЖКХ И.К. Федурина.

3.  Постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит размещению на интернет-сайте администрации округа Муром.

| Глава округа |  | Е.Е. Рычков |
| --- | --- | --- |

| Готовил: |  |
| --- | --- |
| Ведущий инженер МКУ «Муромстройзаказчик» | Н. В. Назарова |
| Документы: |  |
| Согласовано: |  |
| Первый заместитель Главы округа Муром по ЖКХ, начальник Управления ЖКХ | И.К.Федурин |
| Зам. Главы администрации округа Муром по экономической политике, начальник Управления экономического развития Е.А.Воронов Н.Э.Малышева Е.А.Воронов | Е.А.Воронов |
| Зам.начальника Управления ЖКХ по развитию инженерной инфраструктуры Завизировано: | Д.А.Солопов |
| Начальник правового управления администрации округа Муром | Д. А. Карпов |

Фа сФайл сдан:

Ведущий специалист отдела делопроизводства

МКУ округа Муром «Организационное управление»	                           О.В.Едачева

Соответствие текста файла и  оригинала документа подтверждаю   _______________________

(подпись исполнителя)

Название  файла документа:

Соответствие текста файла и  оригинала документа подтверждаю   _______________________

(подпись исполнителя)

| Разослать: | по 1 экз. - в дело, 1 экз. – управление ЖКХ, 2 экз. – МУП «Водоканал», 1 экз. – исп. |
| --- | --- |