*Приложение к постановлению Администрации округа Муром*

*от 12.11.2021 № 607*

«Перечень мероприятий по приведению качества питьевой воды в округе Муром в соответствие с установленными требованиями СанПиН 2.1.3684-21\*

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятий | Ориентировочная стоимость (тыс. руб.) | Срок выполнения по годам | | | | | | | | | Источник финансирования |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| 1. | Бурение 1-й новой артезианской скважины на Александровском водозаборе и 2 новых скважин на Западном водозаборе со строительством станции первого подъема над ними (павильоны, водопроводные и эл. сети), в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 600 |  | 200 | 400 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - строительство | 12000 |  | 4000 | 4000 | 4000 |  |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
| 2. | Строительство водопровода d 300 мм по Радиозаводскому шоссе со строительством станции повышения давления от ул. Куйбышева до ул. Орловской г. Мурома |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром  Средства бюджета округа Муром  Областной бюджет  Федеральный бюджет |
| - разработка проектно-сметной документации | 2244,324 |  |  |  |  |  |  |  | 2244,324 |  |
| - строительство | 49304,946 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1974,946  946,6  46383,4 |
| 3. | Строительство водопровода Д = 300 мм от ул. Лаврентьева по полю (параллельно ул. Юбилейной) до ул. Механизаторов протяженностью 1500 м, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
| - разработка проектно-сметной документации | 1300 |  | 1300 |  |  |  |  |  |  |  |
| - строительство | 25000 |  |  | 13000 | 12000 |  |  |  |  |  |
| 4. | Строительство станции очистки воды на Александровском водозаборе, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
| - разработка проектно-сметной документации | 10000 |  |  | 10000 |  |  |  |  |  |  |
| - строительство | 260000 |  |  |  |  | 60000 | 100000 | 100000 |  |  |
| 5. | Реконструкция станции второго подъема Александровского водозабора, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - выполнение работ | 10000 |  |  |  |  | 10000 |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
| 6. | Строительство станции третьего подъема на РЗШ, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 250 |  |  |  |  | 250 |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - строительство | 5000 |  |  |  |  |  | 5000 |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
| 7. | Реконструкция 4 узловых камер на сетях водопровода с заменой запорной арматуры Д = 250 - 600 мм, 8 шт. | 5000 |  |  | 3000 | 1000 | 1000 |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| 8. | Оценка запасов подземных вод на участках недр, используемых для водоснабжения округа Муром | 3000 |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| 9. | Строительство водопровода Д = 150 мм по ул. Механизаторов до д. N 70 протяженностью 300 м, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
|  | - разработка проектно-сметной документации | 120 |  |  |  | 120 |  |  |  |  |  |
|  | - строительство | 2500 |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |  |
| 10. | Строительство водопровода Д = 150 мм с. Якиманская Слобода от ул. Механизаторов до ул. Клубной - 650 м, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
| - разработка проектно-сметной документации | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| - строительство | 6000 |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |
| 11. | Строительство водопровода Д = 150 мм по ул. Садовой, через "штабской" мост, по ул. Ленина до ул. Коммунистической протяженностью 1500 м, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
| - разработка проектно-сметной документации | 900 |  |  |  |  | 900 |  |  |  |  |
| - строительство | 18000 |  |  |  |  |  | 8000 | 10000 |  |  |
| 12. | Строительство водопровода Д = 150 мм от существующего водопровода в районе Якимано-Слободской школы до ул. Бочкарева протяженностью 240 м: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - разработка проектно-сметной документации | 100 |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |
| - строительство | 2000 |  |  |  |  | 2000 |  |  |  |  |
| 13. | Строительство водопровода Д = 100 мм по ул. Октябрьской в Якиманской Слободе до существующего водопровода в районе насосной станции N 19 пос. Войкова протяженностью 440 м, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - разработка проектно-сметной документации | 300 |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |
| - строительство | 6000 |  |  |  |  |  | 6000 |  |  |  |
| 14. | Строительство водопровода Д = 100 мм по ул. Кожевников от д. N 10 до д. N 1-а протяженностью 120 м, ул. Казанская и ул. Плеханова: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - разработка проектно-сметной документации | 70 |  |  |  |  |  | 70 |  |  |  |
| - строительство | 1400 |  |  |  |  |  |  | 1400 |  |  |
| 15. | Замена зауженного участка водопровода Д = 300 мм протяженностью 30 м по пр. Куйбышева под железной дорогой (методом прокола) | 500 |  |  |  |  |  |  | 500 |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| 16. | Строительство участка водопровода по ул. Губкина от д. N 15 до ул. Комсомольской протяженностью 70 м | 500 |  |  |  |  | 500 |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| 17. | Реконструкция участка водопровода Д = 200 мм по ул. Парковой от насосной станции N 5 до ЦТП по ул. Советской - 380 м | 5000 |  |  |  | 5000 |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| 18. | Реконструкция водопровода Д = 300 мм по Радиозаводскому шоссе от ул. Орловской до ул. Энгельса протяженностью 450 м | 3600 |  |  |  |  |  |  | 3600 |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| 19. | Строительство участка водопровода от ул. Совхозной, 13 до КРШ, 30-г протяженностью 90 м, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - разработка проектно-сметной документации | 30 |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| - строительство | 650 |  |  |  |  |  |  | 650 |  |  |
| 20. | Приобретение и оборудование пункта раздачи питьевой воды в Южном микрорайоне (в районе дома N 44 по РЗШ) | 500 |  |  | 500 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Строительство водопровода Д = 300 мм по Карачаровскому шоссе от ул. Орловской до ул. Энгельса протяженностью 600 м, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 350 |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - строительство | 3770 |  |  |  |  |  |  |  | 3770 |  | Средства бюджета округа Муром |
| 22. | Строительство водопровода Д = 300 мм по Карачаровскому шоссе от проходной завода РИП до ул. Орловской протяженностью 600 м, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 350 |  |  |  |  |  |  |  | 350 |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - строительство | 3770 |  |  |  |  |  |  |  | 3770 |  | Средства бюджета округа Муром |
| 23. | Строительство водопровода Д = 300 мм по ул. Льва Толстого от железнодорожной выемки до ул. Красногвардейской протяженностью 480 м, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 290 |  |  |  |  |  |  |  | 290 |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - строительство | 3000 |  |  |  |  |  |  |  | 3000 |  | Средства бюджета округа Муром |
| 24. | Строительство закольцовки водопровода Д = 400 мм по ул. Карла Маркса - Губкина - Красногвардейская на ул. Артема: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 2500 |  |  |  |  |  |  |  | 2500 |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - строительство | 26431 |  |  |  |  |  |  |  | 26431 |  | Средства бюджета округа Муром |
| 25. | Строительство водопровода Д = 300 мм по ул. Московской - Куликова - Свердлова протяженностью 1260 м, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 700 |  |  |  |  |  |  |  | 700 |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - строительство | 7469 |  |  |  |  |  |  |  | 7469 |  | Средства бюджета округа Муром |
| 26. | Строительство водовода Д = 600 мм (подача воды от Александровского водозабора в микрорайон Южный, Карачарово) от ул. Кирова: по ул. Новой, Энергетиков, вдоль Меленковского шоссе, вдоль железнодорожной станции Муром, вдоль юго-западной промзоны по ул. Караева до камер подключения на ул. Чкалова протяженностью ~= 9850 м, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 3260 |  |  |  |  |  |  |  | 3260 |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - строительство | 108672,4 |  |  |  |  |  |  |  | 108672,4 |  | Средства бюджета округа Муром |
| 27. | Строительство водопроводов Д = 150 мм по Карачаровское шоссе - Репина ... Грибоедова протяженностью ~= 2250 м, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 930 |  |  |  |  |  |  |  | 930 |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - строительство | 9675 |  |  |  |  |  |  |  | 9675 |  | Средства бюджета округа Муром |
| 28. | Строительство водопроводов Д = 150 мм по ул. Красина - Мира - Карачаровское шоссе - Репина протяженностью ~= 2450 м, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 1000 |  |  |  |  |  |  |  | 1000 |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - строительство | 10535 |  |  |  |  |  |  |  | 10535 |  | Средства бюджета округа Муром |
| 29. | Модернизация (техническое перевооружение) магистрального водопровода по ул. Октябрьская от ул. Куликова до ул. Льва Толстого | 10 286,512 |  |  |  |  |  |  |  | 10 286,512 |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| 30 | Модернизация (техническое перевооружение) магистрального водопровода по ул. Советская от ул. Куликова до ул. Артема | 3 023,365 |  |  |  |  |  |  |  | 3 023,365 |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| 31 | Модернизация (техническое перевооружение) магистрального водопровода по ул. Ленина от ул. Карла Маркса до ул. Комсомольская | 2 712,018 |  |  |  |  |  |  |  | 2 712,018 |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
|  | ИТОГО: | 635703,568 | 0 | 8500,0 | 36510,0 | 22820,0 | 83650,0 | 119070,0 | 116100 | 199748,622 | 49304,946 |  |

»

«Перечень мероприятий по строительству, реконструкции и модернизации сетей и сооружений

водоотведения на 2013 - 2030 годы.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N | Наименование мероприятий | Ориент. стоим. (т. руб.) | Срок выполнения по годам | | | | | | | | | Источник финансиро  вания |
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018/  2019 | 2021 | 2022 | 2030 |
| 1. | Устройство плавного пуска насосов на канализационных насосных станциях (12 шт.) | 400 |  |  | 400 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| 2. | Модернизация насосного оборудования на объектах очистных сооружений, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - разработка проектно-сметной документации | 150 |  |  | 150 |  |  |  |  |  |  |
| - строительство | 3000 |  |  | 1000 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 3. | Строительство песколовки в районе ГНС на сети канализации ул. Приокской, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 4500 |  |  | 4500 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - строительство | 45000 |  |  | 45000 |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
| 4. | Газификация очистных сооружений со строительством модульной котельной, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - разработка проектно-сметной документации | 400 |  |  |  |  | 400 |  |  |  |  |
| - строительство | 7000 |  |  |  |  |  | 2000/  5000 |  |  |  |
| 5. | Строительство станции обеззараживания очищенных сточных вод с оборудованием для ультрафиолетового облучения на ГОС, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - разработка проектно-сметной документации | 1000 |  |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |
| - выполнение работ | 20000 |  |  |  | 6000 | 8000 | 6000 |  |  |  |
| 6. | Строительство цеха механического обезвоживания осадка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 6900 |  |  |  |  |  |  | 6900 |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - выполнение работ | 131100 |  |  |  |  |  |  | 131100 |  |  | Средства бюджета округа Муром |
| 7. | Строительство сетей канализации в д. Нежиловка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 429 |  |  |  |  |  |  |  |  | 429 | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - строительство | 8141 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8141 | Средства бюджета округа Муром |
| 8. | Установка дробилок и песколовок на ГНС и КНС - 8 шт., в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - разработка проектно-сметной документации | 300 |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| - строительство | 6000 |  |  | 1000 | 2000 |  |  |  |  |  |
| 9. | Реконструкция оборудования главной насосной станции | 3000 |  |  | 3000 |  |  |  |  |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| 10. | Строительство второй нитки самотечного коллектора по ул. Приокской протяженностью 2400 м, в т.ч.: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
|  | - разработка проектно-сметной документации | 3350 |  |  |  |  | 3350 |  |  |  |  |
|  | - строительство | 60770 |  |  |  |  |  | 30770/  30000 |  |  |  |
| 11. | Строительство КНС на ул. Садовой, в т.ч.: | 6000 |  |  |  | 6000 |  |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
| 12. | Строительство КНС на ул. Новой в с. Якиманская Слобода | 5300 |  | 5300 |  |  |  |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
| 13. | Замена канализационного коллектора по ул. Заводской протяженностью 380 м | 7805 |  |  |  | 7805 |  |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
| 14. | Реконструкция канализационного коллектора по ул. Первомайской от ул. Заводской до ул. Пролетарской протяженностью 70 м | 2425 |  |  |  |  | 2425 |  |  |  |  | Средства бюджета округа Муром |
| 15. | Строительство сетей канализации в Якиманской и Дмитриевской Слободе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 2200 |  |  |  |  |  |  | 2200 |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - строительство | 41800 |  |  |  |  |  |  | 41800 |  |  | Средства бюджета округа Муром |
| 16. | Строительство сетей канализации в д. Карачарово: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 5400 |  |  |  |  |  |  | 5400 |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - строительство | 102840 |  |  |  |  |  |  | 102840 |  |  | Средства бюджета округа Муром |
| 17. | Строительство сетей канализации в районе ул. Юбилейной: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 790 |  |  |  |  |  |  |  |  | 790 | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - строительство | 14985 |  |  |  |  |  |  |  |  | 14985 | Средства бюджета округа Муром |
| 18. | Строительство сетей канализации в Западном районе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 800 | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - строительство | 15100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 15100 | Средства бюджета округа Муром |
| 19. | Строительство сетей канализации в д. Александровка: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 2500 |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - строительство | 43360 |  |  |  |  |  |  | 43360 |  |  | Средства бюджета округа Муром |
| 20. | Строительство сетей канализации в д. Орлово: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - разработка проектно-сметной документации | 2100 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2100 | Собственные средства МУП "Водоканал" |
| - строительство | 39800 |  |  |  |  |  |  |  |  | 39800 | Средства бюджета округа Муром |
| 21. | "Модернизация (техническое перевооружение) участков канализационного коллектора по ул. Московская ( от д. №91 до д.№87 и от д. №107 до перекрестка ул. Московская-Куйбышева) | 33 811,52856 |  |  |  |  |  |  | 33 811,  52856 |  |  | (Средства бюджета округа Муром 4 396,22856  ;Средства областного бюджета-29 415,3) |
| 22. | Модернизация (техническое перевооружение) канализационного коллектора (сети) по ул. Ямская ( от д.№13 по ул.Ямская) | 8945,  15906 |  |  |  |  |  |  | 8945,  15906 |  |  | (Средства бюджета округа Муром 1162,95906;  Средства областного бюджета-7782,2) |
| 23. | Модернизация (техническое перевооружение) канализационного коллектора (сети) по ул. Владимирская ( от д.№8А по ул.Владимирская до врезки в коллектор d=1000мм. по ул.Московская) | 7892,  49996 |  |  |  |  |  |  | 7892,  49996 |  |  | (Средства бюджета округа Муром 1026,09996;  Средства областного бюджета-6866,4) |
| 24. | Модернизация (техническое перевооружение) участка канализационного коллектора (сети) по ул. Первомайская ( от д.№7 по пл,1100 летия до ул.Красноармейская) | 6391,  84817 |  |  |  |  |  |  | 6391,  84817 |  |  | (Средства бюджета округа Муром 830,94817; Средства областного бюджета-5560,9) |
| 25. | (Модернизация (техническое перевооружение) участка канализационного коллектора (сети) по ул,Московская (перекресток ул.Московская-ул.Владимирское шоссе) | 8518,39 |  |  |  |  |  |  | 8518,39 |  |  | (Средства бюджета округа Муром 1107,39; Средства областного бюджета-7411,0) |
| 26. | Модернизация (техническое перевооружение) канализационного коллектора (сети) по ул. Московская (от д.№87 до ул.Войкова) | 37346,15072 |  |  |  |  |  |  |  | 37346,  15072 |  | Средства местного и областного бюджетов |
| 27. | Модернизация (техническое перевооружение) канализационного коллектора (сети) по ул.Кожевники (от д.№1 до д.№2) | 24004,31319 |  |  |  |  |  |  |  | 24 004,  31319 |  | Средства местного и областного бюджетов |
| 28. | Модернизация (техническое перевооружение) канализационного коллектора (сети) по ул.Кожевники (от д.№2 до д.№5) | 24101,79082 |  |  |  |  |  |  |  | 24 101,  79082 |  | Средства местного и областного бюджетов |
| 29. | Модернизация (техническое перевооружение) канализационного коллектора (сети) по ул.Кожевники (от д.№5 до д.№3 по ул.Приокской) | 23195,72146 |  |  |  |  |  |  |  | 23 195,  72146 |  | Средства местного и областного бюджетов |
| 30. | Модернизация (техническое перевооружение) канализационного коллектора по ул. Куликова от ул. Лакина до д. №13 по ул. Куликова |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 025,096 |  | Собственные средства МУП "Водоканал" |
|  | ИТОГО: | 789177,49794 | 0 | 5600 | 64350 | 23805 | 14175 | 73770 | 401659,42575 | 123673,07219 | 82145 |  |

»

|  |  |
| --- | --- |
| Первый зам. Главы администрации округа Муром по ЖКХ,  начальник Управления ЖКХ | И.К.Федурин |